## 动力站低压配电室
71TR1 | 71TR1 | 71TR1 | 71TR1 | 71TR1 | 71TR2 | 71TR2 | 71TR2 | 71TR2 | 71TR2 | 71TR3 | 71TR3 | 71TR3 | 71TR3 | 71TR3 | 71TR4 | 71TR4 | 71TR4 | 71TR4 | 71TR4 | 71TR5 | 71TR5 | 71TR5 | 71TR5 | 71TR5 | 71TR6 | 71TR6 | 71TR6 | 71TR6 | 71TR6 | 71TR7 | 71TR7 | 71TR7 | 71TR7 | 71TR7 | 71TR8 | 71TR8 | 71TR8 | 71TR8 | 71TR8
一级柜 | 回路 | 额定 | 负载 | 备注 | 一级柜 | 回路 | 额定 | 负载 | 备注 | 一级柜 | 回路 | 额定 | 负载 | 备注 | 一级柜 | 回路 | 额定 | 负载 | 备注 | 一级柜 | 回路 | 额定 | 负载 | 备注 | 一级柜 | 回路 | 额定 | 负载 | 备注 | 一级柜 | 回路 | 额定 | 负载 | 备注 | 一级柜 | 回路 | 额定 | 负载 | 备注
71101 | 71101 | 6300 | 低压主进线 | 3150KVA | 71201 | 71201 | 6300 | 低压主进线 | 3150KVA | 71301 | 71301 | 6300 | 低压主进线 | 3150KVA | 71401 | 71401 | 6300 | 低压主进线 | 3150KVA | 71501 | 71501 | 6300 | 低压主进线 | 3150KVA | 71601 | 71601 | 6300 | 低压主进线 | 3150KVA | 71701 | 71701 | 6300 | 低压主进线 | 3150KVA | 71801 | 71801 | 6300 | 低压主进线 | 3150KVA
71102 | 71102 | 300KVAR | SVG补偿 |  | 71202 | 71202 | 300KVAR | SVG补偿 |  | 71302 | 71302 | 300KVAR | SVG补偿 |  | 71402 | 71402 | 300KVAR | SVG补偿 |  | 71502 | 71502 | 300KVAR | SVG补偿 |  | 71602 | 71602 | 300KVAR | SVG补偿 |  | 71702 | 71702 | 300KVAR | SVG补偿 |  | 71802 | 71802 | 300KVAR | SVG补偿
71103 | 71103 | 300KVAR | SVG补偿 |  | 71203 | 71203 | 300KVAR | SVG补偿 |  | 71303 | 71303 | 300KVAR | SVG补偿 |  | 71403 | 71403 | 300KVAR | SVG补偿 |  | 71503 | 71503 | 300KVAR | SVG补偿 |  | 71603 | 71603 | 300KVAR | SVG补偿 |  | 71703 | 71703 | 300KVAR | SVG补偿 |  | 71803 | 71803 | 300KVAR | SVG补偿
71104 | 71104 | 600 | 有源滤波柜 |  | 71204 | 71204 | 600 | 有源滤波柜 |  | 71304 | 71304 | 600 | 有源滤波柜 |  | 71404 | 71404 | 600 | 有源滤波柜 |  | 71504 | 71504 | 600 | 有源滤波柜 |  | 71604 | 71604 | 600 | 有源滤波柜 |  | 71704 | 71704 | 600 | 有源滤波柜 |  | 71804 | 71804 | 600 | 有源滤波柜
71105 | 71105 | 3200 | 联络母线 |  | 71205-1 | 711711LW1 | 800 | CHP-7-1F-02 |  | 71305 | 71305 | 3200 | 联络母线 |  | 71405-1 | 714LW1 | 800 | CHP-7-1F-04 |  | 71505 | 71505 | 3200 | 联络母线 |  | 71605-1 | 716LW1 | 800 | CHP-7-1F-06 |  | 71505 | 71505 | 3200 | 联络母线 |  | 71805-1 | 718LW1 | 800 | CHP-7-1F-15
71106-1 | 711LW1 | 800 | CHP-7-1F-01 |  | 71205-2 | 711711LW2 | 800 | AC-7-2F-09 |  | 71306-1 | 713LW1 | 800 | CHP-7-1F-03 |  | 71405-2 | 714LW2 | 800 | 备用 |  | 71506-1 | 715LW1 | 800 | CHP-7-1F-05备 |  | 71605-2 | 716LW2 | 800 | 备用 |  | 71706-1 | 717LW1 | 800 | CHP-7-1F-07 |  | 71805-2 | 718LW2 | 800 | 备用
71106-2 | 711LW2 | 800 | MCHP-7-1F-06 |  | 71205-3 | 711711LW3 | 400 | 备用 |  | 71306-2 | 713LW2 | 800 | CHP-7-1F-12 |  | 71405-3 | 714LW3 | 400 | 备用 |  | 71506-2 | 715LW2 | 800 | CHP-7-1F-14 |  | 71605-3 | 716LW3 | 400 | 备用 |  | 71706-2 | 717LW2 | 800 | AC-7-2F-08 |  | 71805-3 | 718LW3 | 400 | 备用
71106-3 | 711LW3 | 400 | 备用 |  | 71205-4 | 711711LW4 | 800 | CHP-7-1F-11 |  | 71306-3 | 713LW3 | 400 | 备用 |  | 71405-4 | 714LW4 | 800 | CHP-7-1F-13 |  | 71506-3 | 715LW3 | 400 | 备用 |  | 71605-4 | 716LW4 | 800 | MCHP-7-1F-07 |  | 71706-3 | 717LW3 | 400 | 备用 |  | 71805-4 | 718LW4 | 800 | CHP-7-1F-09
71106-4 | 711LW4 | 800 | CHP-7-1F-10 |  | 71205-5 | 711711LW5 | 800 | 备用 |  | 71306-4 | 713LW4 | 800 | MCHP-7-1F-03 |  | 71405-5 | 714LW5 | 800 | MCHP-7-1F-04 |  | 71506-4 | 715LW4 | 800 | MCHP-7-1F-05 |  | 71605-5 | 716LW5 | 800 | AC-7-2F-07 |  | 71706-4 | 717LW4 | 800 | AC-7-2F-06 |  | 71805-5 | 718LW5 | 800 | 备用
71106-5 | 711LW5 | 800 | 备用 |  | 71205-6 | 711711LW6 | 400 | 备用 |  | 71306-5 | 713LW5 | 800 | 备用 |  | 71405-6 | 714LW6 | 400 | 备用 |  | 71506-5 | 715LW5 | 800 | 备用 |  | 71605-6 | 716LW6 | 400 | 备用 |  | 71706-5 | 717LW5 | 800 | 备用 |  | 71805-6 | 718LW6 | 400 | 备用
71106-6 | 711LW6 | 400 | 备用 |  | 71206-1 | 711711LW7 | 800 | MCHP-7-1F-02 |  | 71306-6 | 713LW6 | 400 | 备用 |  | 71406-1 | 714LW7 | 630 | 72APT1 |  | 71506-6 | 715LW6 | 400 | 备用 |  | 71606-1 | 716LW7 | 630 | 7RFAPU2 |  | 71706-6 | 717LW6 | 400 | 备用 |  | 71806-1 | 718LW7 | 800 | MCHP-7-1F-01
71107-1 | 711LW7 | 630 | CWP-7-1F-01 |  | 71206-2 | 711711LW8 | 800 | 备用 |  | 71307-1 | 713LW7 | 630 | 72APT2 |  | 71406-2 | 714LW8 | 250 | 72APU1 |  | 71507-1 | 715LW7 | 630 | CWP-7-1F-05备 |  | 71606-2 | 716LW8 | 315 | CWP-7-1F-16 |  | 71707-1 | 717LW7 | 630 | CWP-7-1F-07 |  | 71806-2 | 718LW8 | 400 | 备用
71107-2 | 711LW8 | 630 | CWP-7-1F-15 |  | 71206-3 | 711711LW9 | 400 | 备用 |  | 71307-2 | 713LW8 | 250 | ACWP-7-2F-03 |  | 71406-3 | 714LW9 | 630 | 纯水站17(未接线） |  | 71507-2 | 715LW8 | 630 | 7RFAPU1 |  | 71606-3 | 716LW9 | 630 | 屋面电伴热3 |  | 71707-2 | 717LW8 | 630 | MCHP-7-1F-08 |  | 71806-3 | 718LW9 | 800 | 04AL1
71107-3 | 711LW9 | 400 | 备用 |  | 71206-4 | 711711LW10 | 800 | CHP-7-1F-08 |  | 71307-3 | 713LW9 | 630 | 72APT3 |  | 71406-4 | 714LW10 | 400 | 备用 |  | 71507-3 | 715LW9 | 400 | 备用 |  | 71606-4 | 716LW10 | 400 | 备用 |  | 71707-3 | 717LW9 | 400 | 备用 |  | 71806-4 | 718LW10 | 800 | 备用
71107-4 | 711LW10 | 250 | 71APH5 |  | 71206-5 | 711711LW11 | 800 | 备用 |  | 71307-4 | 713LW10 | 400 | 备用 |  | 71406-5 | 714LW11 | 630 | CWP-7-1F-04 |  | 71507-4 | 715LW10 | 250 | 备用 |  | 71606-5 | 716LW11 | 630 | CWP-7-1F-6 |  | 71707-4 | 717LW10 | 250 | 备用 |  | 71806-5 | 718LW11 | 400 | 备用
71107-5 | 711LW11 | 630 | 7RFAPU7 |  | 71206-6 | 711711LW12 | 400 | 备用 |  | 71307-5 | 713LW11 | 630 | 7RFAPU5 |  | 71406-6 | 714LW12 | 400 | CWP-7-1F-25 |  | 71507-5 | 715LW11 | 630 | HWP-7-1F-05 |  | 71606-6 | 716LW12 | 400 | 备用 |  | 71707-5 | 717LW11 | 630 | HWP-7-1F-07 |  | 71806-6 | 718LW12 | 800 | 备用
71107-6 | 711LW12 | 630 | 备用 |  | 71207-1 | 711711LW13 | 630 | CHP-7-1F-11 |  | 71307-6 | 713LW12 | 400 | 05AL1 |  | 71406-7 | 714LW13 | 630 | 备用 |  | 71507-6 | 715LW12 | 630 | CWP-7-1F-14 |  | 71606-7 | 716LW13 | 630 | 备用 |  | 71707-6 | 717LW12 | 630 | CWP-7-1F-17 |  | 71807-1 | 718LW13 | 630 | CWP-7-1F-09
71107-7 | 711LW13 | 400 | 备用 |  | 71207-2 | 711711LW14 | 630 | AD-7-2F-02 |  | 71307-7 | 713LW13 | 250 | PCWP-7-2F-05 |  | 71406-8 | 714LW14 | 250 | 备用 |  | 71507-7 | 715LW13 | 400 | PCWP-7-2F-01双电源 |  | 71606-8 | 716LW14 | 250 | 备用 |  | 71707-7 | 717LW13 | 400 | 备用 |  | 71807-2 | 718LW14 | 630 | CWP-7-1F-21
71107-8 | 711LW14 | 400 | 备用 |  | 71207-3 | 711711LW15 | 250 | QCWP-7-2F-03 |  | 71307-8 | 713LW14 | 400 | 备用 |  | 71407-1 | 714LW15 | 630 | CWP-7-1F-13 |  | 71507-8 | 715LW14 | 400 | 备用 |  | 71607-1 | 716LW15 | 630 | CWP-7-1F-19 |  | 71707-8 | 717LW14 | 400 | 大冲自控南 |  | 71807-3 | 718LW15 | 400 | 备用
71108-1 | 711LW15 | 630 | HWP-7-1F-01 |  | 71207-4 | 711711LW16 | 400 | 备用 |  | 71308-1 | 713LW15 | 630 | CWP-2-1F-03 |  | 71407-2 | 714LW16 | 250 | QCWP-7-2F-01 |  | 71508-1 | 715LW15 | 630 | CWP-7-1F-22 |  | 71607-2 | 716LW16 | 630 | CWP-7-1F-16 |  | 71708-1 | 717LW15 | 630 | 纯水站13 |  | 71807-4 | 718LW16 | 250 | 备用
71108-2 | 711LW16 | 630 | AD-7-2F-01 |  | 71207-5 | 711711LW17 | 630 | 备用 |  | 71308-2 | 713LW16 | 630 | PCWP-7-2F-08备 |  | 71407-3 | 714LW17 | 630 | 纯水站12 |  | 71508-2 | 715LW16 | 630 | CWP-7-1F-23备 |  | 71607-3 | 716LW17 | 630 | 备用 |  | 71708-2 | 717LW16 | 630 | 备用 |  | 71807-5 | 718LW17 | 630 | 7RFAPU4
71108-3 | 711LW17 | 250 | 备用 |  | 71207-6 | 711711LW18 | 400 | PCW-7-2F-02 |  | 71308-3 | 713LW17 | 250 | 备用 |  | 71407-4 | 714LW18 | 400 | 备用 |  | 71508-3 | 715LW17 | 400 | 备用 |  | 71607-4 | 716LW18 | 400 | 备用 |  | 71708-3 | 717LW17 | 400 | PCWP-7-2F-03双电源2 |  | 71807-6 | 718LW18 | 630 | CHP-7-1F-09
71108-4 | 711LW18 | 630 | 7RFAPU6 |  | 71207-7 | 711711LW19 | 630 | 备用 |  | 71308-4 | 713LW18 | 630 | 备用 |  | 71407-5 | 714LW19 | 630 | 纯水站15 |  | 71508-4 | 715LW18 | 250 | 备用 |  | 71607-5 | 716LW19 | 630 | HWP-7-1F-06 |  | 71708-4 | 717LW18 | 250 | 备用 |  | 71807-7 | 718LW19 | 250 | PCWP-7-2F-06
71108-5 | 711LW19 | 630 | CWP-7-1F-10 |  | 71207-8 | 711711LW20 | 250 | 备用 |  | 71308-5 | 713LW19 | 630 | CWP-7-1F-12 |  | 71407-6 | 714LW20 | 400 | PCWP-7-2F-04 |  | 71508-5 | 715LW19 | 630 | 纯水站11 |  | 71607-6 | 716LW20 | 630 | 纯水站6 |  | 71708-5 | 717LW19 | 630 | CWP-7-1F-20 |  | 71807-8 | 718LW20 | 400 | 备用
71108-6 | 711LW20 | 630 | CWP-7-1F-08 |  | 71208-1 | 711711LW21 | 630 | HWP-7-1F-02 |  | 71308-6 | 713LW20 | 630 | CWP-7-1F-26 |  | 71407-7 | 714LW21 | 630 | 备用 |  | 71508-6 | 715LW20 | 630 | AD-1-2F-05备 |  | 71607-7 | 716LW21 | 250 | PCWP-7-2F-08双电源2 |  | 71708-6 | 717LW20 | 630 | 备用 |  | 71808-1 | 718LW21 | 630 | CWP-7-1F-18
71108-7 | 711LW21 | 400 | 备用 |  | 71208-2 | 711711LW22 | 630 | 72APHZ1 |  | 71308-7 | 713LW21 | 400 | QPCWP-7-2F-01双电源2 |  | 71407-8 | 714LW22 | 250 | 备用 |  | 71508-7 | 715LW21 | 630 | 备用 |  | 71607-8 | 716LW22 | 400 | 备用 |  | 71708-7 | 717LW21 | 630 | 备用 |  | 71808-2 | 718LW22 | 400 | 备用
71108-8 | 711LW22 | 250 | 备用 |  | 71208-3 | 711711LW23 | 400 | PCW-7-2F-04 |  | 71308-8 | 713LW22 | 250 | 备用 |  | 71408-1 | 714LW23 | 630 | 备用 |  | 71508-8 | 715LW22 | 630 | 备用 |  | 71608-1 | 716LW23 | 630 | 纯水站10 |  | 71708-8 | 717LW22 | 630 | 72APH3 |  | 71808-3 | 718LW23 | 630 | 备用
71109-1 | 711LW23 | 630 | 纯水站1 |  | 71208-4 | 711711LW24 | 400 | 备用 |  | 71309-1 | 713LW23 | 630 | HWP-7-1F-03 |  | 71408-2 | 714LW24 | 400 | PCWP-7-2F-07双电源2 |  | 71509-1 | 715LW23 | 630 | 纯水站7 |  | 71608-2 | 716LW24 | 630 | HWP-7-1F-09 |  | 71709-1 | 717LW23 | 630 | 7RFAPU3 |  | 71808-4 | 718LW24 | 400 | 04PP2-02
71109-2 | 711LW24 | 250 | QCWP-7-2F-01 |  | 71208-5 | 711711LW25 | 630 | 纯水站3 |  | 71309-2 | 713LW24 | 250 | QPCWP-7-2F-02双电源 |  | 71408-3 | 714LW25 | 250 | 备用 |  | 71509-2 | 715LW24 | 630 | 7RFAPU9 |  | 71608-3 | 716LW25 | 400 | 备用 |  | 71709-2 | 717LW24 | 630 | CHP-7-1F-17 |  | 71808-5 | 718LW25 | 630 | 纯水站4
71109-3 | 711LW25 | 250 | ACWP-7-2F-03 |  | 71208-6 | 711711LW26 | 630 | 备用 |  | 71309-3 | 713LW25 | 630 | 纯水站16 |  | 71408-4 | 714LW26 | 630 | 备用 |  | 71509-3 | 715LW25 | 250 | PCWP-7-2F-05 |  | 71608-4 | 716LW26 | 250 | 备用 |  | 71709-3 | 717LW25 | 630 | 备用 |  | 71808-6 | 718LW26 | 400 | PCWP-7-2F-03
71109-4 | 711LW26 | 630 | 备用 |  | 71208-7 | 711711LW27 | 500 | 消防水泵备 |  | 71309-4 | 713LW26 | 400 | 备用 |  | 71408-5 | 714LW27 | 630 | HWP-7-1F-04备 |  | 71509-4 | 715LW26 | 630 | 屋面电伴热2 |  | 71608-5 | 716LW27 | 630 | 纯水站9 |  | 71709-4 | 717LW26 | 250 | 大冲自控北 |  | 71808-7 | 718LW27 | 630 | 备用
71109-5 | 711LW27 | 630 | 纯水站2 |  | 71208-8 | 711711LW28 | 400 | 备用 |  | 71309-5 | 713LW27 | 630 | 7RFAPU8 |  | 71408-6 | 714LW28 | 250 | 72ALZ1 |  | 71509-5 | 715LW27 | 630 | 纯水站8 |  | 71608-6 | 716LW28 | 250 | PCWP-7-2F-06双电源 |  | 71709-5 | 717LW27 | 630 | HWP-7-1F-10 |  | 71808-8 | 718LW28 | 250 | PCWP-7-2F-02
71109-6 | 711LW28 | 250 | QCWP-7-2F-04 |  | 71209-1 | 711711LW29 | 630 | CWP-7-1F-02 |  | 71309-6 | 713LW28 | 630 | AD-7-2F-03 |  | 71408-7 | 714LW29 | 630 | 备用 |  | 71509-6 | 715LW28 | 400 | 备用 |  | 71608-7 | 716LW29 | 630 | 备用 |  | 71709-6 | 717LW28 | 250 | PCWP-7-2F-07 |  | 71809-1 | 718LW29 | 630 | HWP-7-1F-08
71109-7 | 711LW29 | 250 | 71APRZ1 |  | 71209-2 | 711711LW30 | 400 | PCW-7-2F-01 |  | 71309-7 | 713LW29 | 630 | 纯水站14 |  | 71408-8 | 714LW30 | 400 | 备用 |  | 71509-7 | 715LW29 | 630 | 电伴热（室外） |  | 71608-8 | 716LW30 | 400 | 备用 |  | 71709-7 | 717LW29 | 630 | 备用 |  | 71809-2 | 718LW30 | 400 | 91APRZ1
71109-8 | 711LW30 | 630 | 备用 |  | 71209-3 | 711 | 630 | 备用 |  | 71309-8 | 713LW30 | 630 | 备用 |  | 71409-1 | 714LW31 | 630 | HWP-7-1F-12未接线 |  | 71509-8 | 715LW30 | 250 | 92APH2 |  | 71609-1 | 716LW31 | 630 | 71ALE1 |  | 71709-8 | 717LW30 | 400 | 备用 |  | 71809-3 | 718LW31 | 630 | 71APU1
[5 empty] | 71209-4 | 711 | 250 | 备用 | [6 empty] | 71409-2 | 714LW32 | 250 | QPCWP-7-2F-02 | [6 empty] | 71609-2 | 716LW32 | 250 | 备用 | [6 empty] | 71809-4 | 718LW32 | 400 | 备用
[5 empty] | 71209-5 | 711 | 630 | CWP-7-1F-24 | [6 empty] | 71409-3 | 714LW33 | 630 | 91APRZ1 | [6 empty] | 71609-3 | 716LW33 | 630 | 04BAPWE1 | [6 empty] | 71809-5 | 718LW33 | 630 | HWP-7-1F-11
[5 empty] | 71209-6 | 711 | 250 | 备用 | [6 empty] | 71409-4 | 714LW34 | 400 | 备用 | [6 empty] | 71609-4 | 716LW34 | 400 | 备用 | [6 empty] | 71809-6 | 718LW34 | 250 | QPCWP-7-2F-04
[5 empty] | 71209-7 | 711 | 630 | 备用 | [6 empty] | 71409-5 | 714LW35 | 630 | AD-7-2F-04 | [6 empty] | 71609-5 | 716LW35 | 630 | 04BAPWE2 | [6 empty] | 71809-7 | 718LW35 | 630 | 备用
[5 empty] | 71209-8 | 711 | 250 | 备用 | [6 empty] | 71409-6 | 714LW36 | 400 | PCWP-7-2F-02 | [6 empty] | 71609-6 | 716LW36 | 400 | 91APEZ1 | [6 empty] | 71809-8 | 718LW36 | 400 | 屋面电伴热1
[15 empty] | 71409-7 | 714LW37 | 630 | 备用 | [6 empty] | 71609-7 | 716LW37 | 630 | 备用
[15 empty] | 71409-8 | 714LW38 | 400 | 71APH4 | [6 empty] | 71609-8 | 716LW38 | 400 | 备用