## 动力站高压
高压线路名称 | 柜号 | 功能 | 设备 | 厂家
1A-5S(澳切3） | 71AH1 | 进线 | 进线
| 71AH2 | 计量 | 计量
| 71AH3 | PT | PT
| 71AH4 | 馈线 | 21TR7 | 钱江变压器切片
| 71AH5 | 馈线 | CH-7-1F-11 | 约克机组
| 71AH6 | 馈线 | CH-7-1F-12 | 约克机组
| 71AH7 | 馈线 | CH-7-1F-14 | 约克机组
| 71AH8 | 馈线 | AC-7-2F-04 | 阿特拉斯空压机
1B-12S(澳动1） | 72AH1 | 进线 | 进线
| 72AH2 | 计量 | 计量
| 72AH3 | PT | PT
| 72AH4 | 馈线 | 71TR1 | 钱江变压器3150
| 72AH5 | 馈线 | 71TR2 | 钱江变压器3150
| 72AH6 | 馈线 | 废水站1 | 钱江变压器2500
| 72AH7 | 馈线 | 备用
| 72AH8 | 馈线 | 备用
2A-19S(澳动2） | 73AH1 | 进线 | 进线
| 73AH2 | 计量 | 计量
| 73AH3 | PT | PT
| 73AH4 | 馈线 | 71TR3 | 钱江变压器3150
| 73AH5 | 馈线 | 71TR4 | 钱江变压器3151
| 73AH6 | 馈线 | 71TR5 | 钱江变压器3152
| 73AH7 | 馈线 | 备用
| 73AH8 | 馈线 | 备用
2B-26S(澳动3） | 74AH1 | 进线 | 进线
| 74AH2 | 计量 | 计量
| 74AH3 | PT | PT
| 74AH4 | 馈线 | 71TR8 | 钱江变压器3150
| 74AH5 | 馈线 | 71TR7 | 钱江变压器3151
| 74AH6 | 馈线 | 71TR6 | 钱江变压器3152
| 74AH7 | 馈线 | 备用
| 74AH8 | 馈线 | 备用
1A-6S(澳动4） | 75AH1 | 进线 | 进线
| 75AH2 | 计量 | 计量
| 75AH3 | PT | PT
| 75AH4 | 馈线 | 废水站2 | 钱江变压器2500
| 75AH5 | 馈线 | CH-7-1F-08 | 约克机组
| 75AH6 | 馈线 | CH-7-1F-01 | 约克机组
| 75AH7 | 馈线 | RMCH-7-1F-03 | 约克机组
| 75AH8 | 馈线 | CH-7-1F-15 | 约克机组
| 75AH9 | 馈线 | AC-7-2F-05 | 阿特拉斯空压机
1B-13S(澳动5） | 76AH1 | 进线 | 进线
| 76AH2 | 计量 | 计量
| 76AH3 | PT | PT
| 76AH4 | 馈线 | 制氮机 | 制氮机阿特拉斯空压机
| 76AH5 | 馈线 | CH-7-1F-13 | 约克机组
| 76AH6 | 馈线 | CH-7-1F-09 | 约克机组
| 76AH7 | 馈线 | CH-7-1F-02 | 约克机组
| 76AH8 | 馈线 | RMCH-7-1F-02 | 约克机组
| 76AH9 | 馈线 | AC-7-2F-03 | 阿特拉斯空压机
2B-27S(澳动6） | 77AH1 | 进线 | 进线
| 77AH2 | 计量 | 计量
| 77AH3 | PT | PT
| 77AH4 | 馈线 | CH-7-1F-06 | 约克机组
| 77AH5 | 馈线 | CH-7-1F-07 | 约克机组
| 77AH6 | 馈线 | RMCH-7-1F-04 | 约克机组
| 77AH7 | 馈线 | RMCH-7-1F-05 | 约克机组
| 77AH8 | 馈线 | RMCH-7-1F-06 | 约克机组
| 77AH9 | 馈线 | RMCH-7-1F-07 | 约克机组
| 77AH10 | 馈线 | AC-7-2F-02 | 阿特拉斯空压机
2A-20S(澳动7） | 78AH1 | 进线 | 进线
| 78AH2 | 计量 | 计量
| 78AH3 | PT | PT
| 78AH4 | 馈线 | CH-7-1F-03 | 约克机组
| 78AH5 | 馈线 | CH-7-1F-04 | 约克机组
| 78AH6 | 馈线 | CH-7-1F-05 | 约克机组
| 78AH7 | 馈线 | CH-7-1F-10 | 约克机组
| 78AH8 | 馈线 | RMCH-7-1F-01 | 约克机组
| 78AH9 | 馈线 | AC-7-2F-01 | 阿特拉斯空压机

## 动力站低压配电室
71TR1 |  |  |  |  | 71TR2 |  |  |  |  | 71TR3 |  |  |  |  | 71TR4 |  |  |  |  | 71TR5 |  |  |  |  | 71TR6 |  |  |  |  | 71TR7 |  |  |  |  | 71TR8
一级柜 | 回路 | 额定 | 负载 | 备注 | 一级柜 | 回路 | 额定 | 负载 | 备注 | 一级柜 | 回路 | 额定 | 负载 | 备注 | 一级柜 | 回路 | 额定 | 负载 | 备注 | 一级柜 | 回路 | 额定 | 负载 | 备注 | 一级柜 | 回路 | 额定 | 负载 | 备注 | 一级柜 | 回路 | 额定 | 负载 | 备注 | 一级柜 | 回路 | 额定 | 负载 | 备注
71101 |  | 6300 | 低压主进线 | 3150KVA | 71201 |  | 6300 | 低压主进线 | 3150KVA | 71301 |  | 6300 | 低压主进线 | 3150KVA | 71401 | 3150KVA | 6300 | 低压主进线 | 3150KVA | 71501 |  | 6300 | 低压主进线 | 3150KVA | 71601 | 3150KVA | 6300 | 低压主进线 | 3150KVA | 71701 | 3150KVA | 6300 | 低压主进线 | 3150KVA | 71801 | 3150KVA | 6300 | 低压主进线 | 3150KVA
71102 |  | 300KVAR | SVG补偿 |  | 71202 |  | 300KVAR | SVG补偿 |  | 71302 |  | 300KVAR | SVG补偿 |  | 71402 |  | 300KVAR | SVG补偿 |  | 71502 |  | 300KVAR | SVG补偿 |  | 71602 |  | 300KVAR | SVG补偿 |  | 71702 |  | 300KVAR | SVG补偿 |  | 71802 |  | 300KVAR | SVG补偿
71103 |  | 300KVAR | SVG补偿 |  | 71203 |  | 300KVAR | SVG补偿 |  | 71303 |  | 300KVAR | SVG补偿 |  | 71403 |  | 300KVAR | SVG补偿 |  | 71503 |  | 300KVAR | SVG补偿 |  | 71603 |  | 300KVAR | SVG补偿 |  | 71703 |  | 300KVAR | SVG补偿 |  | 71803 |  | 300KVAR | SVG补偿
71104 |  | 600 | 有源滤波柜 |  | 71204 |  | 600 | 有源滤波柜 |  | 71304 |  | 600 | 有源滤波柜 |  | 71404 |  | 600 | 有源滤波柜 |  | 71504 |  | 600 | 有源滤波柜 |  | 71604 |  | 600 | 有源滤波柜 |  | 71704 |  | 600 | 有源滤波柜 |  | 71804 |  | 600 | 有源滤波柜
71105 |  | 3200 | 联络母线 |  | 71205 | 711711LW1 | 800 | CHP-7-1F-02 |  | 71305 |  | 3200 | 联络母线 |  | 71405 | 714LW1 | 800 | CHP-7-1F-04 |  | 71505 | 715 | 3200 | 联络母线 |  | 71605 | 716LW1 | 800 | CHP-7-1F-06 |  | 71505 |  | 3200 | 联络母线 |  | 71805 | 718LW1 | 800 | CHP-7-1F-15
71106 | 711LW1 | 800 | CHP-7-1F-01 |  |  | 711711LW2 | 800 | AC-7-2F-09 |  | 71306 | 713LW1 | 800 | CHP-7-1F-03 |  |  | 714LW2 | 800 | 备用 |  | 71506 | 715LW1 | 800 | CHP-7-1F-05备 |  |  | 716LW2 | 800 | 备用 |  | 71706 | 717LW1 | 800 | CHP-7-1F-07 |  |  | 718LW2 | 800 | 备用
| 711LW2 | 800 | MCHP-7-1F-06 |  |  | 711711LW3 | 400 | 备用 |  |  | 713LW2 | 800 | CHP-7-1F-12 |  |  | 714LW3 | 400 | 备用 |  |  | 715LW2 | 800 | CHP-7-1F-14 |  |  | 716LW3 | 400 | 备用 |  |  | 717LW2 | 800 | AC-7-2F-08 |  |  | 718LW3 | 400 | 备用
| 711LW3 | 400 | 备用 |  |  | 711711LW4 | 800 | CHP-7-1F-11 |  |  | 713LW3 | 400 | 备用 |  |  | 714LW4 | 800 | CHP-7-1F-13 |  |  | 715LW3 | 400 | 备用 |  |  | 716LW4 | 800 | MCHP-7-1F-07 |  |  | 717LW3 | 400 | 备用 |  |  | 718LW4 | 800 | CHP-7-1F-09
| 711LW4 | 800 | CHP-7-1F-10 |  |  | 711711LW5 | 800 | 备用 |  |  | 713LW4 | 800 | MCHP-7-1F-03 |  |  | 714LW5 | 800 | MCHP-7-1F-04 |  |  | 715LW4 | 800 | MCHP-7-1F-05 |  |  | 716LW5 | 800 | AC-7-2F-07 |  |  | 717LW4 | 800 | AC-7-2F-06 |  |  | 718LW5 | 800 | 备用
| 711LW5 | 800 | 备用 |  |  | 711711LW6 | 400 | 备用 |  |  | 713LW5 | 800 | 备用 |  |  | 714LW6 | 400 | 备用 |  |  | 715LW5 | 800 | 备用 |  |  | 716LW6 | 400 | 备用 |  |  | 717LW5 | 800 | 备用 |  |  | 718LW6 | 400 | 备用
| 711LW6 | 400 | 备用 |  | 71206 | 711711LW7 | 800 | MCHP-7-1F-02 |  |  | 713LW6 | 400 | 备用 |  | 71406 | 714LW7 | 630 | 72APT1 |  |  | 715LW6 | 400 | 备用 |  | 71606 | 716LW7 | 630 | 7RFAPU2 |  |  | 717LW6 | 400 | 备用 |  | 71806 | 718LW7 | 800 | MCHP-7-1F-01
71107 | 711LW7 | 630 | CWP-7-1F-01 |  |  | 711711LW8 | 800 | 备用 |  | 71307 | 713LW7 | 630 | 72APT2 |  |  | 714LW8 | 250 | 72APU1 |  | 71507 | 715LW7 | 630 | CWP-7-1F-05备 |  |  | 716LW8 | 315 | CWP-7-1F-16 |  | 71707 | 717LW7 | 630 | CWP-7-1F-07 |  |  | 718LW8 | 400 | 备用
| 711LW8 | 630 | CWP-7-1F-15 |  |  | 711711LW9 | 400 | 备用 |  |  | 713LW8 | 250 | ACWP-7-2F-03 |  |  | 714LW9 | 630 | 纯水站17(未接线） |  |  | 715LW8 | 630 | 7RFAPU1 |  |  | 716LW9 | 630 | 屋面电伴热3 |  |  | 717LW8 | 630 | MCHP-7-1F-08 |  |  | 718LW9 | 800 | 04AL1
| 711LW9 | 400 | 备用 |  |  | 711711LW10 | 800 | CHP-7-1F-08 |  |  | 713LW9 | 630 | 72APT3 |  |  | 714LW10 | 400 | 备用 |  |  | 715LW9 | 400 | 备用 |  |  | 716LW10 | 400 | 备用 |  |  | 717LW9 | 400 | 备用 |  |  | 718LW10 | 800 | 备用
| 711LW10 | 250 | 71APH5 |  |  | 711711LW11 | 800 | 备用 |  |  | 713LW10 | 400 | 备用 |  |  | 714LW11 | 630 | CWP-7-1F-04 |  |  | 715LW10 | 250 | 备用 |  |  | 716LW11 | 630 | CWP-7-1F-6 |  |  | 717LW10 | 250 | 备用 |  |  | 718LW11 | 400 | 备用
| 711LW11 | 630 | 7RFAPU7 |  |  | 711711LW12 | 400 | 备用 |  |  | 713LW11 | 630 | 7RFAPU5 |  |  | 714LW12 | 400 | CWP-7-1F-25 |  |  | 715LW11 | 630 | HWP-7-1F-05 |  |  | 716LW12 | 400 | 备用 |  |  | 717LW11 | 630 | HWP-7-1F-07 |  |  | 718LW12 | 800 | 备用
| 711LW12 | 630 | 备用 |  | 71207 | 711711LW13 | 630 | CHP-7-1F-11 |  |  | 713LW12 | 400 | 05AL1 |  |  | 714LW13 | 630 | 备用 |  |  | 715LW12 | 630 | CWP-7-1F-14 |  |  | 716LW13 | 630 | 备用 |  |  | 717LW12 | 630 | CWP-7-1F-17 |  | 71807 | 718LW13 | 630 | CWP-7-1F-09
| 711LW13 | 400 | 备用 |  |  | 711711LW14 | 630 | AD-7-2F-02 |  |  | 713LW13 | 250 | PCWP-7-2F-05 |  |  | 714LW14 | 250 | 备用 |  |  | 715LW13 | 400 | PCWP-7-2F-01双电源 |  |  | 716LW14 | 250 | 备用 |  |  | 717LW13 | 400 | 备用 |  |  | 718LW14 | 630 | CWP-7-1F-21
| 711LW14 | 400 | 备用 |  |  | 711711LW15 | 250 | QCWP-7-2F-03 |  |  | 713LW14 | 400 | 备用 |  | 71407 | 714LW15 | 630 | CWP-7-1F-13 |  |  | 715LW14 | 400 | 备用 |  | 71607 | 716LW15 | 630 | CWP-7-1F-19 |  |  | 717LW14 | 400 | 大冲自控南 |  |  | 718LW15 | 400 | 备用
71108 | 711LW15 | 630 | HWP-7-1F-01 |  |  | 711711LW16 | 400 | 备用 |  | 71308 | 713LW15 | 630 | CWP-2-1F-03 |  |  | 714LW16 | 250 | QCWP-7-2F-01 |  | 71508 | 715LW15 | 630 | CWP-7-1F-22 |  |  | 716LW16 | 630 | CWP-7-1F-16 |  | 71708 | 717LW15 | 630 | 纯水站13 |  |  | 718LW16 | 250 | 备用
| 711LW16 | 630 | AD-7-2F-01 |  |  | 711711LW17 | 630 | 备用 |  |  | 713LW16 | 630 | PCWP-7-2F-08备 |  |  | 714LW17 | 630 | 纯水站12 |  |  | 715LW16 | 630 | CWP-7-1F-23备 |  |  | 716LW17 | 630 | 备用 |  |  | 717LW16 | 630 | 备用 |  |  | 718LW17 | 630 | 7RFAPU4
| 711LW17 | 250 | 备用 |  |  | 711711LW18 | 400 | PCW-7-2F-02 |  |  | 713LW17 | 250 | 备用 |  |  | 714LW18 | 400 | 备用 |  |  | 715LW17 | 400 | 备用 |  |  | 716LW18 | 400 | 备用 |  |  | 717LW17 | 400 | PCWP-7-2F-03双电源2 |  |  | 718LW18 | 630 | CHP-7-1F-09
| 711LW18 | 630 | 7RFAPU6 |  |  | 711711LW19 | 630 | 备用 |  |  | 713LW18 | 630 | 备用 |  |  | 714LW19 | 630 | 纯水站15 |  |  | 715LW18 | 250 | 备用 |  |  | 716LW19 | 630 | HWP-7-1F-06 |  |  | 717LW18 | 250 | 备用 |  |  | 718LW19 | 250 | PCWP-7-2F-06
| 711LW19 | 630 | CWP-7-1F-10 |  |  | 711711LW20 | 250 | 备用 |  |  | 713LW19 | 630 | CWP-7-1F-12 |  |  | 714LW20 | 400 | PCWP-7-2F-04 |  |  | 715LW19 | 630 | 纯水站11 |  |  | 716LW20 | 630 | 纯水站6 |  |  | 717LW19 | 630 | CWP-7-1F-20 |  |  | 718LW20 | 400 | 备用
| 711LW20 | 630 | CWP-7-1F-08 |  | 71208 | 711711LW21 | 630 | HWP-7-1F-02 |  |  | 713LW20 | 630 | CWP-7-1F-26 |  |  | 714LW21 | 630 | 备用 |  |  | 715LW20 | 630 | AD-1-2F-05备 |  |  | 716LW21 | 250 | PCWP-7-2F-08双电源2 |  |  | 717LW20 | 630 | 备用 |  | 71808 | 718LW21 | 630 | CWP-7-1F-18
| 711LW21 | 400 | 备用 |  |  | 711711LW22 | 630 | 72APHZ1 |  |  | 713LW21 | 400 | QPCWP-7-2F-01双电源2 |  |  | 714LW22 | 250 | 备用 |  |  | 715LW21 | 630 | 备用 |  |  | 716LW22 | 400 | 备用 |  |  | 717LW21 | 630 | 备用 |  |  | 718LW22 | 400 | 备用
| 711LW22 | 250 | 备用 |  |  | 711711LW23 | 400 | PCW-7-2F-04 |  |  | 713LW22 | 250 | 备用 |  | 71408 | 714LW23 | 630 | 备用 |  |  | 715LW22 | 630 | 备用 |  | 71608 | 716LW23 | 630 | 纯水站10 |  |  | 717LW22 | 630 | 72APH3 |  |  | 718LW23 | 630 | 备用
71109 | 711LW23 | 630 | 纯水站1 |  |  | 711711LW24 | 400 | 备用 |  | 71309 | 713LW23 | 630 | HWP-7-1F-03 |  |  | 714LW24 | 400 | PCWP-7-2F-07双电源2 |  | 71509 | 715LW23 | 630 | 纯水站7 |  |  | 716LW24 | 630 | HWP-7-1F-09 |  | 71709 | 717LW23 | 630 | 7RFAPU3 |  |  | 718LW24 | 400 | 04PP2-02
| 711LW24 | 250 | QCWP-7-2F-01 |  |  | 711711LW25 | 630 | 纯水站3 |  |  | 713LW24 | 250 | QPCWP-7-2F-02双电源 |  |  | 714LW25 | 250 | 备用 |  |  | 715LW24 | 630 | 7RFAPU9 |  |  | 716LW25 | 400 | 备用 |  |  | 717LW24 | 630 | CHP-7-1F-17 |  |  | 718LW25 | 630 | 纯水站4
| 711LW25 | 250 | ACWP-7-2F-03 |  |  | 711711LW26 | 630 | 备用 |  |  | 713LW25 | 630 | 纯水站16 |  |  | 714LW26 | 630 | 备用 |  |  | 715LW25 | 250 | PCWP-7-2F-05 |  |  | 716LW26 | 250 | 备用 |  |  | 717LW25 | 630 | 备用 |  |  | 718LW26 | 400 | PCWP-7-2F-03
| 711LW26 | 630 | 备用 |  |  | 711711LW27 | 500 | 消防水泵备 |  |  | 713LW26 | 400 | 备用 |  |  | 714LW27 | 630 | HWP-7-1F-04备 |  |  | 715LW26 | 630 | 屋面电伴热2 |  |  | 716LW27 | 630 | 纯水站9 |  |  | 717LW26 | 250 | 大冲自控北 |  |  | 718LW27 | 630 | 备用
| 711LW27 | 630 | 纯水站2 |  |  | 711711LW28 | 400 | 备用 |  |  | 713LW27 | 630 | 7RFAPU8 |  |  | 714LW28 | 250 | 72ALZ1 |  |  | 715LW27 | 630 | 纯水站8 |  |  | 716LW28 | 250 | PCWP-7-2F-06双电源 |  |  | 717LW27 | 630 | HWP-7-1F-10 |  |  | 718LW28 | 250 | PCWP-7-2F-02
| 711LW28 | 250 | QCWP-7-2F-04 |  | 71209 | 711711LW29 | 630 | CWP-7-1F-02 |  |  | 713LW28 | 630 | AD-7-2F-03 |  |  | 714LW29 | 630 | 备用 |  |  | 715LW28 | 400 | 备用 |  |  | 716LW29 | 630 | 备用 |  |  | 717LW28 | 250 | PCWP-7-2F-07 |  | 71809 | 718LW29 | 630 | HWP-7-1F-08
| 711LW29 | 250 | 71APRZ1 |  |  | 711711LW30 | 400 | PCW-7-2F-01 |  |  | 713LW29 | 630 | 纯水站14 |  |  | 714LW30 | 400 | 备用 |  |  | 715LW29 | 630 | 电伴热（室外） |  |  | 716LW30 | 400 | 备用 |  |  | 717LW29 | 630 | 备用 |  |  | 718LW30 | 400 | 91APRZ1
| 711LW30 | 630 | 备用 |  |  | 711 | 630 | 备用 |  |  | 713LW30 | 630 | 备用 |  | 71409 | 714LW31 | 630 | HWP-7-1F-12未接线 |  |  | 715LW30 | 250 | 92APH2 |  | 71609 | 716LW31 | 630 | 71ALE1 |  |  | 717LW30 | 400 | 备用 |  |  | 718LW31 | 630 | 71APU1
[6 empty] | 711 | 250 | 备用 | [7 empty] | 714LW32 | 250 | QPCWP-7-2F-02 | [7 empty] | 716LW32 | 250 | 备用 | [7 empty] | 718LW32 | 400 | 备用
[6 empty] | 711 | 630 | CWP-7-1F-24 | [7 empty] | 714LW33 | 630 | 91APRZ1 | [7 empty] | 716LW33 | 630 | 04BAPWE1 | [7 empty] | 718LW33 | 630 | HWP-7-1F-11
[6 empty] | 711 | 250 | 备用 | [7 empty] | 714LW34 | 400 | 备用 | [7 empty] | 716LW34 | 400 | 备用 | [7 empty] | 718LW34 | 250 | QPCWP-7-2F-04
[6 empty] | 711 | 630 | 备用 | [7 empty] | 714LW35 | 630 | AD-7-2F-04 | [7 empty] | 716LW35 | 630 | 04BAPWE2 | [7 empty] | 718LW35 | 630 | 备用
[6 empty] | 711 | 250 | 备用 | [7 empty] | 714LW36 | 400 | PCWP-7-2F-02 | [7 empty] | 716LW36 | 400 | 91APEZ1 | [7 empty] | 718LW36 | 400 | 屋面电伴热1
[16 empty] | 714LW37 | 630 | 备用 | [7 empty] | 716LW37 | 630 | 备用
[16 empty] | 714LW38 | 400 | 71APH4 | [7 empty] | 716LW38 | 400 | 备用

## 废水站变压器
61TR1 |  | 61TR2
AX1 | 出线总柜 | AX6 | 出线总柜
AX2 | 出线柜 | AX7 | 出线柜
AX3 | 出线柜 | AX8 | 出线柜
AX4 | 电容主柜 | AX9 | 电容主柜
AX5 | 电容辅柜 | AX10 | 电容辅柜