## 电池1配电室
11TR1 | 11TR1 | 11TR1 | 11TR1 | 11TR2 | 11TR2 | 11TR2 | 11TR2 | 11TR3 | 11TR3 | 11TR3 | 11TR3 | 11TR4 | 11TR4 | 11TR4 | 11TR4 | 11TR5 | 11TR5 | 11TR5 | 11TR5 | 11TR6 | 11TR6 | 11TR6 | 11TR6 | 11TR7 | 11TR7 | 11TR7 | 11TR7 | 11TR8 | 11TR8 | 11TR8 | 11TR8
一级柜 | 回路 | 额定 | 负载 | 一级柜 | 回路 | 额定 | 负载 | 一级柜 | 回路 | 额定 | 负载 | 一级柜 | 回路 | 额定 | 负载 | 一级柜 | 回路 | 额定 | 负载 | 一级柜 | 回路 | 额定 | 负载 | 一级柜 | 回路 | 额定 | 负载 | 一级柜 | 回路 | 额定 | 负载
11101 | 11101 | 6300 | 低压主进线 | 11201 | 11201 | 6300 | 低压主进线 | 11301 | 11301 | 6300 | 低压主进线 | 11401 | 11401 | 6300 | 低压主进线 | 11501 | 11501 | 6300 | 低压主进线 | 11601 | 11601 | 6300 | 低压主进线 | 11701 | 11701 | 6300 | 低压主进线 | 11801 | 11801 | 6300 | 低压主进线
11102 | 11102 | 300KVAR | SVG补偿 | 11202 | 11202 | 300KVAR | SVG补偿 | 11302 | 11302 | 300KVAR | SVG补偿 | 11402 | 11402 | 300KVAR | SVG补偿 | 11502 | 11502 | 300KVAR | SVG补偿 | 11602 | 11602 | 300KVAR | SVG补偿 | 11702 | 11702 | 600KVAR | SVG补偿 | 11802 | 11802 | 600KVAR | SVG补偿
11103 | 11103 | 300KVAR | SVG补偿 | 11203 | 11203 | 300KVAR | SVG补偿 | 11303 | 11303 | 300KVAR | SVG补偿 | 11403 | 11403 | 300KVAR | SVG补偿 | 11503 | 11503 | 300KVAR | SVG补偿 | 11603 | 11603 | 300KVAR | SVG补偿 | 11703 | 11703 | 450KVAR | SVG补偿 | 11803 | 11803 | 450KVAR | SVG补偿
11104 | 111LW1 | 3200A | 1#母线 | 11204 | 11204 | 3200A | 母联柜 | 11304 | 113LW1 | 3200A | 4#母线 | 11404 | 114LW1 | 3200A | 7#母线 | 11504 | 115LW1 | 3200A | 9#母线 | 11604 | 11604 | 3200A | 母联柜 | 11704 | 11704 | 3200A | 母联柜 | 11804-1 | 118LW1 | 225 | 11APT1主
11105 | 111LW2 | 3200A | 3#母线 | 11205 | 112LW1 | 3200A | 2#母线 | 11305 | 113LW2 | 3200A | 8#母线 | 11405 | 114LW2 | 3200A | 6#母线 | 11505 | 115LW2 | 3200A | 11#母线 | 11605 | 116LW1 | 3200A | 10#母线 | 11705-1 | 117LW1 | 250 | 备用 | 11804-2 | 118LW2 | 400 | 备用
11106-1 | 111LW3 | 630 | 备用 | 11206 | 112LW2 | 3200A | 5#母线 | 11306-1 | 113LW3 | 630 | 备用 | 11406-1 | 114LW3 | 630 | 备用 | 11506-1 | 115LW3 | 630 | 备用 | 11606 | 116LW2 | 3200 | 13#母线 | 11705-2 | 117LW2 | 400 | 11APHZ4（FFU） | 11804-3 | 118LW3 | 630 | 11APHZ1（FFU）
11106-2 | 111LW4 | 630 | 备用 | 11207-1 | 112LW3 | 630 | 备用 | 11306-2 | 113LW4 | 630 | 备用 | 11406-2 | 114LW4 | 630 | 备用 | 11506-2 | 115LW4 | 630 | 备用 | 11607-1 | 116LW3 | 630 | 备用 | 11705-3 | 117LW3 | 630 | 11APHZ3（FFU） | 11804-4 | 118LW4 | 630 | 11APHZ2（FFU）
11106-3 | 111LW5 | 400 | 备用 | 11207-2 | 112LW4 | 400 | 备用 | 11306-3 | 113LW5 | 400 | 备用 | 11406-3 | 114LW5 | 400 | 备用 | 11506-3 | 115LW5 | 400 | 备用 | 11607-2 | 116LW4 | 630 | 备用 | 11705-4 | 117LW4 | 630 | 备用 | 11804-5 | 118LW5 | 250 | 备用
11106-4 | 111LW6 | 250 | 备用 | 11207-3 | 112LW5 | 250 | 备用 | 11306-4 | 113LW6 | 250 | 备用 | 11406-4 | 114LW6 | 250 | 备用 | 11506-4 | 115LW6 | 250 | 备用 | 11607-3 | 116LW5 | 400 | 备用 | 11705-5 | 117LW5 | 225 | 11APT2备 | 11804-6 | 118LW6 | 630 | 11AP1T1主
11106-5 | 111LW7 | 630 | 备用 | 11207-4 | 112LW6 | 630 | 备用 | 11306-5 | 113LW7 | 630 | 备用 | 11406-5 | 114LW7 | 630 | 备用 | 11506-5 | 115LW7 | 630 | 备用 | 11607-4 | 116LW6 | 250 | 备用 | 11705-6 | 117LW6 | 400 | 备用 | 11804-7 | 118LW7 | 630 | 12APH17（空调箱）
11106-6 | 111LW8 | 630 | 备用 | 11207-5 | 112LW7 | 630 | 备用 | 11306-6 | 113LW8 | 630 | 备用 | 11406-6 | 114LW8 | 630 | 备用 | 11506-6 | 115LW8 | 630 | 备用 | 11607-5 | 116LW7 | 630 | 备用 | 11705-7 | 117LW7 | 500 | 11APHZ5（FFU） | 11804-8 | 118LW8 | 630 | 备用
11106-7 | 111LW9 | 400 | 备用 | 11207-6 | 112LW8 | 400 | 备用 | 11306-7 | 113LW9 | 400 | 备用 | 11406-7 | 114LW9 | 400 | 备用 | 11506-7 | 115LW9 | 350 | 备用 | 11607-6 | 116LW8 | 630 | 备用 | 11705-8 | 117LW8 | 630 | 备用 | 11805-1 | 118LW9 | 315 | 广告屏12块
11106-8 | 111LW10 | 250 | 备用 | 11207-7 | 112LW9 | 250 | 备用 | 11306-8 | 113LW10 | 250 | 备用 | 11406-8 | 114LW10 | 250 | 备用 | 11506-8 | 115LW10 | 250 | 备用 | 11607-7 | 116LW9 | 350 | 备用 | 11706-1 | 117LW9 | 315 | 1RAPH23 | 11805-2 | 118LW10 | 630 | 备用
|  |  |  | 11207-8 | 112LW10 | 250 | 备用 | 11306-9 |  | 3200A | 母联柜 | [9 empty] | 116LW10 | 250 | 备用 | 11706-2 | 117LW10 | 630 | 备用 | 11805-3 | 118LW11 | 250 | 12APH18（空调箱）
[24 empty] | 11706-3 | 117LW11 | 250 | 广告屏 | 11805-4 | 118LW12 | 630 | 备用
[24 empty] | 11706-4 | 117LW12 | 630 | 备用 | 11805-5 | 118LW13 | 250 | HEF-1-R-15
[24 empty] | 11706-5 | 117LW13 | 250 | 备用 | 11805-6 | 118LW14 | 400 | 备用
[24 empty] | 11706-6 | 117LW14 | 400 | 备用 | 11805-7 | 118LW15 | 630 | 12APH19（空调箱）
[24 empty] | 11706-7 | 117LW15 | 630 | 12APH20（空调箱） | 11805-8 | 118LW16 | 630 | 备用
[24 empty] | 11706-8 | 117LW16 | 630 | 备用 | 11806-1 | 118LW17 | 250 | 备用
[24 empty] | 11707-1 | 117LW17 | 250 | 工作实验室 | 11806-2 | 118LW18 | 350 | HEF-1-R-14
[24 empty] | 11707-2 | 117LW18 | 400 | 12APH21（空调箱） | 11806-3 | 118LW19 | 500 | HEF-1-R-16
[24 empty] | 11707-3 | 117LW19 | 400 | 12APH31（空调箱） | 11806-4 | 118LW20 | 500 | HEF-1-R-17
[24 empty] | 11707-4 | 117LW20 | 630 | PEF-1-R-23 | 11806-5 | 118LW21 | 250 | 备用
[24 empty] | 11707-5 | 117LW21 | 250 | 备用 | 11806-6 | 118LW22 | 400 | 备用
[24 empty] | 11707-6 | 117LW22 | 400 | 备用接线未知 | 11806-7 | 118LW23 | 630 | HEF-1-R-18
[24 empty] | 11707-7 | 117LW23 | 630 | HEF-1-R-19 | 11806-8 | 118LW24 | 630 | 备用
[24 empty] | 11707-8 | 117LW24 | 630 | 备用 | 11807-1 | 118LW25 | 250 | 备用
[24 empty] | 11708-1 | 117LW25 | 250 | 1A2APH1（LED） | 11807-2 | 118LW26 | 400 | 11APR21
[24 empty] | 11708-2 | 117LW26 | 315 | HEF-1-R-31 | 11807-3 | 118LW27 | 630 | PEF-1-R-20
[24 empty] | 11708-3 | 117LW27 | 630 | HEF-1-R-20 | 11807-4 | 118LW28 | 630 | PEF-1-R-21
[24 empty] | 11708-4 | 117LW28 | 500 | HEF-1-R-21 | 11807-5 | 118LW29 | 250 | 备用
[24 empty] | 11708-5 | 117LW29 | 250 | 备用接线未知 | 11807-6 | 118LW30 | 400 | 备用
[24 empty] | 11708-6 | 117LW30 | 400 | 备用 | 11807-7 | 118LW31 | 630 | PEF-1-R-22
[24 empty] | 11708-7 | 117LW31 | 630 | PEF-1-R-24 | 11807-8 | 118LW32 | 630 | 备用
[24 empty] | 11708-8 | 117LW32 | 630 | PEF-1-R-25 | 滤波柜 | 滤波柜 | 250 | 有源滤波柜

## 电池2配电室
12TR1 | 12TR1 | 12TR1 | 12TR1 | 12TR2 | 12TR2 | 12TR2 | 12TR2 | 12TR3 | 12TR3 | 12TR3 | 12TR3 | 12TR4 | 12TR4 | 12TR4 | 12TR4 | 12TR5 | 12TR5 | 12TR5 | 12TR5 | 12TR6 | 12TR6 | 12TR6 | 12TR6
12101 | 12101 | 6300 | 低压主进线 | 12201 | 12201 | 6300 | 低压主进线 | 12301 | 12301 | 6300 | 低压主进线 | 12401 | 12401 | 6300 | 低压主进线 | 12501 | 12501 | 6300 | 低压主进线 | 12601 | 12601 | 6300 | 低压主进线
12102 | 12102 | 300KVAR | SVG补偿 | 12202 | 12202 | 300KVAR | SVG补偿 | 12302 | 12302 | 300KVAR | SVG补偿 | 12402 | 12402 | 300KVAR | SVG补偿 | 12502 | 12502 | 300KVAR | SVG补偿 | 12602 | 12602 | 300KVAR | SVG补偿
12103 | 12103 | 300KVAR | SVG补偿 | 12203 | 12203 | 300KVAR | SVG补偿 | 12303 | 12303 | 300KVAR | SVG补偿 | 12403 | 12403 | 300KVAR | SVG补偿 | 12503 | 12503 | 300KVAR | SVG补偿 | 12603 | 12603 | 300KVAR | SVG补偿
12104 | 12104 | 3200A | 母联柜 | 12204 | 122LW1 | 3200A | 14#母线 | 12304 | 123LW1 | 3200A | 23#母线 | 12404 | 124LW1 | 3200A | 7#母线 | 12504 | 125LW1 | 3200A | 25#母线 | 12604 | 12604 | 3200A | 母联柜
12105 | 121LW1 | 3200A | 12#母线 | 12205 | 122LW2 | 3200A | 15#母线 | 12305 | 123LW2 | 3200A | 18#母线 | 12405 | 124LW2 | 3200A | 6#母线 | 12505 | 125LW2 | 3200A | 21#母线 | 12605 | 126LW1 | 3200A | 10#母线
12106 | 121LW2 | 3200A | 16#母线 | 12206-1 | 122LW3 | 630 | 备用 | 12306-1 | 123LW3 | 630 | 备用 | 12406-1 | 124LW3 | 630 | 备用 | 12506-1 | 125LW3 | 630 | 备用 | 12606 | 126LW2 | 630 | 13#母线
12107-1 | 121LW3 | 630 | 备用 | 12206-2 | 122LW4 | 630 | 备用 | 12306-2 | 123LW4 | 630 | 备用 | 12406-2 | 124LW4 | 630 | 备用 | 12506-2 | 125LW4 | 500 | 11APRZ1主 | 12607-1 | 126LW3 | 630 | 备用
12107-2 | 121LW4 | 630 | 备用 | 12206-3 | 122LW5 | 315 | 备用 | 12306-3 | 123LW5 | 400 | 备用 | 12406-3 | 124LW5 | 400 | 备用 | 12506-3 | 125LW5 | 400 | 备用 | 12607-2 | 126LW4 | 630 | 备用
12107-3 | 121LW5 | 400 | 备用 | 12206-4 | 122LW6 | 250 | 备用 | 12306-4 | 123LW6 | 250 | 12APT1备 | 12406-4 | 124LW6 | 250 | 备用 | 12506-4 | 125LW6 | 100 | 11ALBZ1主 | 12607-3 | 126LW5 | 400 | 备用
12107-4 | 121LW6 | 250 | 备用 | 12206-5 | 122LW7 | 630 | 备用 | 12306-5 | 123LW7 | 630 | 备用 | 12406-5 | 124LW7 | 630 | 备用 | 12506-5 | 125LW7 | 630 | 备用 | 12607-4 | 126LW6 | 100 | 备用
12107-5 | 121LW7 | 400 | 备用 | 12206-6 | 122LW8 | 630 | 备用 | 12306-6 | 123LW8 | 630 | 备用 | 12406-6 | 124LW8 | 630 | 备用 | 12506-6 | 125LW8 | 630 | 备用 | 12607-5 | 126LW7 | 630 | 备用
12107-6 | 121LW8 | 630 | 备用 | 12206-7 | 122LW9 | 400 | 备用 | 12306-7 | 123LW9 | 400 | 11APC51a | 12406-7 | 124LW9 | 400 | 备用 | 12506-7 | 125LW9 | 350 | 室外电伴热2 | 12607-6 | 126LW8 | 630 | 备用
12107-7 | 121LW9 | 400 | 备用 | 12206-8 | 122LW10 | 250 | 备用 | 12306-8 | 123LW10 | 250 | 11APT1备 | 12406-8 | 124LW10 | 250 | 实验室 | 12506-8 | 125LW10 | 250 | 备用 | 12607-7 | 126LW9 | 400 | 备用
12107-8 | 121LW10 | 250 | 备用 |  |  |  |  | 12307 | 12307 | 3200A | 母联柜 | [8 empty] | 12607-8 | 126LW10 | 250 | 备用

## 电池3配电室
13TR1 | 13TR1 | 13TR1 | 13TR1 | 13TR2 | 13TR2 | 13TR2 | 13TR2 | 13TR3 | 13TR3 | 13TR3 | 13TR3 | 13TR4 | 13TR4 | 13TR4 | 13TR4 | 13TR5 | 13TR5 | 13TR5 | 13TR5 | 13TR6 | 13TR6 | 13TR6 | 13TR6
13101 | 13101 | 6300 | 低压主进线 | 13201 | 13201 | 6300 | 低压主进线 | 13301 | 13301 | 6300 | 低压主进线 | 13401 | 13401 | 6300 | 低压主进线 | 13501 | 13501 | 6300 | 低压主进线 | 13601 | 13601 | 6300 | 低压主进线
13102 | 13102 | 300KVAR | SVG补偿 | 13202 | 13202 | 300KVAR | SVG补偿 | 13302 | 13302 | 300KVAR | SVG补偿 | 13402 | 13402 | 300KVAR | SVG补偿 | 13502 | 13502 | 600KVAR | SVG补偿 | 13602 | 13602 | 600KVAR | SVG补偿
13103 | 13103 | 300KVAR | SVG补偿 | 13203 | 13203 | 300KVAR | SVG补偿 | 13303 | 13303 | 300KVAR | SVG补偿 | 13403 | 13403 | 300KVAR | SVG补偿 | 13503 | 13503 | 450A | APF滤波柜 | 13603 | 13603 | 450A | APF滤波柜
13104 | 13104 | 3200A | 母联柜 | 13204 | 13204 | 3200A | 母联柜 | 13304 | 133LW1 | 3200A | 30#母线 | 13404 | 13404 | 3200A | 母联柜 | 13504 | 13504 | 3200A | 母联柜 | 13604-1 | 136LW1 | 200 | HEF-1-R-26
13105 | 131LW1 | 2500 | 22#母线 | 13205 | 132LW1 | 3200 | 26#母线 | 13305 | 133LW2 | 3200A | 29#母线 | 13405 | 134LW1 | 3200A | 28#母线 | 13505-1 | 135LW1 | 250 | 备用 | 13604-2 | 136LW2 | 400 | 12APHZ11（FFU）
13106 | 131LW2 | 3200A | 57#母线 | 13206 | 132LW2 | 3200A | 58#母线 | 13306-1 | 133LW3 | 630 | 12ALZ1 | 13406 | 134LW2 | 3200A | 27#母线 | 13505-2 | 135LW2 | 400 | 12APH27（空调箱） | 13604-3 | 136LW3 | 630 | 12APH22（空调箱）
13107 | 131LW3 | 630 | 备用 | 13207-1 | 132LW3 | 630 | 备用 | 13306-2 | 133LW4 | 630 | 备用 | 13407-1 | 134LW3 | 630 | 11APIC1主 | 13505-3 | 135LW3 | 400 | 12APH28（空调箱） | 13604-4 | 136LW4 | 630 | 备用
13107 | 131LW4 | 630 | 备用 | 13207-2 | 132LW4 | 630 | 备用 | 13306-3 | 133LW5 | 400 | 备用 | 13407-2 | 134LW4 | 630 | 备用 | 13505-4 | 135LW4 | 630 | 备用 | 13604-5 | 136LW5 | 250 | 备用
13107 | 131LW5 | 400 | 备用 | 13207-3 | 132LW5 | 400 | 备用 | 13306-4 | 133LW6 | 100 | 12ALBZ1备 | 13407-3 | 134LW5 | 160 | 备用 | 13505-5 | 135LW5 | 250 | 备用 | 13604-6 | 136LW6 | 400 | 备用
13107 | 131LW6 | 250 | 备用 | 13207-4 | 132LW6 | 250 | 备用 | 13306-5 | 133LW7 | 630 | 备用 | 13407-4 | 134LW6 | 100 | 12ALBZ1主 | 13505-6 | 135LW6 | 400 | 备用 | 13604-7 | 136LW7 | 500 | 12APHZ9（FFU）
13107 | 131LW7 | 630 | 备用 | 13207-5 | 132LW7 | 630 | 备用 | 13306-6 | 133LW8 | 630 | 备用 | 13407-5 | 134LW7 | 630 | 备用 | 13505-7 | 135LW7 | 630 | 12APHZ6（FFU） | 13604-8 | 136LW8 | 500 | 12APHZ10（FFU）
13107 | 131LW8 | 630 | 备用 | 13207-6 | 132LW8 | 630 | 备用 | 13306-7 | 133LW9 | 630 | 备用 | 13407-6 | 134LW8 | 630 | 备用 | 13505-8 | 135LW8 | 630 | 备用 | 13605-1 | 136LW9 | 250 | 备用
13107 | 131LW9 | 400 | 备用 | 13207-7 | 132LW9 | 400 | 备用 | 13306-8 | 133LW10 | 225 | 12APT1主 | 13407-7 | 134LW9 | 350 | 备用 | 13506-1 | 135LW9 | 250 | 备用 | 13605-2 | 136LW10 | 400 | 12APH25（空调箱）
13107 | 131LW10 | 250 | 备用 | 13207-8 | 132LW10 | 250 | 备用 |  |  |  |  | 13407-8 | 134LW10 | 250 | 实验室 | 13506-2 | 135LW10 | 400 | 12APH29（空调箱） | 13605-3 | 136LW11 | 630 | 12APH26（空调箱）
新加 | 新加 | 200A | 有源滤波 | [12 empty] | 13506-3 | 135LW11 | 400 | 12APH30（空调箱） | 13605-4 | 136LW12 | 630 | 备用
[16 empty] | 13506-4 | 135LW12 | 500 | 12APHZ7（FFU） | 13605-5 | 136LW13 | 250 | 备用
[16 empty] | 13506-5 | 135LW13 | 250 | 备用 | 13605-6 | 136LW14 | 400 | 备用
[16 empty] | 13506-6 | 135LW14 | 400 | 备用 | 13605-7 | 136LW15 | 630 | HEF-1-R-24
[16 empty] | 13506-7 | 135LW15 | 630 | 备用 | 13605-8 | 136LW16 | 630 | HEF-1-R-25
[16 empty] | 13506-8 | 135LW16 | 630 | 12APHZ8（FFU） | 13606-1 | 136LW17 | 250 | 备用
[16 empty] | 13507-1 | 135LW17 | 225 | HEF-1-R-32 | 13606-2 | 136LW18 | 400 | 12APH23（空调箱）
[16 empty] | 13507-2 | 135LW18 | 315 | 1RAPH25 | 13606-3 | 136LW19 | 630 | 备用
[16 empty] | 13507-3 | 135LW19 | 630 | HEF-1-R-22 | 13606-4 | 136LW20 | 630 | 备用
[16 empty] | 13507-4 | 135LW20 | 630 | 备用 | 13606-5 | 136LW21 | 250 | 备用
[16 empty] | 13507-5 | 135LW21 | 250 | 备用 | 13606-6 | 136LW22 | 400 | 备用
[16 empty] | 13507-6 | 135LW22 | 400 | 备用 | 13606-7 | 136LW23 | 630 | 备用
[16 empty] | 13507-7 | 135LW23 | 630 | HEF-1-R-23 | 13606-8 | 136LW24 | 630 | 备用
[16 empty] | 13507-8 | 135LW24 | 350 | 备用 | 13607-1 | 136LW25 | 250 | 备用
[16 empty] | 13508-1 | 135LW25 | 250 | 备用 | 13607-2 | 136LW26 | 400 | 12APH24（空调箱）
[16 empty] | 13508-2 | 135LW26 | 400 | 备用 | 13607-3 | 136LW27 | 630 | PEF-1-R-31
[16 empty] | 13508-3 | 135LW27 | 630 | PEF-1-R-27 | 13607-4 | 136LW28 | 630 | 备用
[16 empty] | 13508-4 | 135LW28 | 630 | PEF-1-R-28 | 13607-5 | 136LW29 | 250 | 备用
[16 empty] | 13508-5 | 135LW29 | 250 | 备用 | 13607-6 | 136LW30 | 400 | 备用
[16 empty] | 13508-6 | 135LW30 | 630 | 北侧氨水厂家电柜1 | 13607-7 | 136LW31 | 630 | PEF-1-R-32
[16 empty] | 13508-7 | 135LW31 | 315 | PEF-1-R-29 | 13607-8 | 136LW32 | 500 | 北侧氨水厂家电柜2
[16 empty] | 13508-8 | 135LW32 | 630 | 备用

## 电池4#配电室
14TR1 | 14TR1 | 14TR1 | 14TR1 | 14TR2 | 14TR2 | 14TR2 | 14TR2 | 14TR3 | 14TR3 | 14TR3 | 14TR3 | 14TR4 | 14TR4 | 14TR4 | 14TR4 | 14TR5 | 14TR5 | 14TR5 | 14TR5 | 14TR6 | 14TR6 | 14TR6 | 14TR6 | 14TR7 | 14TR7 | 14TR7 | 14TR7 | 14TR8 | 14TR8 | 14TR8 | 14TR8 | 14TR9 | 14TR9 | 14TR9 | 14TR9
14101 | 14101 | 6300 | 低压主进线 | 14201 | 14201 | 6300 | 低压主进线 | 14301 | 14301 | 6300 | 低压主进线 | 14401 | 14401 | 6300 | 低压主进线 | 14501 | 14501 | 6300 | 低压主进线 | 14601 | 14601 | 6300 | 低压主进线 | 14701 | 14701 | 6300 | 低压主进线 | 14801 | 14801 | 6300 | 低压主进线 | 14901 | 14901 | 6300 | 低压主进线
14102 | 14102 | 300KVAR | SVG补偿 | 14202 | 14202 | 300KVAR | SVG补偿 | 14302 | 14302 | 300KVAR | SVG补偿 | 14402 | 14402 | 300KVAR | SVG补偿 | 14502 | 14502 | 300KVAR | SVG补偿 | 14602 | 14602 | 300KVAR | SVG补偿 | 14702 | 14702 | 600KVAR | SVG补偿 | 14802 | 14802 | 600KVAR | SVG补偿 | 14902 | 14902 | 600KVAR | SVG补偿
14103 | 14103 | 300KVAR | SVG补偿 | 14203 | 14203 | 300KVAR | SVG补偿 | 14303 | 14303 | 300KVAR | SVG补偿 | 14403 | 14403 | 300KVAR | SVG补偿 | 14503 | 14503 | 300KVAR | SVG补偿 | 14603 | 14603 | 300KVAR | SVG补偿 | 14703 | 14703 | 450KVAR | APF滤波柜 | 14803 | 14803 | 450KVAR | APF滤波柜 | 14903 | 14903 | 450KVAR | APF滤波柜
14104 | 141LW1 | 3200A | 33#母线 | 14204 | 14204 | 3200A | 母联柜 | 14304 | 143LW1 | 3200A | 36#母线 | 14404 | 14404 | 3200A | 母联柜 | 14504 | 145LW1 | 3200A | 41#母线 | 14604 | 14604 | 3200A | 母联柜 | 14704 | 14704 | 3200A | 母联柜 | 14804-1 | 148LW1 | 250 | 备用 | 14904-1 | 149LW1 | 250 | 备用
14105 | 141LW2 | 3200A | 31#母线 | 14205 | 142LW1 | 3200A | 35#母线 | 14305 | 143LW2 | 3200A | 38#母线 | 14405 | 144LW1 | 3200A | 34#母线 | 14505 | 145LW2 | 3200A | 39#母线 | 14605 | 146LW1 | 3200A | 43#母线 | 14705-1 | 147LW1 | 250 | 备用 | 14804-2 | 148LW2 | 315 | 11APZ1 | 14904-2 | 149LW2 | 400 | 备用
14106-1 | 141LW3 | 630 | 备用 | 14206 | 142LW2 | 3200A | 32#母线 | 14306-1 | 143LW3 | 630 | 备用 | 14406 | 144LW2 | 3200A | 37#母线 | 14506-1 | 145LW3 | 630 | 备用 | 14606 | 146LW2 | 630 | 40#母线 | 14705-2 | 147LW2 | 350 | HEF-1-R-01 | 14804-3 | 148LW3 | 630 | HEF-1-R-05 | 14904-3 | 149LW3 | 630 | 11APHZ8（FFU）
14106-2 | 141LW4 | 630 | 备用 | 14207-1 | 142LW3 | 630 | 备用 | 14306-2 | 143LW4 | 630 | 备用 | 14407-1 | 144LW3 | 630 | 备用 | 14506-2 | 145LW4 | 630 | 备用 | 14607-1 | 146LW3 | 630 | 备用 | 14705-3 | 147LW3 | 630 | 备用 | 14804-4 | 148LW4 | 630 | HEF-1-R-06 | 14904-4 | 149LW4 | 630 | 11APHZ9（FFU）
14106-3 | 141LW5 | 400 | 备用 | 14207-2 | 142LW4 | 630 | 备用 | 14306-3 | 143LW5 | 400 | 备用 | 14407-2 | 144LW4 | 630 | 备用 | 14506-3 | 145LW5 | 400 | 备用 | 14607-2 | 146LW4 | 400 | 备用 | 14705-4 | 147LW4 | 630 | PEF-1-R-01 | 14804-5 | 148LW5 | 250 | 备用 | 14904-5 | 149LW5 | 250 | 备用
14106-4 | 141LW6 | 250 | 备用 | 14207-3 | 142LW5 | 400 | 11APC62b | 14306-4 | 143LW6 | 250 | 备用 | 14407-3 | 144LW5 | 400 | 11ALZ2 | 14506-4 | 145LW6 | 250 | 备用 | 14607-3 | 146LW5 | 400 | 备用 | 14705-5 | 147LW5 | 250 | 备用 | 14804-6 | 148LW6 | 400 | 备用 | 14904-6 | 149LW6 | 400 | 备用
14106-5 | 141LW7 | 630 | 备用 | 14207-4 | 142LW6 | 250 | 备用 | 14306-5 | 143LW7 | 630 | 备用 | 14407-4 | 144LW6 | 100 | 11ALBZ2主 | 14506-5 | 145LW7 | 125 | 11ALEZ1 | 14607-4 | 146LW6 | 250 | 备用 | 14705-6 | 147LW6 | 400 | 备用 | 14804-7 | 148LW7 | 500 | HEF-1-R-07 | 14904-7 | 149LW7 | 630 | 11APHZ10（FFU）
14106-6 | 141LW8 | 630 | 备用 | 14207-5 | 142LW7 | 630 | 备用 | 14306-6 | 143LW8 | 630 | 备用 | 14407-5 | 144LW7 | 630 | 备用 | 14506-6 | 145LW8 | 400 | 备用 | 14607-5 | 146LW7 | 630 | 备用 | 14705-7 | 147LW7 | 500 | 空分站主控 | 14804-8 | 148LW8 | 630 | 备用 | 14904-8 | 149LW8 | 630 | 备用
14106-7 | 141LW9 | 400 | 备用 | 14207-6 | 142LW8 | 630 | 备用 | 14306-7 | 143LW9 | 500 | 11APRZ3主 | 14407-6 | 144LW8 | 630 | 备用 | 14506-7 | 145LW9 | 630 | 11APPYZ1 | 14607-6 | 146LW8 | 630 | 备用 | 14705-8 | 147LW8 | 630 | 备用 | 14805-1 | 148LW9 | 250 | 备用 | 14905-1 | 149LW9 | 250 | 备用
14106-8 | 141LW10 | 250 | 11APT3主 | 14207-7 | 142LW9 | 400 | 备用 | 14306-8 | 143LW10 | 100 | 11ALBZ2备 | 14407-7 | 144LW9 | 400 | 11APC23b | 14506-8 | 145LW10 | 630 | 备用 | 14607-7 | 146LW9 | 400 | 备用 | 14706-1 | 147LW9 | 250 | 备用 | 14805-2 | 148LW10 | 400 | 备用 | 14905-2 | 149LW10 | 400 | 12APH1（空调箱）
| 滤波 | 250 | 有源滤波柜 | 14207-8 | 142LW10 | 180 | 12APT2备 |  |  |  |  | 14407-8 | 144LW10 | 250 | 备用 | [5 empty] | 146LW10 | 250 | 备用 | 14706-2 | 147LW10 | 350 | HEF-1-R-02 | 14805-3 | 148LW11 | 500 | HEF-1-R-08 | 14905-3 | 149LW11 | 400 | 12APH2（空调箱）
[24 empty] | 14706-3 | 147LW11 | 500 | HEF-1-R-03 | 14805-4 | 148LW14 | 630 | PEF-1-R-06 | 14905-4 | 149LW14 | 630 | 备用
[24 empty] | 14706-4 | 147LW12 | 500 | HEF-1-R-04 | 14805-5 | 148LW13 | 250 | 备用 | 14905-5 | 149LW13 | 250 | 备用
[24 empty] | 14706-5 | 147LW13 | 250 | 备用 | 14805-6 | 148LW14 | 400 | 备用 | 14905-6 | 149LW14 | 400 | 备用
[24 empty] | 14706-6 | 147LW14 | 400 | 备用 | 14805-7 | 148LW15 | 630 | PEF-1-R-07 | 14905-7 | 149LW15 | 630 | 备用
[24 empty] | 14706-7 | 147LW15 | 630 | PEF-1-R-02 | 14805-8 | 148LW16 | 630 | 备用 | 14905-8 | 149LW16 | 630 | 备用
[24 empty] | 14706-8 | 147LW16 | 630 | PEF-1-R-03 | 14806-1 | 148LW17 | 250 | 备用 | 14906-1 | 149LW17 | 400 | 备用
[24 empty] | 14707-1 | 147LW17 | 250 | 备用 | 14806-2 | 148LW18 | 400 | 备用 | 14906-2 | 149LW18 | 250 | 12APH3（空调箱）
[24 empty] | 14707-2 | 147LW18 | 400 | 备用 | 14806-3 | 148LW19 | 630 | PEF-1-R-10 | 14906-3 | 149LW19 | 630 | 12APH4（空调箱）
[24 empty] | 14707-3 | 147LW19 | 630 | 11APHZ6（FFU） | 14806-4 | 148LW20 | 630 | 餐厅配电总箱 | 14906-4 | 149LW20 | 630 | 12APH5（空调箱）
[24 empty] | 14707-4 | 147LW20 | 630 | 备用 | 14806-5 | 148LW21 | 250 | 备用 | 14906-5 | 149LW21 | 250 | 备用
[24 empty] | 14707-5 | 147LW21 | 315 | 1RAPH5 | 14806-6 | 148LW22 | 400 | 备用 | 14906-6 | 149LW22 | 400 | 备用
[24 empty] | 14707-6 | 147LW22 | 400 | 备用 | 14806-7 | 148LW23 | 250 | 11APHZ7（FFU） | 14906-7 | 149LW23 | 500 | 空分站预留2
[24 empty] | 14707-7 | 147LW23 | 630 | PEF-1-R-04 | 14806-8 | 148LW24 | 630 | 备用 | 14906-8 | 149LW24 | 630 | 备用
[24 empty] | 14707-8 | 147LW24 | 630 | PEF-1-R-05 | ATS |  | 2000 | 1#柴发防火母线2 | 14907-1 | 149LW25 | 250 | 备用
[24 empty] | ATS |  | 2000 | 1#柴发防火母线1 | 14807-1 | 148LW25 | 250 | 161APZ1 | 14907-2 | 149LW26 | 400 | 12APH6（空调箱）
[24 empty] | 14708-1 | 147LW25 | 200 | 181APZ1 | 14807-2 | 148LW26 | 400 | 11APU1 | 14907-3 | 149LW27 | 400 | 12APH7（空调箱）
[24 empty] | 14708-2 | 147LW26 | 140 | 141APZ1 | 14807-3 | 148LW27 | 630 | 特化总箱1 | 14907-4 | 149LW28 | 630 | 备用
[24 empty] | 14708-3 | 147LW27 | 630 | 11APT1备 | 14807-4 | 148LW28 | 630 | 备用 | 14907-5 | 149LW29 | 250 | 备用
[24 empty] | 14708-4 | 147LW28 | 630 | 备用 | 14807-5 | 148LW29 | 160 | 20APZ1 | 14907-6 | 149LW30 | 400 | 备用
[24 empty] | 14708-5 | 147LW29 | 225 | 19APZ1 | 14807-6 | 148LW30 | 225 | 1RAPHE2 | 14907-7 | 149LW31 | 400 | 12APH8（空调箱）
[24 empty] | 14708-6 | 147LW30 | 500 | 11APRZ1备 | 14807-7 | 148LW31 | 630 | 备用 | 14907-8 | 149LW32 | 630 | 备用
[24 empty] | 14708-7 | 147LW31 | 500 | 101APZ1 | 14807-8 | 148LW32 | 630 | 备用
[24 empty] | 14708-8 | 147LW32 | 630 | 111APZ1 | 14808-1 | 148LW33 | 160 | 21APZ1
[28 empty] | 14808-2 | 148LW34 | 100 | 121APZ1
[28 empty] | 14808-3 | 148LW35 | 500 | 151APZ1
[28 empty] | 14808-4 | 148LW36 | 500 | 11APRZ3备
[28 empty] | 14808-5 | 148LW37 | 125 | 11ALEZ2
[28 empty] | 14808-6 | 148LW38 | 315 | 21ALEZ2
[28 empty] | 14808-7 | 148LW39 | 630 | 备用
[28 empty] | 14808-8 | 148LW40 | 630 | 11APPYZ2

## 电池5配电室
15TR1 | 15TR1 | 15TR1 | 15TR1 | 15TR2 | 15TR2 | 15TR2 | 15TR2 | 15TR3 | 15TR3 | 15TR3 | 15TR3 | 15TR4 | 15TR4 | 15TR4 | 15TR4 | 15TR5 | 15TR5 | 15TR5 | 15TR5 | 15TR6 | 15TR6 | 15TR6 | 15TR6
15101 | 15101 | 6300 | 低压主进线 | 15201 | 15201 | 6300 | 低压主进线 | 15301 | 15301 | 6300 | 低压主进线 | 15401 | 15401 | 6300 | 低压主进线 | 15501 | 15501 | 6300 | 低压主进线 | 15601 | 15601 | 6300 | 低压主进线
15102 | 15102 | 300KVAR | SVG补偿 | 15202 | 15202 | 300KVAR | SVG补偿 | 15302 | 15302 | 300KVAR | SVG补偿 | 15402 | 15402 | 300KVAR | SVG补偿 | 15502 | 15502 | 600KVAR | SVG补偿 | 15602 | 15602 | 600KVAR | SVG补偿
15103 | 15103 | 300KVAR | SVG补偿 | 15203 | 15203 | 300KVAR | SVG补偿 | 15303 | 15303 | 300KVAR | SVG补偿 | 15403 | 15403 | 300KVAR | SVG补偿 | 15503 | 15503 | 450A | APF滤波柜 | 15603 | 15603 | 450A | APF滤波柜
15104 | 151LW1 | 2500 | 44#母线 | 15204 | 15204 | 3200A | 母联柜 | 15304 | 15304 | 3200A | 母联柜 | 15404 | 154LW1 | 3200A | 48#母线 | 15504-1 | 155LW1 | 250 | 备用 | 15604-1 | 156LW1 | 250 | 备用
15105 | 151LW2 | 3200A | 46#母线 | 15205 | 152LW1 | 3200 | 42#母线 | 15305 | 153LW1 | 3200A | 47#母线 | 15405-1 | 154LW2 | 630 | 备用 | 15504-2 | 155LW2 | 400 | 备用 | 15604-2 | 156LW2 | 400 | 备用
15106-1 | 151LW3 | 630 | 备用 | 15206 | 152LW2 | 3200A | 45#母线 | 15306-1 | 153LW2 | 400 | 12APRZ1主 | 15405-2 | 154LW3 | 630 | 备用 | 15504-3 | 155LW3 | 630 | 12APHZ1（FFU） | 15604-3 | 156LW3 | 630 | 12APHZ4（FFU）
15106-2 | 151LW4 | 630 | 备用 | 15207-1 | 152LW3 | 630 | 备用 | 15306-2 | 153LW3 | 630 | 12ALZ2 | 15405-3 | 154LW4 | 400 | 备用 | 15504-4 | 155LW4 | 630 | 12APHZ2（FFU） | 15604-4 | 156LW4 | 630 | 12APHZ5（FFU）
15106-3 | 151LW5 | 400 | 备用 | 15207-2 | 152LW4 | 630 | 备用 | 15306-3 | 153LW4 | 630 | 备用 | 15405-4 | 154LW5 | 100 | 12ALBZ2主 | 15504-5 | 155LW5 | 250 | 备用 | 15604-5 | 156LW5 | 250 | 备用
15106-4 | 151LW6 | 250 | 备用 | 15207-3 | 152LW5 | 630 | 备用 | 15306-4 | 153LW5 | 250 | 备用 | 15405-5 | 154LW6 | 630 | 备用 | 15504-6 | 155LW6 | 400 | 备用 | 15604-6 | 156LW6 | 400 | 12APH14（空调箱）
15106-5 | 151LW7 | 630 | 备用 | 15207-4 | 152LW6 | 630 | 备用 | 15306-5 | 153LW6 | 630 | 备用 | 15405-6 | 154LW7 | 630 | 备用 | 15504-7 | 155LW7 | 630 | 12APHZ3（FFU） | 15604-7 | 156LW7 | 630 | 12APH15（空调箱）
15106-6 | 151LW8 | 630 | 备用 | 15207-5 | 152LW7 | 630 | 备用 | 15306-6 | 153LW7 | 630 | 备用 | 15405-7 | 154LW8 | 400 | 备用 | 15504-8 | 155LW8 | 630 | 备用 | 15604-8 | 156LW8 | 630 | 备用
15106-7 | 151LW9 | 400 | 备用 | 15207-6 | 152LW8 | 630 | 备用 | 15306-7 | 153LW8 | 400 | 备用 | 15405-8 | 154LW9 | 315 | 11APT3 | 15505-1 | 155LW9 | 250 | 备用 | 15605-1 | 156LW9 | 250 | 备用
15106-8 | 151LW10 | 250 | 备用 | 15207-7 | 152LW9 | 400 | 备用 | 15306-8 | 153LW9 | 100 | 12ALBZ2备 | 15406-1 | 154LW10 | 630 | 备用 | 15505-2 | 155LW10 | 400 | 备用 | 15605-2 | 156LW10 | 400 | 备用
|  |  |  | 15207-8 | 152LW10 | 250 | 备用 | 15307-1 | 153LW10 | 630 | 备用 | 15406-2 | 154LW11 | 630 | 11APC69b | 15505-3 | 155LW11 | 400 | 12APH12（空调箱） | 15605-3 | 156LW11 | 400 | 12APH16（空调箱）
[8 empty] | 15307-2 | 153LW11 | 630 | 11APC63b | 15406-3 | 154LW12 | 400 | 备用 | 15505-4 | 155LW12 | 630 | 12APH11（空调箱） | 15605-4 | 156LW12 | 630 | HEF-1-R-12
[8 empty] | 15307-3 | 153LW12 | 400 | 备用 | 15406-4 | 154LW13 | 250 | 备用 | 15505-5 | 155LW13 | 250 | 备用 | 15605-5 | 156LW13 | 250 | 备用
[8 empty] | 15307-4 | 153LW13 | 250 | 备用 | 15406-5 | 154LW14 | 630 | 11APC68b | 15505-6 | 155LW14 | 400 | 备用 | 15605-6 | 156LW14 | 400 | 备用
[8 empty] | 15307-5 | 153LW14 | 630 | 11APC64b | 15406-6 | 154LW15 | 630 | 11APC65b | 15505-7 | 155LW15 | 630 | PEF-1-R-11 | 15605-7 | 156LW15 | 630 | HEF-1-R-13
[8 empty] | 15307-6 | 153LW15 | 630 | 备用 | 15406-7 | 154LW16 | 400 | 备用 | 15505-8 | 155LW16 | 500 | 南侧氨水厂家 | 15605-8 | 156LW16 | 500 | 备用
[8 empty] | 15307-7 | 153LW16 | 400 | 备用 | 15406-8 | 154LW17 | 250 | 备用 | 15506-1 | 155LW17 | 100 | 备用 | 15606-1 | 156LW17 | 250 | 备用
[8 empty] | 15307-8 | 153LW17 | 180 | 12APPT2主 |  |  |  |  | 15506-2 | 155LW18 | 400 | 12APH13（空调箱） | 15606-2 | 156LW18 | 400 | 备用
[16 empty] | 15506-3 | 155LW19 | 630 | PEF-1-R-33 | 15606-3 | 156LW19 | 500 | PEF-1-R-15
[16 empty] | 15506-4 | 155LW20 | 630 | 备用 | 15606-4 | 156LW20 | 630 | PEF-1-R-18
[16 empty] | 15506-5 | 155LW21 | 250 | 备用 | 15606-5 | 156LW21 | 250 | 备用
[16 empty] | 15506-6 | 155LW22 | 400 | 备用 | 15606-6 | 156LW22 | 400 | 备用
[16 empty] | 15506-7 | 155LW23 | 630 | HEF-1-R-10 | 15606-7 | 156LW23 | 630 | PEF-1-R-19
[16 empty] | 15506-8 | 155LW24 | 350 | HEF-1-R-11 | 15606-8 | 156LW24 | 630 | 备用
[16 empty] | 15507-1 | 155LW25 | 250 | 备用 | 15607-1 | 156LW25 | 250 | 备用
[16 empty] | 15507-2 | 155LW26 | 315 | 1RAPH13 | 15607-2 | 156LW26 | 400 | 12APH9（空调箱）
[16 empty] | 15507-3 | 155LW27 | 630 | HEF-1-R-12 | 15607-3 | 156LW27 | 630 | 12APH10（空调箱）
[16 empty] | 15507-4 | 155LW28 | 630 | 备用 | 15607-4 | 156LW28 | 630 | 备用
[16 empty] | 15507-5 | 155LW29 | 250 | 备用 | 15607-5 | 156LW29 | 250 | 备用
[16 empty] | 15507-6 | 155LW30 | 400 | 备用 | 15607-6 | 156LW30 | 400 | 备用
[16 empty] | 15507-7 | 155LW31 | 630 | HEF-1-R-13 | 15607-7 | 156LW31 | 630 | 备用
[16 empty] | 15507-8 | 155LW32 | 500 | HEF-1-R-14 | 15607-8 | 156LW32 | 630 | 备用
[16 empty] | 15508 |  | 3200A | 母联柜

## 电池6配电室
16TR1 | 16TR1 | 16TR1 | 16TR1 | 16TR2 | 16TR2 | 16TR2 | 16TR2 | 16TR3 | 16TR3 | 16TR3 | 16TR3 | 16TR4 | 16TR4 | 16TR4 | 16TR4 | 16TR5 | 16TR5 | 16TR5 | 16TR5 | 16TR6 | 16TR6 | 16TR6 | 16TR6
16101 | 16101 | 6300 | 低压主进线 | 16201 | 16201 | 6300 | 低压主进线 | 16301 | 16301 | 6300 | 低压主进线 | 16401 | 16401 | 6300 | 低压主进线 | 16501 | 16501 | 6300 | 低压主进线 | 16601 | 16601 | 6300 | 低压主进线
16102 | 16102 | 300KVAR | SVG补偿 | 16202 | 16202 | 300KVAR | SVG补偿 | 16302 | 16302 | 300KVAR | SVG补偿 | 16402 | 16402 | 300KVAR | SVG补偿 | 16502 | 16502 | 300KVAR | SVG补偿 | 16602 | 16602 | 300KVAR | SVG补偿
16103 | 16103 | 300KVAR | SVG补偿 | 16203 | 16203 | 300KVAR | SVG补偿 | 16303 | 16303 | 300KVAR | SVG补偿 | 16403 | 16403 | 300KVAR | SVG补偿 | 16503 | 16503 | 300KVAR | SVG补偿 | 16603 | 16603 | 300KVAR | SVG补偿
16104 | 161LW1 | 1600 | 50#母线 | 16204 | 16204 | 3200A | 母联柜 | 16304 | 16304 | 3200A | 母联柜 | 16404 | 164LW1 | 3200A | 56#母线 | 16504 | 165LW1 | 3200A | 59#母线 | 16604 | 166LW1 | 3200A | 62#母线
16105 | 161LW2 | 3200A | 54#母线 | 16205 | 162LW1 | 1600 | 49#母线 | 16305 | 163LW1 | 3200A | 52#母线 | 16405 | 164LW2 | 3200A | 55#母线 | 16505 | 165LW2 | 3200A | 60#母线 | 16605 | 166LW2 | 3200A | 61#母线
16106-1 | 161LW3 | 630 | 备用 | 16206 | 162LW2 | 3200A | 51#母线 | 16306 | 163LW2 | 2500 | 53#母线 | 16406-1 | 164LW3 | 630 | 备用 | 16506-1 | 165LW3 | 630 | 备用 | 16606-1 | 166LW3 | 630 | 备用
16106-2 | 161LW4 | 630 | 备用 | 16207-1 | 162LW3 | 630 | 备用 | 16307-1 | 163LW3 | 630 | 备用 | 16406-2 | 164LW4 | 400 | 备用 | 16506-2 | 165LW4 | 630 | 备用 | 16606-2 | 166LW4 | 630 | 备用
16106-3 | 161LW5 | 40 | 备用 | 16207-2 | 162LW4 | 630 | 备用 | 16307-2 | 163LW4 | 630 | 备用 | 16406-3 | 164LW5 | 400 | 备用 | 16506-3 | 165LW5 | 400 | 备用 | 16606-3 | 166LW5 | 400 | 备用
16106-4 | 161LW6 | 250 | 备用 | 16207-3 | 162LW5 | 400 | 备用 | 16307-3 | 163LW5 | 400 | 备用 | 16406-4 | 164LW6 | 250 | 备用 | 16506-4 | 165LW6 | 250 | 备用 | 16606-4 | 166LW6 | 250 | 备用
16106-5 | 161LW7 | 630 | 备用 | 16207-4 | 162LW6 | 250 | 备用 | 16307-4 | 163LW6 | 250 | 备用 | 16406-5 | 164LW7 | 630 | 备用 | 16506-5 | 165LW7 | 630 | 备用 | 16606-5 | 166LW7 | 630 | 备用
16106-6 | 161LW8 | 630 | 备用 | 16207-5 | 162LW7 | 630 | 备用 | 16307-5 | 163LW7 | 630 | 备用 | 16406-6 | 164LW8 | 400 | 备用 | 16506-6 | 165LW8 | 630 | 备用 | 16606-6 | 166LW8 | 630 | 备用
16106-7 | 161LW9 | 400 | 备用 | 16207-6 | 162LW8 | 500 | 11APPYZ3 | 16307-6 | 163LW8 | 400 | 备用 | 16406-7 | 164LW9 | 250 | 备用 | 16506-7 | 165LW9 | 400 | 备用 | 16606-7 | 166LW9 | 400 | 备用
16106-8 | 161LW10 | 250 | 备用 | 16207-7 | 162LW9 | 400 | 备用 | 16307-7 | 163LW9 | 400 | 备用 | 16406-8 | 164LW10 | 630 | 备用 | 16506-8 | 165LW10 | 225 | 12APT3主 | 16606-8 | 166LW10 | 250 | 备用
ATS | 2E02# | 1250 | 2#柴发 | 16207-8 | 162LW10 | 100 | 11ALEZ3 | 16307-8 | 163LW10 | 250 | 备用 | 16406-9 | 164LW11 | 630 | 备用 |  |  |  |  | 16607 |  | 3200A | 母联柜
16107-1 | 161LW11 | 160 | 11APIC1备 | [8 empty] | 滤波 |  | 250 | 有源滤波柜
16107-2 | 161LW12 | 630 | 特化总箱2
16107-3 | 161LW13 | 225 | 1RAPHE1
16107-4 | 161LW14 | 400 | 备用
16107-5 | 161LW15 | 400 | 12APRZ1备
16107-6 | 161LW16 | 500 | 11APRZ2备
16107-7 | 161LW17 | 500 | 12APPYZ1
16107-8 | 161LW18 | 100 | 12ALEZ1