## 原料池
标准名称 | 特征字段
电流 | A相补偿电流
负荷率 | A相补偿电流负载率
电流 | A相电感电流
温度 | A相温度数据
电流 | B相补偿电流
负荷率 | B相补偿电流负载率
电流 | B相电感电流
温度 | B相温度数据
工艺参数 | CT1
工艺参数 | CT2
状态信号 | CT变比设置故障
电流 | C相补偿电流
负荷率 | C相补偿电流负载率
电流 | C相电感电流
温度 | C相温度数据
状态信号 | DI1合
状态信号 | DI1合
电流 | I0
电流 | I0
电流 | Ia
电流 | Ia
电流 | Ib
电流 | Ib
电流 | Ic
电流 | Ic
功率 | P
功率 | P
工艺参数 | PT1低字
工艺参数 | PT1高字
工艺参数 | PT2
状态信号 | PT车工作位
状态信号 | PT车工作位
无功功率 | Q
无功功率 | Q
状态信号 | TV断线
电压 | Uab
电压 | Uab
电压 | Ubc
电压 | Ubc
电压 | Uca
电压 | Uca
状态信号 | 闭锁重合闸
状态信号 | 闭锁重合闸
状态信号 | 弹簧未储能
状态信号 | 弹簧未储能
工艺参数 | 刀位置
状态信号 | 地刀
工艺参数 | 地刀位置
状态信号 | 低频减载动作
状态信号 | 低频减载动作
状态信号 | 低压减载动作
状态信号 | 低压减载动作
电流 | 电流IA
电流 | 电流IB
电流 | 电流IC
状态信号 | 断路器合位
状态信号 | 断路器合位
状态信号 | 反时限过流动作
状态信号 | 非电量1动作
状态信号 | 非电量4告警
工艺参数 | 负载A相COSphi
负荷率 | 负载A相THDI
电流 | 负载A相电流
功率因数 | 负载A相功率因数
功率 | 负载A相视在功率
无功功率 | 负载A相无功功率
功率 | 负载A相有功功率
工艺参数 | 负载B相COSphi
负荷率 | 负载B相THDI
电流 | 负载B相电流
功率因数 | 负载B相功率因数
功率 | 负载B相视在功率
无功功率 | 负载B相无功功率
功率 | 负载B相有功功率
工艺参数 | 负载C相COSphi
效率 | 负载C相THDI
电流 | 负载C相电流
功率因数 | 负载C相功率因数
功率 | 负载C相视在功率
无功功率 | 负载C相无功功率
功率 | 负载C相有功功率
电流 | 负载N线电流
正向无功电度 | 感性无功电度Eq_imp
正向无功电度 | 感性无功电度Eq_imp
状态信号 | 高压侧零序III段动作
状态信号 | 高压侧零序II段动作
状态信号 | 高压侧零序I段动作
状态信号 | 工作位置
状态信号 | 工作位置
功率因数 | 功率因数
功率因数 | 功率因数
状态信号 | 过负荷告警
状态信号 | 过负荷告警
状态信号 | 过流III段动作
状态信号 | 过流III段动作
状态信号 | 过流II段动作
状态信号 | 过流II段动作
状态信号 | 过流I段动作
状态信号 | 过流I段动作
状态信号 | 过流反时限
状态信号 | 过流反时限
状态信号 | 过流加速段
状态信号 | 过流加速段
湿度 | 机箱湿度
温度 | 机箱温度
状态信号 | 计量车工作位
状态信号 | 计量车工作位
状态信号 | 加速过流动作
状态信号 | 检修状态
状态信号 | 检修状态
状态信号 | 开入X2-14
状态信号 | 控制回路断线
状态信号 | 控制回路断线
电压 | 零地电压
状态信号 | 零流告警
状态信号 | 零序II段动作
状态信号 | 零序II段动作
状态信号 | 零序I段动作
状态信号 | 零序I段动作
电流 | 零序电流
状态信号 | 零序告警动作
状态信号 | 零序告警动作
状态信号 | 零压告警
状态信号 | 母线TV断线
状态信号 | 母线TV断线
频率 | 频率F
状态信号 | 事故总
状态信号 | 事故总
状态信号 | 手车工作位置
状态信号 | 未使用
温度 | 温度1
温度 | 温度2
温度 | 温度3
温度 | 温度4
温度 | 温度5
温度 | 温度6
功率 | 无功功率Qs
状态信号 | 无线测温报警
状态信号 | 无线测温报警
正向有功电度 | 吸收有功电能一次侧
功率因数 | 系统功率因数PF
功率因数 | 系统功率因数PF
无功功率 | 系统无功功率Qsum
无功功率 | 系统无功功率Qsum
功率 | 系统有功功率Psum
功率 | 系统有功功率Psum
电压 | 线电压V12
电压 | 线电压V12
电压 | 线电压V23
电压 | 线电压V23
电压 | 线电压V31
电压 | 线电压V31
状态信号 | 线路TV断线
状态信号 | 线路TV断线
电流 | 相（线）电流I1
电流 | 相（线）电流I1
电流 | 相（线）电流I2
电流 | 相（线）电流I2
电流 | 相（线）电流I3
电流 | 相（线）电流I3
电压 | 相电压UA
电压 | 相电压UB
电压 | 相电压UC
电压 | 相电压V1
电压 | 相电压V1
电压 | 相电压V2
电压 | 相电压V2
电压 | 相电压V3
电压 | 相电压V3
正向有功电度 | 仪表反向无功总
正向有功电度 | 仪表反向有功总
正向有功电度 | 仪表正向无功总
正向有功电度 | 仪表正向有功总
正向有功电度 | 有功电度Ep_imp
正向有功电度 | 有功电度Ep_imp
正向有功电度 | 有功电能Eps
功率 | 有功功率Ps
工艺参数 | 源侧A相COSphi
工艺参数 | 源侧A相THDI
工艺参数 | 源侧A相THDU
电流 | 源侧A相电流
电压 | 源侧A相电压
功率 | 源侧A相功率因数
频率 | 源侧A相频率
功率 | 源侧A相视在功率
无功功率 | 源侧A相无功功率
功率 | 源侧A相有功功率
工艺参数 | 源侧B相COSphi
工艺参数 | 源侧B相THDI
工艺参数 | 源侧B相THDU
电流 | 源侧B相电流
电压 | 源侧B相电压
功率 | 源侧B相功率因数
频率 | 源侧B相频率
功率 | 源侧B相视在功率
无功功率 | 源侧B相无功功率
功率 | 源侧B相有功功率
工艺参数 | 源侧C相COSphi
工艺参数 | 源侧C相THDI
工艺参数 | 源侧C相THDU
电流 | 源侧C相电流
电压 | 源侧C相电压
功率 | 源侧C相功率因数
频率 | 源侧C相频率
功率 | 源侧C相视在功率
无功功率 | 源侧C相无功功率
功率 | 源侧C相有功功率
电流 | 源侧N线电流
状态信号 | 远方状态
状态信号 | 远方状态
状态信号 | 运行状态
状态信号 | 重合闸动作
状态信号 | 重合闸动作
功率 | 总功率因数
功率 | 总功率因数pfs
功率 | 总视在功率
功率 | 总无功功率
功率 | 总有功功率