## 合并
序号 | 数据点编码 | 设备编码 | 设备/仪表原有编号 | 设备类型 | 数据点后缀 | 参数
1 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0001_TE01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0001 | RQB1 | RQB | _TE01_F | 温度
2 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0001_PR01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0001 | RQB1 | RQB | _PR01_F | 压力
3 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0001_FR01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0001 | RQB1 | RQB | _FR01_F | 瞬时流量标况
4 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0001_FR02_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0001 | RQB1 | RQB | _FR02_F | 瞬时流量工况
5 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0001_FR03_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0001 | RQB1 | RQB | _FR03_F | 累计流量标况
6 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0001_FR04_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0001 | RQB1 | RQB | _FR04_F | 累计流量工况
7 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0002_TE01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0002 | RQB2 | RQB | _TE01_F | 温度
8 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0002_PR01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0002 | RQB2 | RQB | _PR01_F | 压力
9 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0002_FR01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0002 | RQB2 | RQB | _FR01_F | 瞬时流量标况
10 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0002_FR02_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0002 | RQB2 | RQB | _FR02_F | 瞬时流量工况
11 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0002_FR03_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0002 | RQB2 | RQB | _FR03_F | 累计流量标况
12 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0002_FR04_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0002 | RQB2 | RQB | _FR04_F | 累计流量工况
13 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0003_TE01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0003 | RQB3 | RQB | _TE01_F | 温度
14 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0003_PR01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0003 | RQB3 | RQB | _PR01_F | 压力
15 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0003_FR01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0003 | RQB3 | RQB | _FR01_F | 瞬时流量标况
16 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0003_FR02_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0003 | RQB3 | RQB | _FR02_F | 瞬时流量工况
17 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0003_FR03_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0003 | RQB3 | RQB | _FR03_F | 累计流量标况
18 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0003_FR04_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0003 | RQB3 | RQB | _FR04_F | 累计流量工况
19 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0004_TE01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0004 | RQB4 | RQB | _TE01_F | 温度
20 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0004_PR01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0004 | RQB4 | RQB | _PR01_F | 压力
21 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0004_FR01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0004 | RQB4 | RQB | _FR01_F | 瞬时流量标况
22 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0004_FR02_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0004 | RQB4 | RQB | _FR02_F | 瞬时流量工况
23 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0004_FR03_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0004 | RQB4 | RQB | _FR03_F | 累计流量标况
24 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0004_FR04_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0004 | RQB4 | RQB | _FR04_F | 累计流量工况
25 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0005_TE01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0005 | RQB5 | RQB | _TE01_F | 温度
26 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0005_PR01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0005 | RQB5 | RQB | _PR01_F | 压力
27 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0005_FR01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0005 | RQB5 | RQB | _FR01_F | 瞬时流量标况
28 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0005_FR02_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0005 | RQB5 | RQB | _FR02_F | 瞬时流量工况
29 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0005_FR03_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0005 | RQB5 | RQB | _FR03_F | 累计流量标况
30 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0005_FR04_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0005 | RQB5 | RQB | _FR04_F | 累计流量工况
31 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0006_TE01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0006 | RQB6 | RQB | _TE01_F | 温度
32 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0006_PR01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0006 | RQB6 | RQB | _PR01_F | 压力
33 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0006_FR01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0006 | RQB6 | RQB | _FR01_F | 瞬时流量标况
34 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0006_FR02_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0006 | RQB6 | RQB | _FR02_F | 瞬时流量工况
35 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0006_FR03_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0006 | RQB6 | RQB | _FR03_F | 累计流量标况
36 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0006_FR04_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0006 | RQB6 | RQB | _FR04_F | 累计流量工况
37 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0007_TE01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0007 | RQB7 | RQB | _TE01_F | 温度
38 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0007_PR01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0007 | RQB7 | RQB | _PR01_F | 压力
39 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0007_FR01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0007 | RQB7 | RQB | _FR01_F | 瞬时流量标况
40 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0007_FR02_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0007 | RQB7 | RQB | _FR02_F | 瞬时流量工况
41 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0007_FR03_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0007 | RQB7 | RQB | _FR03_F | 累计流量标况
42 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0007_FR04_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0007 | RQB7 | RQB | _FR04_F | 累计流量工况
43 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0008_TE01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0008 | RQB8 | RQB | _TE01_F | 温度
44 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0008_PR01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0008 | RQB8 | RQB | _PR01_F | 压力
45 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0008_FR01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0008 | RQB8 | RQB | _FR01_F | 瞬时流量标况
46 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0008_FR02_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0008 | RQB8 | RQB | _FR02_F | 瞬时流量工况
47 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0008_FR03_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0008 | RQB8 | RQB | _FR03_F | 累计流量标况
48 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0008_FR04_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0008 | RQB8 | RQB | _FR04_F | 累计流量工况
49 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0009_TE01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0009 | RQB9 | RQB | _TE01_F | 温度
50 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0009_PR01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0009 | RQB9 | RQB | _PR01_F | 压力
51 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0009_FR01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0009 | RQB9 | RQB | _FR01_F | 瞬时流量标况
52 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0009_FR02_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0009 | RQB9 | RQB | _FR02_F | 瞬时流量工况
53 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0009_FR03_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0009 | RQB9 | RQB | _FR03_F | 累计流量标况
54 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0009_FR04_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0009 | RQB9 | RQB | _FR04_F | 累计流量工况
55 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0010_TE01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0010 | RQB10 | RQB | _TE01_F | 温度
56 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0010_PR01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0010 | RQB10 | RQB | _PR01_F | 压力
57 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0010_FR01_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0010 | RQB10 | RQB | _FR01_F | 瞬时流量标况
58 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0010_FR02_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0010 | RQB10 | RQB | _FR02_F | 瞬时流量工况
59 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0010_FR03_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0010 | RQB10 | RQB | _FR03_F | 累计流量标况
60 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0010_FR04_F | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0010 | RQB10 | RQB | _FR04_F | 累计流量工况

## 设备类型清单
序号 | 设备/仪表原有编号（点表） | 设备/仪表名称(手工填写) | 设备详细类型 | 设备/仪表编号 （规范化） | 设备类型
1 | RQB1 | 燃气表1 | 天然气表 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0001 | RQB
2 | RQB2 | 燃气表2 | 天然气表 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0002 | RQB
3 | RQB3 | 燃气表3 | 天然气表 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0003 | RQB
4 | RQB4 | 燃气表4 | 天然气表 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0004 | RQB
5 | RQB5 | 燃气表5 | 天然气表 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0005 | RQB
6 | RQB6 | 燃气表6 | 天然气表 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0006 | RQB
7 | RQB7 | 燃气表7 | 天然气表 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0007 | RQB
8 | RQB8 | 燃气表8 | 天然气表 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0008 | RQB
9 | RQB9 | 燃气表9 | 天然气表 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0009 | RQB
10 | RQB10 | 燃气表10 | 天然气表 | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0010 | RQB
Note on C1: 马卓然： 手动填写厂内已有DCS系统上仪表或设备的名称；例如：稀酸稀碱废水收集池
Note on D1: 马卓然: 此处对设备/仪表的类型进行进一步细分选择，计入编号

## 数据点清单
数据点后缀 | 设备类型 | 参数 | priority | 类型 | 单位 | 备注 | 示例
_TE01_F | RQB | 温度 | float |  | ℃ |  | SJ-T-07-QDVZ-GQ-0006_TE01_F
_PR01_F | RQB | 压力 | float |  | %
_FR01_F | RQB | 瞬时流量标况 | float |  | m3/h
_FR02_F | RQB | 瞬时流量工况 | float |  | m3/h
_FR03_F | RQB | 累计流量标况 | float |  | m3
_FR04_F | RQB | 累计流量工况 | float |  | m3

## 数据验证
一共10台设备，各类型各有多少台 | 设备类型清单里的出现次数 | 某类设备有多少个数据点 | 应该生成的数据点行数
RQB | 10 | 6 | 60
合计 |  |  | 60
与"合并"tab页一致，验证结果：正确

## 信号字典
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8
信号字典
2024.9.6
14:17
| 参数类型 | 代码 |  |  | 参数属性 | 代码
| 温度 | TE | Temperature |  | 反馈值 | F | Feedback
| 温差 | DT | Differential Temperature |  | 设定值 | S | Setpoint
| 湿度 | HU | humidity |  | 运行 | R | Run
| 压力 | PR | pressure |  | 选择 | C | Chioce
| 压差 | DP | Differential Pressure |  | 故障 | E | Error
| 风速 | AV | Air velocity |  | 远程 | M | Remote
| 振动 | VB | Vibration |  | 异常 | X | Exception
| 频率 | FQ | Frequency |  | 报警 | A | Alarm
| 流量 | FR | Flow Rate |  | 备用 | B | Backup
| 冷量 | CC | Cooling Capacity
| 液位 | LL | Liquid Level
| 开度 | OP | Opening
| 触限位 | CL | Contact Limit Switch
| 效率 | EF | Efficiency
| 负荷率 | LR | Load rate
| 电流 | CR | Current
| 电压 | VO | Voltage
| 功率 | PW | Power
| 无功功率 | RP | Reactive Power
| 功率因数 | PF | Power Factor
| 正向有功 | AE | Active Electrical Energy
| 反向有功 | RE | Reactive Electrical Energy
| 转速 | RS | Rotational Speed
| 电度 | EN | Energy
| 时间 | TI | Time
| 状态信号 | SN | Signal
| 工艺参数 | PP | Process Parameters
| 工艺步骤 | PS | Process Steps