## Sheet1
标准名称 | 别名1 | 别名2 | 别名3 | 别名4 | 别名5 | 别名6 | 别名7 | 别名8 | 别名9 | 别名10 | 别名11 | 别名12 | 别名13 | 别名14 | 别名15 | 别名16 | 别名17 | 别名18 | 别名19 | 别名20 | 别名21 | 别名22 | 别名23 | 别名24 | 别名25 | 别名26 | 别名27 | 别名28 | 别名29 | 别名30 | 别名31 | 别名32 | 别名33 | 别名34 | 别名35 | 别名36 | 别名37 | 别名38 | 别名39 | 别名40 | 别名41 | 别名42 | 别名43 | 别名44 | 别名45 | 别名46 | 别名47 | 别名48 | 别名49 | 别名50 | 别名51 | 别名52 | 别名53 | 别名54 | 别名55 | 别名56 | 别名57 | 别名58 | 别名59 | 别名60 | 别名61 | 别名62 | 别名63 | 别名64 | 别名65 | 别名66 | 别名67 | 别名68 | 别名69 | 别名70 | 别名71 | 别名72 | 别名73 | 别名74 | 别名75 | 别名76 | 别名77 | 别名78 | 别名79 | 别名80 | 别名81 | 别名82 | 别名83 | 别名84 | 别名85 | 别名86 | 别名87 | 别名88 | 别名89 | 别名90 | 别名91 | 别名92 | 别名93 | 别名94 | 别名95 | 别名96 | 别名97 | 别名98 | 别名99 | 别名100 | 别名101 | 别名102 | 别名103 | 别名104 | 别名105 | 别名106 | 别名107 | 别名108 | 别名109 | 别名110 | 别名111 | 别名112 | 别名113 | 别名114 | 别名115 | 别名116 | 别名117 | 别名118 | 别名119 | 别名120 | 别名121 | 别名122 | 别名123 | 别名124 | 别名125 | 别名126 | 别名127 | 别名128 | 别名129 | 别名130 | 别名131 | 别名132 | 别名133 | 别名134 | 别名135 | 别名136 | 别名137 | 别名138 | 别名139 | 别名140 | 别名141 | 别名142 | 别名143 | 别名144 | 别名145 | 别名146 | 别名147 | 别名148 | 别名149 | 别名150 | 别名151 | 别名152 | 别名153 | 别名154 | 别名155 | 别名156 | 别名157 | 别名158 | 别名159 | 别名160 | 别名161 | 别名162 | 别名163 | 别名164 | 别名165 | 别名166 | 别名167 | 别名168 | 别名169 | 别名170 | 别名171 | 别名172 | 别名173 | 别名174 | 别名175 | 别名176 | 别名177 | 别名178 | 别名179 | 别名180 | 别名181 | 别名182 | 别名183 | 别名184 | 别名185 | 别名186 | 别名187 | 别名188 | 别名189 | 别名190 | 别名191 | 别名192 | 别名193 | 别名194 | 别名195 | 别名196 | 别名197 | 别名198 | 别名199 | 别名200 | 别名201 | 别名202
开度 | 别名1: 二级表冷阀开度反馈; 别名2: 旁通阀开度; 别名3: 开度反馈; 别名4: 回风阀开度异常; 别名5: 设置开度; 别名6: 表冷阀开度异常; 别名7: 再热阀开度反馈; 别名8: 再热阀开度异常; 别名9: 一级表冷阀开度反馈; 别名10: 预热阀开度异常; 别名11: 加湿器开度反馈; 别名12: 实际开度; 别名13: 一级表冷阀开度异常; 别名14: 回风阀开度反馈; 别名15: 新风阀开度反馈; 别名16: 水阀开度反馈; 别名17: 表冷阀开度反馈; 别名18: 新风阀开度异常; 别名19: 预热阀开度反馈; 别名20: 二级表冷阀开度异常
频率 | 别名1: 送风机频率反馈; 别名2: 频率反馈; 别名3: 设置频率2; 别名4: 反馈频率; 别名5: 初始频率; 别名6: 实际频率; 别名7: 频率F; 别名8: 设置频率1; 别名9: 源侧C相频率; 别名10: 进料频率设置; 别名11: 进料频率反馈; 别名12: 源侧A相频率; 别名13: 设置频率; 别名14: 源侧B相频率; 别名15: 频率
湿度 | 别名1: 机箱湿度; 别名2: 湿度报警; 别名3: 车间湿度异常; 别名4: 回风湿度; 别名5: 送风湿度; 别名6: 湿度; 别名7: 车间湿度; 别名8: 新风含湿量; 别名9: 送风含湿量; 别名10: 新风湿度
温度 | 别名1: C相绕组温度; 别名2: 当前送风温度设定值; 别名3: 源侧B相THDU; 别名4: 饱和蒸发温度; 别名5: 冷冻进水温度; 别名6: A塔温度; 别名7: 机箱温度; 别名8: 温度2; 别名9: 温度报警; 别名10: A相温度数据; 别名11: 油温; 别名12: 热水出水温度; 别名13: 送风露点温度; 别名14: 新风露点温度; 别名15: 源侧A相THDI; 别名16: 冷却器1出气温度; 别名17: 驱动端温度; 别名18: 源侧B相THDI; 别名19: 冷却器2出气温度; 别名20: 前置后冷出口温度; 别名21: 车间温度异常; 别名22: C相温度数据; 别名23: 冷却器进水温度; 别名24: 露点温度; 别名25: 饱和冷凝温度; 别名26: 排气温度; 别名27: 加热筒温度; 别名28: 温度4; 别名29: 当前送风露点温度设定值; 别名30: A相绕组温度; 别名31: 前置后冷入口温度; 别名32: 送风温度异常; 别名33: 新风温度; 别名34: 一级表冷后温度; 别名35: 电机温度; 别名36: 供油温度; 别名37: 机组排气温度; 别名38: B相温度数据; 别名39: 出口温度; 别名40: 冷却进水温度; 别名41: 送风露点异常; 别名42: 2级排气温度; 别名43: 1级排气温度; 别名44: 温度6; 别名45: B相绕组温度; 别名46: 热水进水温度; 别名47: 预热阀后温度; 别名48: 进气温度; 别名49: 温度; 别名50: 压缩机排气温度; 别名51: 非驱动端温度; 别名52: 冷却出水温度; 别名53: 出水温度; 别名54: 机组进气温度; 别名55: 温度5; 别名56: 后置后冷入口温度; 别名57: 二级表冷后温度; 别名58: 冷冻出水温度; 别名59: 出气温度; 别名60: 2级进气温度; 别名61: 进水温度; 别名62: 回风温度; 别名63: 送风温度; 别名64: 后置后冷出口温度; 别名65: 源侧A相THDU; 别名66: 进口温度; 别名67: 车间温度; 别名68: 1级进气温度; 别名69: 温度1; 别名70: 再生气温度; 别名71: 温度3; 别名72: B塔温度; 别名73: 三段入口温度
压差 | 别名1: 中效压差异常; 别名2: 油过滤器压降; 别名3: 粗效压差异常; 别名4: 进口差压; 别名5: 化学品压差异常; 别名6: 油过滤器差压计算; 别名7: 高效压差异常; 别名8: 过滤器差压; 别名9: 压差; 别名10: 车间压差
状态信号 | 定量输送机B#故障信号 | 运行信号 | 备用21 | 3次序显示 | 清液阀手动停止 | 自来水阀B#水压允许信号 | 手动停止 | 定量输送机A#运行 | 搅拌机2#运行信号 | CT变比设置故障 | 吸附塔工作状态 | 远程自动状态 | 远方状态 | 弹簧未储能 | 阀门回讯备用3 | 备用7 | 清液阀远程自动状态 | 搅拌机1#故障信号 | 搅拌机1#运行信号 | 备用B#运行 | 变频堵塞开关B#信号 | 备用19 | 未准备好 | 压榨泵故障信号 | 备用4 | 浊液阀手动启动 | 浊液阀远程自动 | 远程手动 | 备用11 | 低频减载动作 | 断路器合位 | 暂停状态 | 运行模式 | TV断线 | 清液阀远程手动 | 综合报警 | 手动启动 | 全自动加药#就地自动信号 | 回流阀开回讯 | 备用33 | 过流III段动作 | 零压告警 | 备用29 | 振动器#运行信号 | 变频输送机A#运行 | 远程自动 | 破拱搅拌机B#故障信号 | 备用30 | 反时限过流动作 | 备用32 | 压榨泵远程信号 | 自来水阀A#水压允许信号 | 变频输送机B#运行信号 | 过流I段动作 | 加热器#运行信号 | 进水压力#高限信号 | 露控选择 | 高压侧零序I段动作 | 泵回讯备用4 | 进料泵运行信号 | 排空阀开回讯 | 自动状态 | 运行控制（风机启停） | 手车工作位置 | 备用18 | 备用16 | 重合闸动作 | 备用22 | 零序I段动作 | 零流告警 | 送风机故障信号 | 故障 | 备用5 | 进料泵远程信号 | 系统A#远程控制指令 | 地刀 | 备用34 | 备用26 | 舱壁振动机A#运行 | 备用15 | 低压减载动作 | 仪表故障 | 备用24 | 进料阀关回讯 | 备用20 | 浊液阀远程手动 | 浓水泵B#运行 | 检修状态 | 备用13 | 系统启动 | 进水压力#低限信号 | 浓水阀B#水压允许信号 | 过流II段动作 | 过负荷告警 | 进料泵故障信号 | 过流加速段 | 搅拌机2#故障信号 | 备用23 | 定频堵塞开关B#信号 | 加湿器运行信号 | 计量车工作位 | 加热器3、4选择 | 设定运行的数量 | 运行状态 | 无线测温报警 | 线路TV断线 | 搅拌机A1#运行 | 本机/远控 | 加热器1、2选择 | 非电量1动作 | 过流反时限 | 状态 | 搅拌机B#故障信号 | 备用31 | 备用A#运行 | 开入X2-14 | 输送机运行 | 报警复位上位机 | 次序显示 | 破拱搅拌机B#运行信号 | 泵回讯备用1 | 事故总 | 闭锁重合闸 | 浊液阀手动停止 | 加湿器故障信号 | 备用9 | 风机状态 | 备用3 | 投料机#运行信号 | 搅拌机3#运行信号 | 加速过流动作 | 清液阀远程自动 | 通讯失败 | 零序II段动作 | 破拱搅拌机A#运行 | 投料机#故障信号 | 浊液阀远程自动状态 | 塔体选择 | 远程信号 | 通讯故障 | 排空阀关回讯 | 远程 | 运行 | 加载信号 | 定量输送机B#运行信号 | 压榨泵启动点 | 变频输送机B#故障信号 | 除尘装置B#运行信号 | 泵回讯备用3 | 休眠 | 备用选择 | 自动 | 输送机故障 | 反吹阀开回讯 | 浓水泵A#运行 | 反吹阀关回讯 | 搅拌机3#故障信号 | 高压侧零序II段动作 | 备用6 | 高压侧零序III段动作 | 泵回讯备用2 | 报警信息 | 压榨泵运行信号 | 母线TV断线 | 料斗#低位信号 | 备用12 | 压榨阀开回讯 | 备用14 | 综合故障 | 报警 | 进料阀开回讯 | 蜂鸣报警 | 搅拌机B#运行信号 | 送风机远程信号 | 清液阀手动启动 | system#报警复位按钮 | 阀门回讯备用4 | 工作位置 | 非电量4告警 | 控制回路断线 | 零序告警动作 | 进水电磁阀#开信号 | 未使用 | 回流阀关回讯 | 压榨阀关回讯 | 舱壁振动机B#运行 | PT车工作位 | 送风机运行信号 | 备用8 | 备用25 | 备用10 | 备用27 | 备用28 | 故障信号 | 系统B#远程控制指令 | 再生塔工作状态 | 报警输出 | 备用17 | 进线DI1合 | 浓水阀A#水压允许信号 | 除尘装置A#运行信号 | DI1合
压力 | 别名1: 出口压力; 别名2: 2级进气压力; 别名3: 油压; 别名4: 进料压力; 别名5: 排气压力; 别名6: 冷凝压力; 别名7: 压力上限报警值; 别名8: 进气真空; 别名9: 出水压力; 别名10: 进水压力; 别名11: 目标压力上限值; 别名12: 压力高报警; 别名13: 供油压力; 别名14: 目标压力下限值; 别名15: 压力下限报警值; 别名16: 油过滤器压力; 别名17: 系统压力; 别名18: 压力低报警; 别名19: 送风压力; 别名20: 2级排气压力; 别名21: 压力设定值; 别名22: 压力; 别名23: 油泵油压; 别名24: 过滤器前的油压; 别名25: 蒸发压力
电流 | 别名1: A相补偿电流负载率; 别名2: 电机电流; 别名3: 源侧B相电流; 别名4: 负载C相电流; 别名5: 电流; 别名6: 进线相（线）电流I2; 别名7: 负载A相电流; 别名8: 零序电流; 别名9: 源侧A相电流; 别名10: 相（线）电流I2; 别名11: A相补偿电流; 别名12: 进线相（线）电流I3; 别名13: 电流IC; 别名14: C相补偿电流; 别名15: 源侧C相电流; 别名16: Ia; 别名17: B相电感电流; 别名18: 电流IA; 别名19: B相补偿电流负载率; 别名20: Ic; 别名21: C相电感电流; 别名22: B相补偿电流; 别名23: 电流百分比; 别名24: 电流IB; 别名25: 负载N线电流; 别名26: 源侧N线电流; 别名27: 负载B相电流; 别名28: 进线相（线）电流I1; 别名29: Ib; 别名30: A相电感电流; 别名31: 相（线）电流I1; 别名32: C相补偿电流负载率; 别名33: 相（线）电流I3; 别名34: I0
功率 | 别名1: 负载B相功率因数; 别名2: 功率; 别名3: 源侧B相有功功率; 别名5: 负载A相视在功率; 别名6: 负载C相视在功率; 别名7: 源侧C相功率因数; 别名8: 源侧B相视在功率; 别名10: 系统有功功率Psum; 别名11: 源侧B相功率因数; 别名12: 有功功率Ps; 别名14: 总有功功率; 别名16: 负载C相有功功率; 别名17: 进线系统有功功率Psum; 别名19: 负载B相视在功率; 别名21: 功率百分比; 别名22: 总视在功率; 别名24: 负载B相有功功率; 别名25: 源侧C相视在功率; 别名26: P; 别名27: 负载C相功率因数; 别名28: 源侧A相视在功率; 别名29: 负载C相无功功率; 别名30: 源侧A相功率因数; 别名31: 源侧C相有功功率; 别名32: 总功率因数pfs; 别名33: 总功率因数; 别名34: 负载A相功率因数; 别名35: 源侧A相有功功率; 别名36: 负载A相有功功率
冷量 | bar: 别名1
流量 | 别名1: 流量; 别名2: 泵联动流量设置; 别名3: 单次流量累积; 别名4: 显示流量; 别名5: 周期流量设置; 别名6: 累积流量; 别名7: 泵流量设置
时间 | 别名1: B塔加热时间显示值; 别名2: 轮循时间设置; 别名3: 当前运行时间 分; 别名4: 当前运行时间 天; 别名5: B塔冷吹时间显示值; 别名6: 总运行时间 秒; 别名7: 累计运行天; 别名8: 累计运行时; 别名9: 单次运行时间; 别名10: 浊液阀停止时间; 别名11: 本次运行秒; 别名12: 吸附塔运行分; 别名13: A塔加热时间显示值; 别名14: 总运行时间 小时; 别名15: 当前运行时间 小时; 别名16: 周期停止时间; 别名17: 加载时间; 别名18: 再生塔运行分; 别名19: 本次运行分; 别名20: 清液阀运行时间; 别名21: 总#运行时间; 别名22: 吸附塔运行秒; 别名23: 卸载时间; 别名24: 本次运行天; 别名25: 累积运行时间; 别名26: 周期时间; 别名27: 计时器; 别名28: 周期运行时间; 别名29: 本次运行时; 别名30: 运行时间; 别名31: 总运行时间 天; 别名32: 运行时间清零; 别名33: 阀门时间控制; 别名34: 次序切换时间设定值; 别名35: 浊液阀运行时间; 别名36: 当前运行时间 秒; 别名37: 累计#运行时间; 别名38: 总运行时间 分; 别名39: 再生塔运行秒; 别名40: A塔吸附时间显示值; 别名41: 卸载后延时停机; 别名42: 累计运行秒; 别名43: 累计运行分; 别名44: B塔吸附时间显示值; 别名45: A塔冷吹时间显示值; 别名46: 清液阀停止时间; 别名47: 均压时间显示值; 别名48: 停机保护时间
效率 | 别名1: COP; 别名2: CT2; 别名3: 源侧B相COSphi; 别名4: 负载C相COSphi; 别名5: 负载B相COSphi; 别名6: PT2; 别名7: 源侧C相COSphi; 别名8: 源侧C相THDU; 别名9: 效率; 别名10: 源侧A相COSphi; 别名11: 源侧C相THDI; 别名12: 负载C相THDI; 别名13: CT1; 别名14: 负载A相COSphi
负荷率 | 别名1: A相补偿电流负载率; 别名2: B相补偿电流负载率; 别名3: 负载B相THDI; 别名4: 负荷率; 别名5: C相补偿电流负载率
风速 | 别名1: 送风风速
触限位 | 别名1: 自来水阀B#关到位; 别名2: 浊液阀关到位; 别名3: 石灰料仓A#中料位; 别名4: 量程下限; 别名5: 量程上限; 别名6: 清液阀开到位; 别名7: 自来水阀B#开到位; 别名8: 关到位信号; 别名9: 开到位信号; 别名10: 浊液阀开到位; 别名11: 石灰料仓B#中料位; 别名12: 浓水电动阀B#关到位; 别名13: 清液阀关到位; 别名14: 浓水电动阀B#开到位; 别名15: 自来水阀A#开到位信号; 别名16: 浓水电动阀A#开到位; 别名17: 浓水电动阀A#关到位; 别名18: 自来水阀A#关到位信号
液位 | 别名1: 开系统A#低液位设定; 别名2: 药箱#中液位; 别名3: 石灰料仓B#低料位; 别名4: 药箱#低液位; 别名5: 溶解池#实际液位; 别名6: 药箱#高液位; 别名7: 液位报警; 别名8: 溶解池#液位计量程设定; 别名9: 浓水池#低液位信号; 别名10: 液位; 别名11: 石灰料仓A#低料位; 别名12: 停系统B#高液位设定; 别名13: 开系统B#低液位设定; 别名14: 停系统A#高液位设定
工艺参数 | 别名1: 源侧B相THDU; 别名2: 浓水泵B#故障; 别名3: 总和卸载设定; 别名4: 脉冲当量; 别名5: 负载B相COSphi; 别名6: 负载C相COSphi; 别名7: 高高值; 别名8: 定频堵塞开关A#开关; 别名9: 源侧A相THDI; 别名10: 低低报警; 别名11: 舱壁振动机B#故障; 别名12: 功能选择; 别名13: 源侧B相THDI; 别名14: 故障; 别名15: 搅拌机A1#故障; 别名16: 系统#就地远程切换; 别名17: 源侧B相COSphi; 别名18: 型号; 别名19: 变频输送机A#故障; 别名20: 地刀位置; 别名21: 浓水泵A#故障; 别名22: 累积清零; 别名23: 累计#运行次数; 别名24: CT1; 别名25: 负载A相COSphi; 别名26: 高值2; 别名27: 备用A#故障; 别名28: 变频堵塞开关A#开关; 别名29: PT1高字; 别名30: SV值; 别名31: 源侧C相THDU; 别名32: 转换系数; 别名33: PT2; 别名34: 故障复位上位机; 别名35: 低低报警上位机; 别名36: 低低报警允许; 别名37: 备用B#故障; 别名38: 定量输送机A#故障; 别名39: 低低值; 别名40: CT2; 别名41: 源侧A相THDU; 别名42: 低值; 别名43: 高值; 别名44: 破拱搅拌机A#故障; 别名45: 源侧C相COSphi; 别名46: 刀位置; 别名47: 源侧A相COSphi; 别名48: 恒压设置值; 别名49: 源侧C相THDI; 别名50: 实际值; 别名51: 舱壁振动机A#故障; 别名52: 总和卸载实际值; 别名53: PT1低字; 别名54: 低值2
工艺步骤 | 别名1: 进料步; 别名2: 压紧步; 别名3: 高高报警上位机; 别名4: 压榨步; 别名5: 翻板关闭步; 别名6: 取板步; 别名7: 保压步; 别名8: 拉板步; 别名9: 预松开步; 别名10: 预松开暂停步; 别名11: 排空步; 别名12: 松开步; 别名13: 等待卸料步; 别名14: 一次反吹风步; 别名15: 步骤计时; 别名16: 石灰料仓B#高料位; 别名17: 进料延时步; 别名18: 高高报警允许; 别名19: 压榨延时步; 别名20: 石灰料仓A#高料位; 别名21: 翻板打开步; 别名22: 反吹风步
转速 | 别名1: 电机转速; 别名2: 转速
温差 | bar: 别名1
振动 | 别名1: 2级振动; 别名2: 3级振动; 别名3: 喘振计数; 别名4: 喘振监测电动机; 别名5: 喘振控制点; 别名6: 1级振动
电压 | 别名1: 零地电压; 别名2: 进线线电压V23; 别名3: 进线相电压V1; 别名4: 电压模块1; 别名5: 线电压V12; 别名6: 进线线电压V31; 别名7: 源侧B相电压; 别名8: 源侧C相电压; 别名9: 进线相电压V2; 别名10: 线电压V23; 别名11: 线电压V31; 别名12: 相电压V2; 别名13: 进线相电压V3; 别名14: 进线线电压V12; 别名15: 相电压V3; 别名16: 相电压UC; 别名17: 源侧A相电压; 别名18: Uab; 别名19: 相电压UB; 别名20: Uca; 别名21: 相电压V1; 别名22: 相电压UA; 别名23: Ubc
无功功率 | 别名1: 源侧B相无功功率; 别名2: 进线系统无功功率Qsum; 别名3: 源侧A相无功功率; 别名4: 系统无功功率Qsum; 别名5: 负载A相无功功率; 别名6: Q; 别名7: 负载C相无功功率; 别名8: 负载B相无功功率; 别名9: 源侧C相无功功率; 别名10: 总无功功率
功率因数 | 别名1: 负载B相功率因数; 别名2: 功率因数; 别名3: 负载C相功率因数; 别名4: 负载A相功率因数; 别名5: 系统功率因数PF; 别名6: 进线系统功率因数PF
无功电度 | 别名1: 进线感性无功电度Eq_imp; 别名2: 感性无功电度Eq_imp; 别名3: 源侧A相无功功率; 别名4: 负载A相无功功率; 别名5: 无功功率Qs; 别名6: 负载B相无功功率; 别名7: 源侧C相无功功率; 别名8: 源侧B相无功功率
正向无功电度 | 别名1: 感性无功电度Eq_imp
正向有功电度 | 别名1: 吸收有功电能一次侧; 别名3: 仪表正向无功总; 别名4: 有功电能Eps; 别名5: 有功电度Ep_imp; 别名6: 仪表正向有功总; 别名7: 仪表反向有功总
反向无功电度 | 别名1: 仪表反向无功总
更新时间 | 别名1: 2024-10-18 14:11:13
更新时间 | 别名1: 2024-09-30 14:59:22
更新时间 | 别名1: 2024-10-19 23:10:00

## Sheet2
功率
负载B相功率因数
功率
源侧B相有功功率
负载A相视在功率
负载C相视在功率
源侧C相功率因数
源侧B相视在功率
源侧A相无功功率
系统有功功率Psum
源侧B相功率因数
有功功率Ps
负载A相无功功率
总有功功率
无功功率Qs
负载C相有功功率
进线系统有功功率Psum
负载B相无功功率
负载B相视在功率
源侧C相无功功率
功率百分比
总视在功率
源侧B相无功功率
负载B相有功功率
源侧C相视在功率
P
负载C相功率因数
源侧A相视在功率
负载C相无功功率
源侧A相功率因数
源侧C相有功功率
总功率因数pfs
总功率因数
负载A相功率因数
源侧A相有功功率
负载A相有功功率