## Sheet1
特征字段 | 关联的标准字段
源侧B相THDU | 温度, 工艺参数
源侧A相THDI | 温度, 工艺参数
源侧B相THDI | 温度, 工艺参数
源侧A相THDU | 温度, 工艺参数
故障 | 工艺参数, 状态信号
A相补偿电流负载率 | 电流, 负荷率
B相补偿电流负载率 | 电流, 负荷率
C相补偿电流负载率 | 电流, 负荷率
负载B相功率因数 | 功率, 功率因数
负载C相功率因数 | 功率, 功率因数
负载C相无功功率 | 功率, 无功功率
负载A相功率因数 | 功率, 功率因数
CT2 | 工艺参数, 效率
源侧B相COSphi | 工艺参数, 效率
负载C相COSphi | 工艺参数, 效率
负载B相COSphi | 工艺参数, 效率
PT2 | 工艺参数, 效率
源侧C相COSphi | 工艺参数, 效率
源侧C相THDU | 工艺参数, 效率
源侧A相COSphi | 工艺参数, 效率
源侧C相THDI | 工艺参数, 效率
CT1 | 工艺参数, 效率
负载A相COSphi | 工艺参数, 效率
源侧B相无功功率 | 无功电度, 无功功率
源侧A相无功功率 | 无功电度, 无功功率
负载A相无功功率 | 无功电度, 无功功率
负载B相无功功率 | 无功电度, 无功功率
源侧C相无功功率 | 无功电度, 无功功率
感性无功电度Eq_imp | 无功电度, 正向无功电度