## Sheet1
标准名称 | 别名1 | 别名2 | 别名3 | 别名4 | 别名5 | 别名6 | 别名7 | 别名8 | 别名9 | 别名10 | 别名11 | 别名12 | 别名13 | 别名14 | 别名15 | 别名16 | 别名17 | 别名18 | 别名19 | 别名20 | 别名21 | 别名22 | 别名23 | 别名24 | 别名25 | 别名26 | 别名27 | 别名28 | 别名29 | 别名30 | 别名31 | 别名32 | 别名33 | 别名34 | 别名35 | 别名36 | 别名37 | 别名38 | 别名39 | 别名40 | 别名41 | 别名42 | 别名43 | 别名44 | 别名45 | 别名46 | 别名47 | 别名48 | 别名49 | 别名50 | 别名51 | 别名52 | 别名53 | 别名54 | 别名55 | 别名56 | 别名57 | 别名58 | 别名59 | 别名60 | 别名61 | 别名62 | 别名63 | 别名64 | 别名65 | 别名66 | 别名67 | 别名68 | 别名69 | 别名70 | 别名71 | 别名72 | 别名73 | 别名74 | 别名75 | 别名76 | 别名77 | 别名78 | 别名79 | 别名80 | 别名81 | 别名82 | 别名83 | 别名84 | 别名85 | 别名86 | 别名87 | 别名88 | 别名89 | 别名90 | 别名91 | 别名92 | 别名93 | 别名94 | 别名95 | 别名96 | 别名97 | 别名98 | 别名99 | 别名100 | 别名101 | 别名102 | 别名103 | 别名104 | 别名105 | 别名106 | 别名107 | 别名108 | 别名109 | 别名110 | 别名111 | 别名112 | 别名113 | 别名114 | 别名115 | 别名116 | 别名117 | 别名118 | 别名119 | 别名120 | 别名121 | 别名122 | 别名123 | 别名124 | 别名125 | 别名126 | 别名127 | 别名128 | 别名129 | 别名130 | 别名131 | 别名132 | 别名133 | 别名134 | 别名135 | 别名136 | 别名137 | 别名138 | 别名139 | 别名140 | 别名141 | 别名142 | 别名143 | 别名144 | 别名145 | 别名146 | 别名147 | 别名148 | 别名149 | 别名150 | 别名151 | 别名152 | 别名153 | 别名154 | 别名155 | 别名156 | 别名157 | 别名158 | 别名159 | 别名160 | 别名161 | 别名162 | 别名163 | 别名164 | 别名165 | 别名166 | 别名167 | 别名168 | 别名169 | 别名170 | 别名171 | 别名172 | 别名173 | 别名174 | 别名175 | 别名176 | 别名177 | 别名178 | 别名179 | 别名180 | 别名181 | 别名182 | 别名183 | 别名184 | 别名185 | 别名186 | 别名187 | 别名188 | 别名189 | 别名190 | 别名191 | 别名192 | 别名193 | 别名194 | 别名195 | 别名196 | 别名197 | 别名198 | 别名199 | 别名200 | 别名201 | 别名202 | 别名203 | 别名204 | 别名205 | 别名206 | 别名207 | 别名208 | 别名209 | 别名210 | 别名211 | 别名212 | 别名213 | 别名214 | 别名215 | 别名216 | 别名217 | 别名218 | 别名219 | 别名220 | 别名221 | 别名222 | 别名223 | 别名224 | 别名225 | 别名226 | 别名227 | 别名228 | 别名229 | 别名230 | 别名231 | 别名232 | 别名233 | 别名234 | 别名235 | 别名236 | 别名237 | 别名238 | 别名239 | 别名240 | 别名241 | 别名242 | 别名243 | 别名244 | 别名245 | 别名246 | 别名247 | 别名248 | 别名249 | 别名250 | 别名251 | 别名252 | 别名253 | 别名254 | 别名255 | 别名256 | 别名257 | 别名258 | 别名259 | 别名260 | 别名261 | 别名262 | 别名263 | 别名264 | 别名265 | 别名266 | 别名267 | 别名268 | 别名269 | 别名270 | 别名271 | 别名272 | 别名273 | 别名274 | 别名275 | 别名276 | 别名277 | 别名278 | 别名279 | 别名280 | 别名281 | 别名282 | 别名283 | 别名284 | 别名285 | 别名286 | 别名287 | 别名288 | 别名289 | 别名290 | 别名291 | 别名292 | 别名293 | 别名294 | 别名295 | 别名296 | 别名297 | 别名298 | 别名299 | 别名300 | 别名301 | 别名302 | 别名303 | 别名304 | 别名305 | 别名306 | 别名307 | 别名308 | 别名309 | 别名310 | 别名311 | 别名312 | 别名313 | 别名314 | 别名315 | 别名316 | 别名317 | 别名318 | 别名319 | 别名320 | 别名321 | 别名322 | 别名323 | 别名324 | 别名325 | 别名326 | 别名327 | 别名328 | 别名329 | 别名330 | 别名331 | 别名332 | 别名333 | 别名334 | 别名335 | 别名336 | 别名337 | 别名338 | 别名339 | 别名340 | 别名341 | 别名342 | 别名343 | 别名344 | 别名345 | 别名346 | 别名347 | 别名348 | 别名349 | 别名350 | 别名351 | 别名352 | 别名353 | 别名354 | 别名355 | 别名356 | 别名357 | 别名358 | 别名359 | 别名360 | 别名361 | 别名362 | 别名363 | 别名364 | 别名365 | 别名366 | 别名367 | 别名368 | 别名369 | 别名370 | 别名371 | 别名372 | 别名373 | 别名374 | 别名375 | 别名376 | 别名377 | 别名378 | 别名379 | 别名380 | 别名381 | 别名382 | 别名383 | 别名384 | 别名385 | 别名386 | 别名387 | 别名388 | 别名389 | 别名390 | 别名391 | 别名392 | 别名393 | 别名394 | 别名395 | 别名396 | 别名397 | 别名398 | 别名399 | 别名400 | 别名401 | 别名402 | 别名403 | 别名404 | 别名405 | 别名406 | 别名407 | 别名408 | 别名409 | 别名410 | 别名411 | 别名412 | 别名413 | 别名414 | 别名415 | 别名416 | 别名417 | 别名418 | 别名419 | 别名420 | 别名421 | 别名422 | 别名423 | 别名424 | 别名425 | 别名426 | 别名427 | 别名428 | 别名429 | 别名430 | 别名431 | 别名432 | 别名433 | 别名434 | 别名435 | 别名436 | 别名437 | 别名438 | 别名439 | 别名440 | 别名441 | 别名442 | 别名443 | 别名444 | 别名445 | 别名446 | 别名447 | 别名448 | 别名449 | 别名450 | 别名451 | 别名452 | 别名453
开度 | 预热阀开度反馈 | 回风阀开度异常 | 水阀开度反馈 | 新风阀开度反馈 | 新风阀开度异常 | 回风阀开度反馈 | 表冷阀开度反馈 | 一级表冷阀开度异常 | 表冷阀开度异常 | 设置开度 | 开度反馈 | 实际开度 | 预热阀开度异常 | 二级表冷阀开度异常 | 加湿器开度反馈 | 一级表冷阀开度反馈 | 再热阀开度反馈 | 再热阀开度异常 | 二级表冷阀开度反馈
频率 | 反馈频率 | 初始频率 | 实际频率 | 设置频率1 | 进料频率反馈 | 送风机频率反馈 | 设置频率2 | 进料频率设置 | 设置频率 | 频率 | 频率反馈
湿度 | 新风含湿量 | 车间湿度 | 送风含湿量 | 回风湿度 | 车间湿度异常 | 送风湿度 | 湿度报警 | 湿度 | 新风湿度
温度 | 送风温度异常 | A侧.盘面温度低低 | A侧.加热块温度高 | 加热块温度_BCL3 | A侧.加热块温度低低 | 预热阀后温度 | 温度 | 盘面温度 | B侧.加热块温度低 | B侧.盘面温度低 | 冷却进水温度 | B侧.加热块温度高高 | 加热块温度低1 | A侧.盘面温度高 | 供油温度 | 车间温度异常 | 热水进水温度 | 系统.加热温度异常 | 加热块温度低低1 | 热水出水温度 | B侧.加热块温度 | A侧.盘面温度 | 加热块温度低低_1 | 盘面温度高 | B侧.盘面温度高 | 加热温度异常_1 | 饱和蒸发温度 | 送风温度 | 系统.加热块温度低低 | 加热块温度低低 | 加热温度异常 | 压缩机排气温度 | 加热块温度高1 | 盘面温度低低_1 | 电机温度 | 盘面温度_BCL3 | B侧.加热块温度低低 | 进口温度 | B侧.加热块温度高 | 送风露点温度 | A侧.加热块温度 | 二级表冷后温度 | _1A侧.盘面温度 | A侧.加热块温度低 | 系统.加热块温度低 | 温度报警 | 加热块温度高高_1 | 加热块温度低_1 | 加热块温度高_1 | 加热块温度低 | 一级表冷后温度 | A侧.加热温度异常 | 冷却出水温度 | 加热温度异常1 | 系统.加热块温度高高 | 盘面温度低 | 加热块温度高高1 | 车间温度 | 冷冻进水温度 | 当前送风温度设定值 | 盘面温度高_1 | A侧.盘面温度低 | B侧.盘面温度低低 | 出口温度 | 盘面温度低低 | 加热块温度高高 | _1A侧.加热块温度 | 回风温度 | 饱和冷凝温度 | 盘面温度低_1 | 加热块温度 | 送风露点异常 | 系统.加热块温度高 | 加热块温度高 | 盘面温度高高_1 | B侧.盘面温度高高 | A侧.加热块温度高高 | 冷冻出水温度 | B侧.盘面温度 | 当前送风露点温度设定值 | 新风露点温度 | 盘面温度高高 | B侧.加热温度异常 | 新风温度 | A侧.盘面温度高高
压差 | 中效压差异常 | 粗效压差异常 | 进口差压 | 车间压差 | 化学品压差异常 | 过滤器差压 | 高效压差异常 | 压差
状态信号 | 加湿器故障信号 | 吹扫气不足_1 | B侧.强制供气 | A侧.吹扫完成 | 阀门回讯备用4 | _S1_AL1侦测器.一级报警 | 进料泵故障信号 | B侧.塔灯绿 | _S4侦测器.掉线报警 | 气动阀3.关断报警 | 气动阀6(1)1.关断报警 | VGV气动阀.开阀 | 气动阀18.关断报警 | A侧气动阀6.打开输出 | A侧.送气确认2 | 远程信号 | B侧.塔灯黄 | 暂停状态 | 进料泵远程信号 | 备用22 | 变频堵塞开关B#信号 | 红灯 | 压榨泵启动点 | _S9气动阀9.关断隔离 | 系统.EMO按钮 | B侧.待机中 | _S1_AL2侦测器.二级报警 | _S4_AL1_AL1侦测器.二级报警 | 备用B#运行 | 自来水阀A#水压允许信号 | 报警装置.绿灯1 | 排空阀关回讯 | B侧.第二次吹扫 | B侧.三色灯绿 | A侧.面板保护触发 | A侧HPIA气动阀.开阀 | _S2侦测器.零点 | 加湿器运行信号 | 气动阀8.关断报警 | 破拱搅拌机A#运行 | 备用14 | 备用31 | 搅拌机2#故障信号 | 回流阀关回讯 | A侧.送气确认1 | B侧气动阀8.打开输出 | 排空阀开回讯 | B侧.塔灯红 | B侧.送气确认2 | _S1气动阀1.关断隔离 | 气动阀10.关断报警 | 备用17 | 备用25 | 气动阀2B.打开输出 | 备用12 | 破拱搅拌机B#故障信号 | _S5气动阀5.关断隔离 | 进水电磁阀#开信号 | A.下线 | 报警塔灯.报警隔离 | B侧.LPIB气动阀开阀 | 备用18 | 清液阀远程手动 | 搅拌机3#故障信号 | 气动阀2(1).关断报警 | A侧气动阀8.打开输出 | _AL2侦测器.二级报警 | 搅拌机1#运行信号 | 压榨泵故障信号 | A侧.过流报警(EFS) | _S8侦测器.掉线报警 | 备用19 | 尾气处理故障 | B侧.第三次吹扫 | 除尘装置B#运行信号 | 系统A#远程控制指令 | A侧.三色灯黄 | 手动启动 | 变频输送机B#故障信号 | A侧.吹扫气不足 | EMO按钮 | B侧.过流报警(EFS) | 破拱搅拌机B#运行信号 | B侧.更换钢瓶 | 红灯1 | 系统.尾气处理故障 | _S6侦测器.隔离 | 报警装置.黄灯 | AGA阀门.打开输出 | B侧.真空度不足，吹扫中断 | A侧气动阀3.打开输出 | 气动阀15.关断报警 | _S8侦测器.零点 | _S4气动阀4.关断隔离 | 报警装置.蜂鸣1 | 系统.断电恢复 | A侧.三色灯红 | 气动阀1(1).关断报警 | 气动阀4(1).关断报警 | _S3_AL2侦测器.二级报警 | 定量输送机B#故障信号 | B侧.吹扫N2不足，吹扫中断 | 清液阀远程自动 | 压榨阀关回讯 | 故障信号 | 系统.远程停机 | 气动阀4.关断报警 | B侧HPIB2气动阀.开阀 | B侧.吹扫完成 | system#报警复位按钮 | 压榨泵运行信号 | 系统.真空泵运行未执行 | B侧.LPVB气动阀开阀 | 气动阀12.关断报警 | B侧LPVB气动阀.开阀 | 远程自动状态 | 反吹阀开回讯 | 气动阀19.关断报警 | B侧PGIB气动阀.开阀 | A侧.PGIA气动阀开阀 | _S5侦测器.零点 | _S8_AL1_AL1侦测器.二级报警 | B.下线 | B侧.HPVB气动阀开阀 | 系统.UV/IR报警 | A侧.工艺吹扫 | _S1侦测器.读值 | 定量输送机B#运行信号 | 气动阀主管.关断隔离 | 气动阀9.关断报警 | 进料阀开回讯 | UV/IR报警1 | _S8_AL2侦测器.二级报警 | _S7侦测器.掉线报警 | _M侦测器.零点 | 报警信息 | 备用11 | A侧.塔灯绿 | B侧LPIB气动阀.开阀 | A侧.送气中 | 上位机四级.已登录 | 泵回讯备用4 | 泵回讯备用1 | 远程自动 | A.吹扫完成 | 报警触发 | 系统.系统正常 | 清液阀远程自动状态 | _S1侦测器.掉线报警 | 备用26 | A侧.送气确认4 | A侧.三色灯绿 | 送风机远程信号 | 备用32 | 备用选择 | B侧HPIB1气动阀.开阀 | 气动阀13.关断报警 | B侧.远程停机 | 气动阀17.关断报警 | A.送气中 | 定量输送机A#运行 | 吹扫N2不足，吹扫中断_1 | _S5_AL1侦测器.一级报警 | 侦测器.掉线报警 | 定频堵塞开关B#信号 | A侧PGIA气动阀.开阀 | A侧.HPVA气动阀开阀 | 备用29 | 备用9 | 备用21 | 备用6 | A侧.面板已选择 | 远程手动 | 排风不足 | B.待机中 | 零点 | 烟雾警报 | _S3气动阀3.关断隔离 | 气动阀5(1).关断报警 | B.吹扫完成 | 系统启动 | 气动阀16.关断报警 | B侧.自动切换(B>>A) | _S7_AL1侦测器.一级报警 | _S3_AL1侦测器.一级报警 | 加热器#运行信号 | SBA气动阀.开阀 | _S7侦测器.隔离 | 泵回讯备用2 | _S10气动阀10.关断隔离 | 风机状态 | 火焰报警.报警触发 | 气动阀主管.关断报警 | 选择按钮 | 排风不足1 | SBB气动阀.开阀 | 气动阀6.关断报警 | _S7气动阀7.关断隔离 | 气动阀20.关断报警 | B侧.送气确认1 | _M_AL1侦测器.一级报警 | CSZKBZ.触发 | _S8侦测器.隔离 | _S7_AL2侦测器.二级报警 | B侧.送气确认4 | 进水压力#高限信号 | 气动阀2(1)1.关断报警 | 浊液阀手动停止 | 报警输出 | _S7_AL1_AL1侦测器.二级报警 | 搅拌机B#故障信号 | _S5侦测器.读值 | 系统.开关电源1故障 | 状态 | 蜂鸣 | 气动阀8.打开输出 | A侧.真空度不足，吹扫中断 | _M侦测器.读值 | 回流阀开回讯 | _S3侦测器.零点 | 备用13 | A侧.吹扫N2不足，吹扫中断 | 自来水阀B#水压允许信号 | B侧.第四次吹扫 | _S3侦测器.掉线报警 | _S2_AL1_AL1侦测器.二级报警 | PIV管道气动阀.开阀 | 浓水阀A#水压允许信号 | _S6侦测器.零点 | 备用33 | 除尘装置A#运行信号 | _S8_AL1侦测器.一级报警 | 搅拌机3#运行信号 | 搅拌机A1#运行 | _M侦测器.掉线报警 | _S5侦测器.隔离 | 气动阀3.远程关断信号 | B侧.三色灯黄 | B.送气中 | 阀门回讯备用3 | B侧.PGIB气动阀开阀 | 全自动加药#就地自动信号 | 浊液阀手动启动 | B侧气动阀3.打开输出 | 报警装置.红灯1 | _S8气动阀8.关断隔离 | 系统.排风不足 | 气动阀3(1)1.关断报警 | 输送机故障 | 传感器断线报警1 | _S1_AL1_AL1侦测器.二级报警 | 备用7 | 气动阀6(1).关断报警 | 备用24 | A侧.塔灯黄 | 变频输送机A#运行 | 气动阀3.打开输出 | 手动停止 | _S8侦测器.读值 | B侧.面板已选择 | 备用16 | 系统.过流报警(EFS) | 搅拌机B#运行信号 | 高温报警1 | 舱壁振动机A#运行 | 吹扫气不足 | A.待机中 | 进料泵运行信号 | PNBV管道气动阀.开阀 | A侧.LPIA气动阀开阀 | A侧.第二次吹扫 | B侧.读码错误 | A侧.塔灯红 | 气动阀2.打开输出 | 系统.烟雾警报 | 输送机运行 | 气动阀5.关断报警 | 送风机运行信号 | _S2侦测器.掉线报警 | _S5_AL1_AL1侦测器.二级报警 | 运行信号 | 侦测器.零点 | _S4_AL1侦测器.一级报警 | A侧.送气确认3 | _S6侦测器.掉线报警 | A侧.第三次吹扫 | A侧.传感器标定失败 | 进水压力#低限信号 | 蜂鸣1 | 系统.高温报警 | 备用23 | B侧HPVB气动阀.开阀 | 备用8 | 投料机#运行信号 | 变频输送机B#运行信号 | 振动器#运行信号 | B侧.三色灯红 | 气动阀6.打开输出 | 备用10 | B侧气动阀7.打开输出 | _S6气动阀6.关断隔离 | 黄灯1 | B侧.送气中 | A侧.第一次吹扫 | B侧气动阀6.打开输出 | 停气.报警 | B侧.第一次吹扫 | 舱壁振动机B#运行 | _AL1侦测器.一级报警 | 传感器断线报警 | _S6_AL1_AL1侦测器.二级报警 | 清液阀手动启动 | 报警隔离 | 备用30 | B侧.下线 | _S3_AL1_AL1侦测器.二级报警 | 备用27 | A侧.第四次吹扫 | 上位机.未登录 | 系统.真空泵故障 | 吹扫N2不足，吹扫中断 | 上位机二级.已登录 | _S2_AL2侦测器.二级报警 | 停气.输出 | A侧HPIIB气动.开阀 | 气动阀1(1)1.关断报警 | 备用28 | A侧.LPVA气动阀开阀 | 气动阀6.远程关断信号 | A侧.远程停机 | 气动阀主管1.关断报警 | 清液阀手动停止 | 浓水阀B#水压允许信号 | 上位机一级.已登录 | 报警复位上位机 | 备用34 | _S7侦测器.读值 | 备用3 | 通讯故障 | 系统.开关电源2故障 | HPIV管道气动阀.开阀 | 备用5 | 气动阀4(1)1.关断报警 | 气动阀5.打开输出 | 备用20 | 备用A#运行 | _S2_AL1侦测器.一级报警 | 绿灯 | A侧面板保护.触发 | _S1侦测器.零点 | 绿灯1 | 远程停机1 | _S7侦测器.零点 | B侧.状态 | _S2气动阀2.关断隔离 | 蜂鸣报警 | 备用4 | 气动阀8.远程关断信号 | 气动阀11.关断报警 | A侧.读码错误 | UV/IR报警 | _S3侦测器.读值 | B侧.传感器标定失败 | A侧.自动切换(A>>B) | 一级报警 | 浊液阀远程自动 | 气动阀7.打开输出 | A侧LPVA气动阀.开阀 | 尾气处理故障1 | 报警装置.绿灯 | A侧.送气确认2蜂鸣CL3 | 泵回讯备用3 | _S4_AL2侦测器.二级报警 | 气动阀2.关断报警 | 浓水泵A#运行 | 浊液阀远程手动 | A侧LPIA气动阀.开阀 | A侧.待机中 | _S1侦测器.隔离 | _S4侦测器.零点 | _AL1_AL1侦测器.二级报警 | 报警装置.蜂鸣 | 送风机故障信号 | 搅拌机2#运行信号 | 气动阀7.关断报警 | A侧.更换钢瓶 | _S2侦测器.读值 | 系统B#远程控制指令 | 料斗#低位信号 | 压榨泵远程信号 | _S3侦测器.隔离 | 气动阀9.打开输出 | _S4侦测器.读值 | 远程 | 备用15 | 系统.传感器断线报警 | A侧.强制供气 | 气动阀14.关断报警 | B侧.送气确认3 | 浊液阀远程自动状态 | _AL2_AL2侦测器.二级报警 | 气动阀3(1).关断报警 | _M侦测器.隔离 | 真空泵.使用标识 | 压榨阀开回讯 | AGB阀门.打开输出 | A侧气动阀7.打开输出 | _S6_AL1侦测器.一级报警 | B侧.送气确认2蜂鸣 | _S6_AL2侦测器.二级报警 | 黄灯 | CZKBZ.触发 | 气动阀5(1)1.关断报警 | 远程停机 | 塔灯蜂鸣器.蜂鸣 | 烟雾警报1 | _S6侦测器.读值 | 报警装置.黄灯1 | 高温报警 | B侧.HPIB气动阀开阀 | 侦测器.读值 | 投料机#故障信号 | 反吹阀关回讯 | EMO按钮1 | 运行 | 仪表故障 | _S5_AL2侦测器.二级报警 | 侦测器.隔离 | 进料阀关回讯 | 真空度不足，吹扫中断 | 运行控制（风机启停） | B侧HPIB气动阀.开阀 | 气动阀12.打开输出 | 报警装置.红灯 | A侧HPVA气动阀.开阀 | _S5侦测器.掉线报警 | _S2侦测器.隔离 | 远程停机_1 | VPV气动阀.打开输出 | _M_AL2侦测器.二级报警 | 气动阀2.远程关断信号 | 浓水泵B#运行 | B侧.工艺吹扫 | 气动阀1.关断报警 | 气动阀7.远程关断信号 | _S4侦测器.隔离 | B侧.吹扫气不足 | 气动阀12.远程关断信号 | 搅拌机1#故障信号 | A侧.下线 | 运行模式 | 总体隔离 | 真空度不足，吹扫中断_1
压力 | B侧.输送压力LPT高高 | 钢瓶压力HPT高 | A侧.钢瓶压力HPT低 | A侧.保压压力不足，吹扫中断 | 出口压力 | 输送压力LPT低 | VPT压力.压力高高报警 | _1A侧.输送压力 | A侧.钢瓶压力HPT高 | 进料压力 | B侧.输送压力LPT高 | 蒸发压力 | 12路.负压表异常报警 | A侧.管道压力低报警 | 7路.负压表异常报警 | 负压保压失败，吹扫中断 | 输送压力LPT高 | 6路.负压表异常报警 | VPT压力.压力低低报警 | 9路.负压表异常报警 | 系统.气源压力高 | 输送压力LPT低_1 | 钢瓶压力HPT低_1 | 冷凝压力 | 11路.负压表异常报警 | B侧.输送压力LPT低 | 20路.负压表异常报警 | B侧.钢瓶压力 | B侧.正压保压失败，吹扫中断 | A侧.输送压力LPT高高 | 14路.负压表异常报警 | B侧.正压保压 | 气源压力不足1 | A侧.正压保压 | 钢瓶压力HPT高高_1 | B侧.管道压力高高报警 | 负压保压失败，吹扫中断_1 | 输送压力LPT低低_1 | A侧.管道压力高高报警 | 进水压力 | 保压压力不足，吹扫中断_1 | PT/负压表异常报警(P)压力异常1 | 16路.负压表异常报警 | B侧.输送压力 | 钢瓶压力HPT高高 | PT/负压表异常报警(P)压力异常 | A侧.管道压力高报警 | B侧.管道压力 | B侧.钢瓶压力HPT低低 | B侧.钢瓶压力HPT高高 | 钢瓶压力HPT低 | 气动阀.压力低报警 | 系统.PT/负压表异常报警(P)压力异常 | 气源压力不足 | 17路.负压表异常报警 | 13路.负压表异常报警 | 5路.负压表异常报警 | 保压压力不足，吹扫中断 | 4路.负压表异常报警 | 钢瓶压力HPT低低_1 | 油泵油压 | 8路.负压表异常报警 | 系统.气源压力不足 | 钢瓶压力HPT低低 | A侧.钢瓶压力HPT高高 | B侧.保压压力不足，吹扫中断 | B侧.管道压力低报警 | B侧.管道压力高报警 | 19路.负压表异常报警 | 15路.负压表异常报警 | A侧.钢瓶压力 | 输送压力 | B侧.钢瓶压力HPT低 | _1A侧.钢瓶压力 | 输送压力LPT高_1 | 输送压力_BCL3 | 送风压力 | 钢瓶压力HPT高_1 | 1路.负压表异常报警 | B侧.管道压力低低报警 | B侧.输送压力LPT低低 | A侧.输送压力 | A侧.输送压力LPT高 | 钢瓶压力_BCL3 | A侧.正压保压失败，吹扫中断 | 18路.负压表异常报警 | 正压保压失败，吹扫中断 | A侧.输送压力LPT低低 | VPT管道压力.报警 | A侧.输送压力LPT低 | A侧.负压保压失败，吹扫中断 | A侧.管道压力 | 10路.负压表异常报警 | 正压保压失败，吹扫中断_1 | 输送压力LPT低低 | 压力 | 供油压力 | 2路.负压表异常报警 | VPT压力.压力高报警 | B侧.钢瓶压力HPT高 | A侧.管道压力低低报警 | CDA压力.压力低报警 | B侧.负压保压 | 输送压力LPT高高 | B侧.STB1时HPT压力异常 | 钢瓶压力 | A侧.负压保压 | 出水压力 | 3路.负压表异常报警 | VPT压力.压力低报警 | A侧.钢瓶压力HPT低低 | 输送压力LPT高高_1 | B侧.负压保压失败，吹扫中断
电流 | 电流 | 电流百分比
功率 | 功率
冷量 | 冷量
流量 | 单次流量累积 | 累积流量 | 显示流量 | 泵联动流量设置 | 流量 | 累计流量2 | 累计流量4 | 瞬时流量3 | 泵流量设置 | 瞬时流量1 | 未使用 | 周期流量设置
时间 | 周期停止时间 | 清液阀停止时间 | 单次运行时间 | 轮循时间设置 | 总#运行时间 | 阀门时间控制 | 清液阀运行时间 | 计时器 | 周期运行时间 | 浊液阀运行时间 | 周期时间 | 运行时间 | 运行时间清零 | 累积运行时间 | 累计#运行时间 | 浊液阀停止时间
效率 | 效率 | COP
负荷率 | 负荷率
风速 | 送风风速
触限位 | 量程上限 | 关到位信号 | 浓水电动阀A#关到位 | 清液阀关到位 | 浊液阀开到位 | 自来水阀A#关到位信号 | 自来水阀B#关到位 | 开到位信号 | 浓水电动阀B#开到位 | 自来水阀B#开到位 | 石灰料仓B#中料位 | 量程下限 | 石灰料仓A#中料位 | 浓水电动阀B#关到位 | 浊液阀关到位 | 浓水电动阀A#开到位 | 清液阀开到位 | 自来水阀A#开到位信号
液位 | 石灰料仓A#低料位 | 溶解池#实际液位 | 停系统A#高液位设定 | 开系统B#低液位设定 | 药箱#高液位 | 溶解池#液位计量程设定 | 药箱#低液位 | 石灰料仓B#低料位 | 药箱#中液位 | 液位 | 浓水池#低液位信号 | 液位报警 | 停系统B#高液位设定 | 开系统A#低液位设定
工艺参数 | 舱壁振动机A#故障 | 低值2 | 破拱搅拌机A#故障 | 备用B#故障 | SV值 | 故障复位上位机 | 转换系数 | 变频堵塞开关A#开关 | 低低报警上位机 | 浓水泵A#故障 | 型号 | 系统#就地远程切换 | 低低报警允许 | 实际值 | 累计#运行次数 | 高值 | 备用A#故障 | 低值 | 高值2 | 舱壁振动机B#故障 | 搅拌机A1#故障 | 累积清零 | 低低值 | 恒压设置值 | 浓水泵B#故障 | 功能选择 | 定量输送机A#故障 | 脉冲当量 | 高高值 | 定频堵塞开关A#开关 | 低低报警 | 故障 | 变频输送机A#故障
工艺步骤 | 压榨延时步 | 石灰料仓A#高料位 | 松开步 | 反吹风步 | 取板步 | 拉板步 | 保压步 | 翻板打开步 | 石灰料仓B#高料位 | 高高报警允许 | 等待卸料步 | 预松开步 | 排空步 | 预松开暂停步 | 步骤计时 | 进料步 | 压榨步 | 进料延时步 | 高高报警上位机 | 一次反吹风步 | 压紧步 | 翻板关闭步
转速 | 转速
重量 | B侧.钢瓶重量 | A侧.钢瓶剩余量 | 液体净重W/S低低_1 | _1A侧.钢瓶重量 | 液体净重W/S高 | A侧.液体净重W/S高 | 钢瓶剩余量 | A侧.液体净重W/S高高 | 钢瓶剩余量_BCL3 | 钢瓶重量 | 钢瓶重量_BCL3 | B侧.重量 | 液体净重W/S高高 | B侧.液体净重W/S低 | A侧.液体净重W/S低低 | B侧.液体净重W/S高 | B侧.重量低报警 | B侧.钢瓶剩余量 | 液体净重W/S低低 | _1A侧.钢瓶剩余量 | A侧.重量低低报警 | 系统.钢瓶差重报警 | A侧.钢瓶重量 | B侧.液体净重W/S高高 | A侧.重量 | 液体净重W/S高_1 | B侧.重量低低报警 | 液体净重W/S低_1 | 液体净重W/S高高_1 | 液体净重W/S低 | B侧.液体净重W/S低低 | A侧.液体净重W/S低 | A侧.重量低报警
更新时间 | 2024-11-18 09:58:33
更新时间 | 2024-09-26 13:56:48
更新时间 | 2024-11-18 10:02:26
更新时间 | 2024-09-26 14:16:22