## Sheet1
在线仪表 | 代码 | 英文名称
电力仪表 | JQ
水表 | FQ
天然气表 | GQ
温度表 | TT
湿度表 | MT
温湿度表 | TH
温差表 | TD
压力/真空表 | PT
压差表 | PD
流量计 | FT
液位/物位计 | LT
水质监测仪 | WT
水质报警仪 | WA
气体监测仪 | GT
气体报警仪 | GA
其他在线仪表 | XT
自控阀门
手动调节阀 | HV
自动开关阀 | XV
自动调节阀 | UV
安全阀/切断阀 | SV
其他阀门 | QT
开关
手动开关 | XS
其他开关 | QT
产品生产设备
生产设备 | ME | Manufacturing Equipment
动力设备
水泵 | WP | Water Pump
冷冻水泵 | FP | Frozen Pump
冷却水泵 | CP | Cooling Pump
热水泵 | HP | Hot Water Pump
真空泵 | VP | Vacuum Pump
风机 | FA | Fan
空气压缩机 | CO | Air Compressor
离心机 | CF | Centrifuge
冷水机组 | CC | Water Cooled Chiller
热泵机组 | WH | Water-source heat pumps
热回收机组 | HR | Heat Recovery Host
空调机组/箱 | AC | Air Conditioning Unit
锅炉 | BO | Boiler
冷却塔 | CT | Cooling Tower
塔（其他） | TO | Tower
换热器 | EX | Heat Exchanger
反应器罐/槽/池 | RE | Reactor Tank
容器罐/槽/池 | TA | Tanks
气体分配柜 | GD | Gas Distribution Cabinets
加药/补水装置 | QD | Quantitative Dosing System
过滤器 | FI | Filter
干燥机 | DY | Dryer
起重运输设备 | LI | Lifting and Transporting Device
火炬/烟囱 | CH | Chimney
伴热设备 | HE | Heater
污水处理设备 | WE | Wastewater Treatment Equipment
污泥处理设备 | SE | Sludge Treatment Equipment
废气处理设备 | EG | Exhaust gas treatment equipment
其他设备 | MO
电力设备
电力仪表 | JQ
GIS组合开关 | GS | Gas Insulated Switchgear
GIS控制柜 | GC | Gas Insulated Contoller Cabinet
油浸式变压器 | OT | Oil-immersed Transformer
干式变压器 | DT | Dry-type Transformer
箱式变压器 | BT | Box Transformer
中压断路器柜 | MB | Medium Voltage Breaker Cabinet
负荷开关柜 | LS | Load Switchgear Cabinet
联络柜 | CN | Connection Cabinet
电压互感器柜 | PC | Potential Transformer Cabinet
计量柜 | MC | Metering Cabinet
高压启动柜 | HS | High Voltage Starting Cabinet
中压无功补偿柜 | MR | Medium Reactive Compensation Cabinet
低压开关柜 | LV | Low Voltage Switchgear
低压无功补偿柜 | LR | Ledium Reactive Compensation Cabinet
低压配电柜 | LD | Low Power Distribution Cabinet
低压配电箱 | LB | Low Power Distribution Box
低压控制柜 | LC | Low Power Controller Cabinet
充电/控制单元 | CU | Charge / Control Unit
蓄电池单元 | BU | Battery Cells Unit
电力综保 | PE | Power Comprehensive Protection Equipment
电力二次设备 | SD | Secondary System Device
其他电力设备 | QT
消防设备
消防报警主机 | BJ
排烟风机 | PY
预作用阀组 | YF
湿式报警阀组 | SF
喷淋泵 | PP
消火栓泵 | XP
稳压泵 | YP
其他消防设备 | QT
其他设备仪表
其他 | QT
电池生产设备
制绒主机 |  | Texturing Machine
制绒上料机 |  | Texturing Loading Machine
制绒下料机 |  | Texturing Unloading Machine
硼扩主机 |  | Boron Diffusion Furnace
硼扩自动化 |  | Boron Diffusion Automation
氧化主机 |  | Oxidation Furnace
氧化自动化 |  | Oxidation Automation
BSG上料机 |  | BSG Loading Machine
BSG链式机 |  | BSG Conveyor Machine
BSG下料机 |  | BSG Unloading Machine
BSG碱抛槽式主机 |  | BSG Alkali Etching Trough Machine
BSG碱抛下料机 |  | BSG Alkali Etching Unloading Machine
POLY主机 |  | Polysilicon Deposition Furnace
POLY自动化 |  | Polysilicon Deposition Automation
退火主机 |  | Annealing Furnace
退火自动化 |  | Annealing Automation
PSG上料机 |  | PSG Loading Machine
PSG链式机 |  | PSG Conveyor Machine
PSG下料机 |  | PSG Unloading Machine
RCA槽式机 |  | RCA Cleaning Trough Machine
RCA下料机 |  | RCA Cleaning Unloading Machine
正膜主机 |  | Front Side Coating Machine
背膜主机 |  | Back Side Coating Machine
丝网烧结炉 |  | Screen Printing Sintering Furnace
丝网光衰炉 |  | Screen Printing Light Soaking Oven
丝网激光LIF |  | Screen Printing Laser Induced Fluorescence (LIF) System
丝网分选机 |  | Screen Printing Sorting Machine
ALD |  | Atomic Layer Deposition
正膜自动化 |  | Front Side Coating Automation
ALD自动化 |  | Atomic Layer Deposition Automation
背膜自动化 |  | Back Side Coating Automation
印刷烘箱 |  | Printing Drying Oven
自动粘棒线 |  | Automatic Stick-On Line
线切机 |  | Wire Saw
脱胶机 |  | Debinding Machine
脱板机 |  | Deburring Machine
清洗机 |  | Cleaning Machine
自动化分选机 |  | Automated Sorting Machine