## Sheet1
第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 | 第5列 | 第6列 | 第7列 | 第8列 | 第9列
扬州基地-一厂（晶运园区）-F3电池车间总耗电 | 7#9_002_Total#Sum | consumption_bas_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F3动力站总耗电 | 7#9_009_Total#Sum | consumption_bas_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F3电池车间-工艺冷却水系统耗电 | 7#9_002_16#Sum | consumption_bas_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F3电池车间-暖通空调系统耗电 | 7#9_002_2#Sum | consumption_bas_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F3电池车间-排气系统（含废气处理）耗电 | 7#9_002_9#Sum | consumption_bas_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F3电池车间-配电系统耗电 | 7#9_002_1#Sum | consumption_bas_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F3电池车间-电池生产系统耗电 | 7#9_002_21#Sum | consumption_bas_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F3电池车间-生活用水系统耗电 | 7#9_002_14#Sum | consumption_bas_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F3电池车间-特气系统耗电 | 7#9_002_5#Sum | consumption_bas_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F3电池车间-消防系统耗电 | 7#9_002_18#Sum | consumption_bas_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F3电池车间-压缩空气系统耗电 | 7#9_002_3#Sum | consumption_bas_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F3电池车间-其他系统耗电 | 7#9_002_99#Sum | consumption_bas_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F3动力站-纯水系统耗电 | 7#9_009_15#Sum | consumption_bas_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F3动力站-暖通空调系统耗电 | 7#9_009_2#Sum | consumption_bas_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F3动力站-配电系统耗电 | 7#9_009_1#Sum | consumption_bas_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F3动力站-消防系统耗电 | 7#9_009_18#Sum | consumption_bas_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F3动力站-压缩空气系统耗电 | 7#9_009_3#Sum | consumption_bas_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F3动力站-蒸汽系统耗电 | 7#9_009_8#Sum | consumption_bas_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F3动力站-其他系统耗电 | 7#9_009_99#Sum | consumption_bas_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F2电池车间-纯水系统用水量 | 2#9_001_15#Sum | consumption_bas_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F3电池车间-纯水系统用水量 | 2#9_002_15#Sum | consumption_bas_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-生活水用水量 | 2#9_013_14l#Sum | consumption_bas_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F2电池车间-BCL3消耗量 | 19#9_001_21#Sum | consumption_sg_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F2电池车间-N2O消耗量 | 17#9_001_21#Sum | consumption_sg_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F2电池车间-NH3消耗量 | 16#9_001_21#Sum | consumption_sg_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F2电池车间-SIH4消耗量 | 22#9_001_21#Sum | consumption_sg_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F2电池车间-TMA消耗量 | 21#9_001_21#Sum | consumption_sg_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F2电池车间-NF3消耗量 | 20#9_001_21#Sum | consumption_sg_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F2电池车间-PH3消耗量 | 18#9_001_21#Sum | consumption_sg_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F3电池车间-BCL3消耗量 | 19#9_002_21#Sum | consumption_sg_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F3电池车间-N2O消耗量 | 17#9_002_21#Sum | consumption_sg_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F3电池车间-NH3消耗量 | 16#9_002_21#Sum | consumption_sg_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F3电池车间-SIH4消耗量 | 22#9_002_21#Sum | consumption_sg_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F3电池车间-TMA消耗量 | 21#9_002_21#Sum | consumption_sg_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F2电池车间-H2O2消耗量 | 26#9_001_21#Sum | consumption_cc_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F2电池车间-HF消耗量 | 27#9_001_21#Sum | consumption_cc_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F2电池车间-NAOH消耗量 | 29#9_001_21#Sum | consumption_cc_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F3电池车间-H2O2消耗量 | 26#9_002_21#Sum | consumption_cc_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F3电池车间-HF消耗量 | 27#9_002_21#Sum | consumption_cc_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F3电池车间-NAOH消耗量 | 29#9_002_21#Sum | consumption_cc_hourly
扬州基地-一厂（晶运园区）-F3电池车间-HCL消耗量 | 28#9_002_21#Sum | consumption_cc_hourly
1 | 1 | 1