## 设备类型清单
设备/仪表原有编号（点表） | 设备类型
11TR1 | 变压器1
11TR2 | 变压器1
11TR3 | 变压器1
11TR4 | 变压器1
11TR5 | 变压器1
11TR6 | 变压器1
11TR7 | 变压器1
11TR8 | 变压器1
12TR1 | 变压器1
12TR2 | 变压器1
12TR3 | 变压器1
12TR4 | 变压器1
12TR5 | 变压器1
12TR6 | 变压器1
13TR1 | 变压器1
13TR2 | 变压器1
13TR3 | 变压器1
13TR4 | 变压器1
13TR5 | 变压器1
13TR6 | 变压器1
14TR1 | 变压器1
14TR2 | 变压器1
14TR3 | 变压器1
14TR4 | 变压器1
14TR5 | 变压器1
14TR6 | 变压器1
14TR7 | 变压器1
14TR8 | 变压器1
14TR9 | 变压器1
15TR1 | 变压器1
15TR2 | 变压器1
15TR3 | 变压器1
15TR4 | 变压器1
15TR5 | 变压器1
15TR6 | 变压器1
16TR1 | 变压器1
16TR2 | 变压器1
16TR3 | 变压器1
16TR4 | 变压器1
16TR5 | 变压器1
16TR6 | 变压器1
21TR1 | 变压器2
21TR2 | 变压器2
21TR3 | 变压器2
21TR4 | 变压器2
21TR5 | 变压器2
21TR6 | 变压器2
21TR7 | 变压器2
71TR3 | 变压器2
71TR4 | 变压器2
71TR5 | 变压器2
71TR6 | 变压器2
71TR7 | 变压器2
71TR8 | 变压器2
71TR2 | 变压器3
71TR1 | 变压器4
111LW1 | 电表1
111LW10 | 电表1
111LW2 | 电表1
111LW3 | 电表1
111LW4 | 电表1
111LW5 | 电表1
111LW6 | 电表1
111LW7 | 电表1
111LW8 | 电表1
111LW9 | 电表1
11204 | 电表1
112LW1 | 电表1
112LW10 | 电表1
112LW2 | 电表1
112LW3 | 电表1
112LW4 | 电表1
112LW5 | 电表1
112LW6 | 电表1
112LW7 | 电表1
112LW8 | 电表1
112LW9 | 电表1
11307 | 电表1
113LW1 | 电表1
113LW10 | 电表1
113LW2 | 电表1
113LW3 | 电表1
113LW4 | 电表1
113LW5 | 电表1
113LW6 | 电表1
113LW7 | 电表1
113LW8 | 电表1
113LW9 | 电表1
114LW1 | 电表1
114LW10 | 电表1
114LW2 | 电表1
114LW3 | 电表1
114LW4 | 电表1
114LW5 | 电表1
114LW6 | 电表1
114LW7 | 电表1
114LW8 | 电表1
114LW9 | 电表1
115LW1 | 电表1
115LW10 | 电表1
115LW2 | 电表1
115LW3 | 电表1
115LW4 | 电表1
115LW5 | 电表1
115LW6 | 电表1
115LW7 | 电表1
115LW8 | 电表1
115LW9 | 电表1
11604 | 电表1
116LW1 | 电表1
116LW10 | 电表1
116LW2 | 电表1
116LW3 | 电表1
116LW4 | 电表1
116LW5 | 电表1
116LW6 | 电表1
116LW7 | 电表1
116LW8 | 电表1
116LW9 | 电表1
11704 | 电表1
117LW1 | 电表1
117LW10 | 电表1
117LW11 | 电表1
117LW12 | 电表1
117LW13 | 电表1
117LW14 | 电表1
117LW15 | 电表1
117LW16 | 电表1
117LW17 | 电表1
117LW18 | 电表1
117LW19 | 电表1
117LW2 | 电表1
117LW20 | 电表1
117LW21 | 电表1
117LW22 | 电表1
117LW23 | 电表1
117LW24 | 电表1
117LW25 | 电表1
117LW26 | 电表1
117LW27 | 电表1
117LW28 | 电表1
117LW29 | 电表1
117LW3 | 电表1
117LW30 | 电表1
117LW31 | 电表1
117LW32 | 电表1
117LW4 | 电表1
117LW5 | 电表1
117LW6 | 电表1
117LW7 | 电表1
117LW8 | 电表1
117LW9 | 电表1
118LW1 | 电表1
118LW10 | 电表1
118LW11 | 电表1
118LW12 | 电表1
118LW13 | 电表1
118LW14 | 电表1
118LW15 | 电表1
118LW16 | 电表1
118LW17 | 电表1
118LW18 | 电表1
118LW19 | 电表1
118LW2 | 电表1
118LW20 | 电表1
118LW21 | 电表1
118LW22 | 电表1
118LW23 | 电表1
118LW24 | 电表1
118LW25 | 电表1
118LW26 | 电表1
118LW27 | 电表1
118LW28 | 电表1
118LW29 | 电表1
118LW3 | 电表1
118LW30 | 电表1
118LW31 | 电表1
118LW32 | 电表1
118LW4 | 电表1
118LW5 | 电表1
118LW6 | 电表1
118LW7 | 电表1
118LW8 | 电表1
118LW9 | 电表1
11LW1 | 电表1
11LW10 | 电表1
11LW11 | 电表1
11LW12 | 电表1
11LW13 | 电表1
11LW14 | 电表1
11LW15 | 电表1
11LW16 | 电表1
11LW17 | 电表1
11LW18 | 电表1
11LW19 | 电表1
11LW2 | 电表1
11LW20 | 电表1
11LW21 | 电表1
11LW22 | 电表1
11LW23 | 电表1
11LW24 | 电表1
11LW25 | 电表1
11LW26 | 电表1
11LW27 | 电表1
11LW28 | 电表1
11LW29 | 电表1
11LW3 | 电表1
11LW30 | 电表1
11LW31 | 电表1
11LW32 | 电表1
11LW33 | 电表1
11LW34 | 电表1
11LW35 | 电表1
11LW36 | 电表1
11LW37 | 电表1
11LW38 | 电表1
11LW39 | 电表1
11LW4 | 电表1
11LW40 | 电表1
11LW5 | 电表1
11LW6 | 电表1
11LW7 | 电表1
11LW8 | 电表1
11LW9 | 电表1
12104 | 电表1
121LW1 | 电表1
121LW10 | 电表1
121LW2 | 电表1
121LW3 | 电表1
121LW4 | 电表1
121LW5 | 电表1
121LW6 | 电表1
121LW7 | 电表1
121LW8 | 电表1
121LW9 | 电表1
122LW1 | 电表1
122LW10 | 电表1
122LW2 | 电表1
122LW3 | 电表1
122LW4 | 电表1
122LW5 | 电表1
122LW6 | 电表1
122LW7 | 电表1
122LW8 | 电表1
122LW9 | 电表1
12307 | 电表1
123LW1 | 电表1
123LW10 | 电表1
123LW2 | 电表1
123LW3 | 电表1
123LW4 | 电表1
123LW5 | 电表1
123LW6 | 电表1
123LW7 | 电表1
123LW8 | 电表1
123LW9 | 电表1
124LW1 | 电表1
124LW10 | 电表1
124LW2 | 电表1
124LW3 | 电表1
124LW4 | 电表1
124LW5 | 电表1
124LW6 | 电表1
124LW7 | 电表1
124LW8 | 电表1
124LW9 | 电表1
125LW1 | 电表1
125LW10 | 电表1
125LW2 | 电表1
125LW3 | 电表1
125LW4 | 电表1
125LW5 | 电表1
125LW6 | 电表1
125LW7 | 电表1
125LW8 | 电表1
125LW9 | 电表1
12604 | 电表1
126LW1 | 电表1
126LW10 | 电表1
126LW2 | 电表1
126LW3 | 电表1
126LW4 | 电表1
126LW5 | 电表1
126LW6 | 电表1
126LW7 | 电表1
126LW8 | 电表1
126LW9 | 电表1
12LW1 | 电表1
12LW10 | 电表1
12LW11 | 电表1
12LW12 | 电表1
12LW13 | 电表1
12LW14 | 电表1
12LW15 | 电表1
12LW16 | 电表1
12LW17 | 电表1
12LW18 | 电表1
12LW19 | 电表1
12LW2 | 电表1
12LW20 | 电表1
12LW21 | 电表1
12LW22 | 电表1
12LW23 | 电表1
12LW24 | 电表1
12LW25 | 电表1
12LW26 | 电表1
12LW27 | 电表1
12LW28 | 电表1
12LW29 | 电表1
12LW3 | 电表1
12LW30 | 电表1
12LW31 | 电表1
12LW32 | 电表1
12LW33 | 电表1
12LW34 | 电表1
12LW35 | 电表1
12LW36 | 电表1
12LW37 | 电表1
12LW38 | 电表1
12LW39 | 电表1
12LW4 | 电表1
12LW40 | 电表1
12LW5 | 电表1
12LW6 | 电表1
12LW7 | 电表1
12LW8 | 电表1
12LW9 | 电表1
13104 | 电表1
13106-1 | 电表1
13106-2 | 电表1
13106-3 | 电表1
13106-4 | 电表1
13106-5 | 电表1
13106-6 | 电表1
13106-7 | 电表1
13106-8 | 电表1
131LW1 | 电表1
13204 | 电表1
132LW1 | 电表1
132LW10 | 电表1
132LW2 | 电表1
132LW3 | 电表1
132LW4 | 电表1
132LW5 | 电表1
132LW6 | 电表1
132LW7 | 电表1
132LW8 | 电表1
132LW9 | 电表1
133LW1 | 电表1
133LW10 | 电表1
133LW2 | 电表1
133LW3 | 电表1
133LW4 | 电表1
133LW5 | 电表1
133LW6 | 电表1
133LW7 | 电表1
133LW8 | 电表1
133LW9 | 电表1
13404 | 电表1
134LW1 | 电表1
134LW10 | 电表1
134LW2 | 电表1
134LW3 | 电表1
134LW4 | 电表1
134LW5 | 电表1
134LW6 | 电表1
134LW7 | 电表1
134LW8 | 电表1
134LW9 | 电表1
13504 | 电表1
135LW1 | 电表1
135LW10 | 电表1
135LW11 | 电表1
135LW12 | 电表1
135LW13 | 电表1
135LW14 | 电表1
135LW15 | 电表1
135LW16 | 电表1
135LW17 | 电表1
135LW18 | 电表1
135LW19 | 电表1
135LW2 | 电表1
135LW20 | 电表1
135LW21 | 电表1
135LW22 | 电表1
135LW23 | 电表1
135LW24 | 电表1
135LW25 | 电表1
135LW26 | 电表1
135LW27 | 电表1
135LW28 | 电表1
135LW29 | 电表1
135LW3 | 电表1
135LW30 | 电表1
135LW31 | 电表1
135LW32 | 电表1
135LW4 | 电表1
135LW5 | 电表1
135LW6 | 电表1
135LW7 | 电表1
135LW8 | 电表1
135LW9 | 电表1
136LW1 | 电表1
136LW10 | 电表1
136LW11 | 电表1
136LW12 | 电表1
136LW13 | 电表1
136LW14 | 电表1
136LW15 | 电表1
136LW16 | 电表1
136LW17 | 电表1
136LW18 | 电表1
136LW19 | 电表1
136LW2 | 电表1
136LW20 | 电表1
136LW21 | 电表1
136LW22 | 电表1
136LW23 | 电表1
136LW24 | 电表1
136LW25 | 电表1
136LW26 | 电表1
136LW27 | 电表1
136LW28 | 电表1
136LW29 | 电表1
136LW3 | 电表1
136LW30 | 电表1
136LW31 | 电表1
136LW32 | 电表1
136LW4 | 电表1
136LW5 | 电表1
136LW6 | 电表1
136LW7 | 电表1
136LW8 | 电表1
136LW9 | 电表1
13LW1 | 电表1
13LW10 | 电表1
13LW11 | 电表1
13LW12 | 电表1
13LW13 | 电表1
13LW14 | 电表1
13LW15 | 电表1
13LW16 | 电表1
13LW17 | 电表1
13LW18 | 电表1
13LW19 | 电表1
13LW2 | 电表1
13LW20 | 电表1
13LW21 | 电表1
13LW22 | 电表1
13LW23 | 电表1
13LW24 | 电表1
13LW25 | 电表1
13LW26 | 电表1
13LW27 | 电表1
13LW28 | 电表1
13LW29 | 电表1
13LW3 | 电表1
13LW30 | 电表1
13LW31 | 电表1
13LW32 | 电表1
13LW33 | 电表1
13LW34 | 电表1
13LW35 | 电表1
13LW36 | 电表1
13LW37 | 电表1
13LW38 | 电表1
13LW39 | 电表1
13LW4 | 电表1
13LW40 | 电表1
13LW5 | 电表1
13LW6 | 电表1
13LW7 | 电表1
13LW8 | 电表1
13LW9 | 电表1
14LW1 | 电表1
14LW10 | 电表1
14LW11 | 电表1
14LW12 | 电表1
14LW13 | 电表1
14LW14 | 电表1
14LW15 | 电表1
14LW16 | 电表1
14LW17 | 电表1
14LW18 | 电表1
14LW19 | 电表1
14LW2 | 电表1
14LW20 | 电表1
14LW21 | 电表1
14LW22 | 电表1
14LW23 | 电表1
14LW24 | 电表1
14LW25 | 电表1
14LW26 | 电表1
14LW27 | 电表1
14LW28 | 电表1
14LW29 | 电表1
14LW3 | 电表1
14LW30 | 电表1
14LW31 | 电表1
14LW32 | 电表1
14LW33 | 电表1
14LW34 | 电表1
14LW35 | 电表1
14LW36 | 电表1
14LW37 | 电表1
14LW38 | 电表1
14LW39 | 电表1
14LW4 | 电表1
14LW40 | 电表1
14LW5 | 电表1
14LW6 | 电表1
14LW7 | 电表1
14LW8 | 电表1
14LW9 | 电表1
151LW1 | 电表1
151LW10 | 电表1
151LW2 | 电表1
151LW3 | 电表1
151LW4 | 电表1
151LW5 | 电表1
151LW6 | 电表1
151LW7 | 电表1
151LW8 | 电表1
151LW9 | 电表1
15204 | 电表1
152LW1 | 电表1
152LW10 | 电表1
152LW2 | 电表1
152LW3 | 电表1
152LW4 | 电表1
152LW5 | 电表1
152LW6 | 电表1
152LW7 | 电表1
152LW8 | 电表1
152LW9 | 电表1
15304 | 电表1
153LW1 | 电表1
153LW10 | 电表1
153LW11 | 电表1
153LW12 | 电表1
153LW13 | 电表1
153LW14 | 电表1
153LW15 | 电表1
153LW16 | 电表1
153LW17 | 电表1
153LW2 | 电表1
153LW3 | 电表1
153LW4 | 电表1
153LW5 | 电表1
153LW6 | 电表1
153LW7 | 电表1
153LW8 | 电表1
153LW9 | 电表1
154LW1 | 电表1
154LW10 | 电表1
154LW11 | 电表1
154LW12 | 电表1
154LW13 | 电表1
154LW14 | 电表1
154LW15 | 电表1
154LW16 | 电表1
154LW17 | 电表1
154LW2 | 电表1
154LW3 | 电表1
154LW4 | 电表1
154LW5 | 电表1
154LW6 | 电表1
154LW7 | 电表1
154LW8 | 电表1
154LW9 | 电表1
15508 | 电表1
155LW1 | 电表1
155LW10 | 电表1
155LW11 | 电表1
155LW12 | 电表1
155LW13 | 电表1
155LW14 | 电表1
155LW15 | 电表1
155LW16 | 电表1
155LW17 | 电表1
155LW18 | 电表1
155LW19 | 电表1
155LW2 | 电表1
155LW20 | 电表1
155LW21 | 电表1
155LW22 | 电表1
155LW23 | 电表1
155LW24 | 电表1
155LW25 | 电表1
155LW26 | 电表1
155LW27 | 电表1
155LW28 | 电表1
155LW29 | 电表1
155LW3 | 电表1
155LW30 | 电表1
155LW31 | 电表1
155LW32 | 电表1
155LW4 | 电表1
155LW5 | 电表1
155LW6 | 电表1
155LW7 | 电表1
155LW8 | 电表1
155LW9 | 电表1
156LW1 | 电表1
156LW10 | 电表1
156LW11 | 电表1
156LW12 | 电表1
156LW13 | 电表1
156LW14 | 电表1
156LW15 | 电表1
156LW16 | 电表1
156LW17 | 电表1
156LW18 | 电表1
156LW19 | 电表1
156LW2 | 电表1
156LW20 | 电表1
156LW21 | 电表1
156LW22 | 电表1
156LW23 | 电表1
156LW24 | 电表1
156LW25 | 电表1
156LW26 | 电表1
156LW27 | 电表1
156LW28 | 电表1
156LW29 | 电表1
156LW3 | 电表1
156LW30 | 电表1
156LW31 | 电表1
156LW32 | 电表1
156LW4 | 电表1
156LW5 | 电表1
156LW6 | 电表1
156LW7 | 电表1
156LW8 | 电表1
156LW9 | 电表1
15LW1 | 电表1
15LW10 | 电表1
15LW11 | 电表1
15LW12 | 电表1
15LW13 | 电表1
15LW14 | 电表1
15LW15 | 电表1
15LW16 | 电表1
15LW17 | 电表1
15LW18 | 电表1
15LW19 | 电表1
15LW2 | 电表1
15LW20 | 电表1
15LW21 | 电表1
15LW22 | 电表1
15LW23 | 电表1
15LW24 | 电表1
15LW25 | 电表1
15LW26 | 电表1
15LW27 | 电表1
15LW28 | 电表1
15LW29 | 电表1
15LW3 | 电表1
15LW30 | 电表1
15LW31 | 电表1
15LW32 | 电表1
15LW33 | 电表1
15LW34 | 电表1
15LW35 | 电表1
15LW36 | 电表1
15LW37 | 电表1
15LW38 | 电表1
15LW39 | 电表1
15LW4 | 电表1
15LW40 | 电表1
15LW5 | 电表1
15LW6 | 电表1
15LW7 | 电表1
15LW8 | 电表1
15LW9 | 电表1
161LW1 | 电表1
161LW10 | 电表1
161LW11 | 电表1
161LW12 | 电表1
161LW13 | 电表1
161LW14 | 电表1
161LW15 | 电表1
161LW16 | 电表1
161LW17 | 电表1
161LW18 | 电表1
161LW2 | 电表1
161LW3 | 电表1
161LW4 | 电表1
161LW5 | 电表1
161LW6 | 电表1
161LW7 | 电表1
161LW8 | 电表1
161LW9 | 电表1
16204 | 电表1
162LW1 | 电表1
162LW10 | 电表1
162LW2 | 电表1
162LW3 | 电表1
162LW4 | 电表1
162LW5 | 电表1
162LW6 | 电表1
162LW7 | 电表1
162LW8 | 电表1
162LW9 | 电表1
16304 | 电表1
163LW1 | 电表1
163LW10 | 电表1
163LW2 | 电表1
163LW3 | 电表1
163LW4 | 电表1
163LW5 | 电表1
163LW6 | 电表1
163LW7 | 电表1
163LW8 | 电表1
163LW9 | 电表1
164LW1 | 电表1
164LW10 | 电表1
164LW2 | 电表1
164LW3 | 电表1
164LW4 | 电表1
164LW5 | 电表1
164LW6 | 电表1
164LW7 | 电表1
164LW8 | 电表1
164LW9 | 电表1
165LW1 | 电表1
165LW10 | 电表1
165LW2 | 电表1
165LW3 | 电表1
165LW4 | 电表1
165LW5 | 电表1
165LW6 | 电表1
165LW7 | 电表1
165LW8 | 电表1
165LW9 | 电表1
16607 | 电表1
166LW1 | 电表1
166LW10 | 电表1
166LW2 | 电表1
166LW3 | 电表1
166LW4 | 电表1
166LW5 | 电表1
166LW6 | 电表1
166LW7 | 电表1
166LW8 | 电表1
166LW9 | 电表1
16LW1 | 电表1
16LW10 | 电表1
16LW11 | 电表1
16LW12 | 电表1
16LW13 | 电表1
16LW14 | 电表1
16LW15 | 电表1
16LW16 | 电表1
16LW17 | 电表1
16LW18 | 电表1
16LW19 | 电表1
16LW2 | 电表1
16LW20 | 电表1
16LW21 | 电表1
16LW22 | 电表1
16LW23 | 电表1
16LW24 | 电表1
16LW25 | 电表1
16LW26 | 电表1
16LW27 | 电表1
16LW28 | 电表1
16LW29 | 电表1
16LW3 | 电表1
16LW30 | 电表1
16LW31 | 电表1
16LW32 | 电表1
16LW33 | 电表1
16LW34 | 电表1
16LW35 | 电表1
16LW36 | 电表1
16LW37 | 电表1
16LW38 | 电表1
16LW39 | 电表1
16LW4 | 电表1
16LW40 | 电表1
16LW5 | 电表1
16LW6 | 电表1
16LW7 | 电表1
16LW8 | 电表1
16LW9 | 电表1
17LW1 | 电表1
17LW10 | 电表1
17LW11 | 电表1
17LW12 | 电表1
17LW13 | 电表1
17LW14 | 电表1
17LW15 | 电表1
17LW16 | 电表1
17LW17 | 电表1
17LW18 | 电表1
17LW19 | 电表1
17LW2 | 电表1
17LW20 | 电表1
17LW21 | 电表1
17LW22 | 电表1
17LW23 | 电表1
17LW24 | 电表1
17LW25 | 电表1
17LW26 | 电表1
17LW27 | 电表1
17LW28 | 电表1
17LW29 | 电表1
17LW3 | 电表1
17LW30 | 电表1
17LW31 | 电表1
17LW32 | 电表1
17LW33 | 电表1
17LW34 | 电表1
17LW35 | 电表1
17LW36 | 电表1
17LW37 | 电表1
17LW38 | 电表1
17LW39 | 电表1
17LW4 | 电表1
17LW40 | 电表1
17LW5 | 电表1
17LW6 | 电表1
17LW7 | 电表1
17LW8 | 电表1
17LW9 | 电表1
71105 | 电表1
711LW1 | 电表1
711LW10 | 电表1
711LW11 | 电表1
711LW12 | 电表1
711LW13 | 电表1
711LW14 | 电表1
711LW15 | 电表1
711LW16 | 电表1
711LW17 | 电表1
711LW18 | 电表1
711LW19 | 电表1
711LW2 | 电表1
711LW20 | 电表1
711LW21 | 电表1
711LW22 | 电表1
711LW23 | 电表1
711LW24 | 电表1
711LW25 | 电表1
711LW26 | 电表1
711LW27 | 电表1
711LW28 | 电表1
711LW29 | 电表1
711LW3 | 电表1
711LW30 | 电表1
711LW31 | 电表1
711LW32 | 电表1
711LW33 | 电表1
711LW34 | 电表1
711LW35 | 电表1
711LW36 | 电表1
711LW4 | 电表1
711LW5 | 电表1
711LW6 | 电表1
711LW7 | 电表1
711LW8 | 电表1
711LW9 | 电表1
712LW1 | 电表1
712LW10 | 电表1
712LW11 | 电表1
712LW12 | 电表1
712LW13 | 电表1
712LW14 | 电表1
712LW15 | 电表1
712LW16 | 电表1
712LW17 | 电表1
712LW18 | 电表1
712LW19 | 电表1
712LW2 | 电表1
712LW20 | 电表1
712LW21 | 电表1
712LW22 | 电表1
712LW23 | 电表1
712LW24 | 电表1
712LW25 | 电表1
712LW26 | 电表1
712LW27 | 电表1
712LW28 | 电表1
712LW29 | 电表1
712LW3 | 电表1
712LW30 | 电表1
712LW4 | 电表1
712LW5 | 电表1
712LW6 | 电表1
712LW7 | 电表1
712LW8 | 电表1
712LW9 | 电表1
71305 | 电表1
713LW1 | 电表1
713LW10 | 电表1
713LW11 | 电表1
713LW12 | 电表1
713LW13 | 电表1
713LW14 | 电表1
713LW15 | 电表1
713LW16 | 电表1
713LW17 | 电表1
713LW18 | 电表1
713LW19 | 电表1
713LW2 | 电表1
713LW20 | 电表1
713LW21 | 电表1
713LW22 | 电表1
713LW23 | 电表1
713LW24 | 电表1
713LW25 | 电表1
713LW26 | 电表1
713LW27 | 电表1
713LW28 | 电表1
713LW29 | 电表1
713LW3 | 电表1
713LW30 | 电表1
713LW4 | 电表1
713LW5 | 电表1
713LW6 | 电表1
713LW7 | 电表1
713LW8 | 电表1
713LW9 | 电表1
714LW1 | 电表1
714LW10 | 电表1
714LW11 | 电表1
714LW12 | 电表1
714LW13 | 电表1
714LW14 | 电表1
714LW15 | 电表1
714LW16 | 电表1
714LW17 | 电表1
714LW18 | 电表1
714LW19 | 电表1
714LW2 | 电表1
714LW20 | 电表1
714LW21 | 电表1
714LW22 | 电表1
714LW23 | 电表1
714LW24 | 电表1
714LW25 | 电表1
714LW26 | 电表1
714LW27 | 电表1
714LW28 | 电表1
714LW29 | 电表1
714LW3 | 电表1
714LW30 | 电表1
714LW31 | 电表1
714LW32 | 电表1
714LW33 | 电表1
714LW34 | 电表1
714LW35 | 电表1
714LW36 | 电表1
714LW37 | 电表1
714LW38 | 电表1
714LW4 | 电表1
714LW5 | 电表1
714LW6 | 电表1
714LW7 | 电表1
714LW8 | 电表1
714LW9 | 电表1
71505 | 电表1
715LW1 | 电表1
715LW10 | 电表1
715LW11 | 电表1
715LW12 | 电表1
715LW13 | 电表1
715LW14 | 电表1
715LW15 | 电表1
715LW16 | 电表1
715LW17 | 电表1
715LW18 | 电表1
715LW19 | 电表1
715LW2 | 电表1
715LW20 | 电表1
715LW21 | 电表1
715LW22 | 电表1
715LW23 | 电表1
715LW24 | 电表1
715LW25 | 电表1
715LW26 | 电表1
715LW27 | 电表1
715LW28 | 电表1
715LW29 | 电表1
715LW3 | 电表1
715LW30 | 电表1
715LW4 | 电表1
715LW5 | 电表1
715LW6 | 电表1
715LW7 | 电表1
715LW8 | 电表1
715LW9 | 电表1
716LW1 | 电表1
716LW10 | 电表1
716LW11 | 电表1
716LW12 | 电表1
716LW13 | 电表1
716LW14 | 电表1
716LW15 | 电表1
716LW16 | 电表1
716LW17 | 电表1
716LW18 | 电表1
716LW19 | 电表1
716LW2 | 电表1
716LW20 | 电表1
716LW21 | 电表1
716LW22 | 电表1
716LW23 | 电表1
716LW24 | 电表1
716LW25 | 电表1
716LW26 | 电表1
716LW27 | 电表1
716LW28 | 电表1
716LW29 | 电表1
716LW3 | 电表1
716LW30 | 电表1
716LW31 | 电表1
716LW32 | 电表1
716LW33 | 电表1
716LW34 | 电表1
716LW35 | 电表1
716LW36 | 电表1
716LW37 | 电表1
716LW38 | 电表1
716LW4 | 电表1
716LW5 | 电表1
716LW6 | 电表1
716LW7 | 电表1
716LW8 | 电表1
716LW9 | 电表1
71705 | 电表1
717LW1 | 电表1
717LW10 | 电表1
717LW11 | 电表1
717LW12 | 电表1
717LW13 | 电表1
717LW14 | 电表1
717LW15 | 电表1
717LW16 | 电表1
717LW17 | 电表1
717LW18 | 电表1
717LW19 | 电表1
717LW2 | 电表1
717LW20 | 电表1
717LW21 | 电表1
717LW22 | 电表1
717LW23 | 电表1
717LW24 | 电表1
717LW25 | 电表1
717LW26 | 电表1
717LW27 | 电表1
717LW28 | 电表1
717LW29 | 电表1
717LW3 | 电表1
717LW30 | 电表1
717LW4 | 电表1
717LW5 | 电表1
717LW6 | 电表1
717LW7 | 电表1
717LW8 | 电表1
717LW9 | 电表1
718LW1 | 电表1
718LW10 | 电表1
718LW11 | 电表1
718LW12 | 电表1
718LW13 | 电表1
718LW14 | 电表1
718LW15 | 电表1
718LW16 | 电表1
718LW17 | 电表1
718LW18 | 电表1
718LW19 | 电表1
718LW2 | 电表1
718LW20 | 电表1
718LW21 | 电表1
718LW22 | 电表1
718LW23 | 电表1
718LW24 | 电表1
718LW25 | 电表1
718LW26 | 电表1
718LW27 | 电表1
718LW28 | 电表1
718LW29 | 电表1
718LW3 | 电表1
718LW30 | 电表1
718LW31 | 电表1
718LW32 | 电表1
718LW33 | 电表1
718LW34 | 电表1
718LW35 | 电表1
718LW36 | 电表1
718LW4 | 电表1
718LW5 | 电表1
718LW6 | 电表1
718LW7 | 电表1
718LW8 | 电表1
718LW9 | 电表1
ats | 电表1
141LW10 | 电表2
141LW3 | 电表2
141LW4 | 电表2
141LW5 | 电表2
141LW6 | 电表2
141LW7 | 电表2
141LW8 | 电表2
141LW9 | 电表2
14204 | 电表2
142LW10 | 电表2
142LW3 | 电表2
142LW4 | 电表2
142LW5 | 电表2
142LW6 | 电表2
142LW7 | 电表2
142LW8 | 电表2
142LW9 | 电表2
143LW10 | 电表2
143LW3 | 电表2
143LW4 | 电表2
143LW5 | 电表2
143LW6 | 电表2
143LW7 | 电表2
143LW8 | 电表2
143LW9 | 电表2
14404 | 电表2
144LW10 | 电表2
144LW3 | 电表2
144LW4 | 电表2
144LW5 | 电表2
144LW6 | 电表2
144LW7 | 电表2
144LW8 | 电表2
144LW9 | 电表2
145LW10 | 电表2
145LW3 | 电表2
145LW4 | 电表2
145LW5 | 电表2
145LW6 | 电表2
145LW7 | 电表2
145LW8 | 电表2
145LW9 | 电表2
146LW1 | 电表2
146LW10 | 电表2
146LW3 | 电表2
146LW4 | 电表2
146LW5 | 电表2
146LW6 | 电表2
146LW7 | 电表2
146LW8 | 电表2
146LW9 | 电表2
14704 | 电表2
147-ATS | 电表2
147LW1 | 电表2
147LW10 | 电表2
147LW11 | 电表2
147LW12 | 电表2
147LW13 | 电表2
147LW14 | 电表2
147LW15 | 电表2
147LW16 | 电表2
147LW17 | 电表2
147LW18 | 电表2
147LW19 | 电表2
147LW2 | 电表2
147LW20 | 电表2
147LW21 | 电表2
147LW22 | 电表2
147LW23 | 电表2
147LW24 | 电表2
147LW25 | 电表2
147LW26 | 电表2
147LW27 | 电表2
147LW28 | 电表2
147LW29 | 电表2
147LW3 | 电表2
147LW30 | 电表2
147LW31 | 电表2
147LW4 | 电表2
147LW5 | 电表2
147LW6 | 电表2
147LW7 | 电表2
147LW8 | 电表2
147LW9 | 电表2
148ATS | 电表2
148LW1 | 电表2
148LW10 | 电表2
148LW11 | 电表2
148LW12 | 电表2
148LW13 | 电表2
148LW14 | 电表2
148LW15 | 电表2
148LW16 | 电表2
148LW17 | 电表2
148LW18 | 电表2
148LW19 | 电表2
148LW2 | 电表2
148LW20 | 电表2
148LW21 | 电表2
148LW22 | 电表2
148LW23 | 电表2
148LW24 | 电表2
148LW25 | 电表2
148LW27 | 电表2
148LW28 | 电表2
148LW29 | 电表2
148LW3 | 电表2
148LW30 | 电表2
148LW31 | 电表2
148LW32 | 电表2
148LW33 | 电表2
148LW34 | 电表2
148LW35 | 电表2
148LW36 | 电表2
148LW37 | 电表2
148LW38 | 电表2
148LW39 | 电表2
148LW4 | 电表2
148LW40 | 电表2
148LW5 | 电表2
148LW6 | 电表2
148LW7 | 电表2
148LW8 | 电表2
148LW9 | 电表2
149LW1 | 电表2
149LW10 | 电表2
149LW11 | 电表2
149LW12 | 电表2
149LW13 | 电表2
149LW14 | 电表2
149LW15 | 电表2
149LW16 | 电表2
149LW17 | 电表2
149LW18 | 电表2
149LW19 | 电表2
149LW2 | 电表2
149LW20 | 电表2
149LW21 | 电表2
149LW22 | 电表2
149LW23 | 电表2
149LW24 | 电表2
149LW25 | 电表2
149LW26 | 电表2
149LW27 | 电表2
149LW29 | 电表2
149LW3 | 电表2
149LW30 | 电表2
149LW31 | 电表2
149LW32 | 电表2
149LW4 | 电表2
149LW5 | 电表2
149LW6 | 电表2
149LW7 | 电表2
149LW8 | 电表2
149LW9 | 电表2
11101 | 电表3
11201 | 电表3
11301 | 电表3
11401 | 电表3
11501 | 电表3
11601 | 电表3
11701 | 电表3
11801 | 电表3
12101 | 电表3
12201 | 电表3
12301 | 电表3
12401 | 电表3
12501 | 电表3
12601 | 电表3
13101 | 电表3
13201 | 电表3
13301 | 电表3
13401 | 电表3
13501 | 电表3
13601 | 电表3
15101 | 电表3
15201 | 电表3
15301 | 电表3
15401 | 电表3
15501 | 电表3
15601 | 电表3
16101 | 电表3
16201 | 电表3
16301 | 电表3
16401 | 电表3
16501 | 电表3
16601 | 电表3
21101 | 电表3
21201 | 电表3
21301 | 电表3
21401 | 电表3
21501 | 电表3
21601 | 电表3
21701 | 电表3
71101 | 电表3
71201 | 电表3
71301 | 电表3
71401 | 电表3
71501 | 电表3
71601 | 电表3
71801 | 电表3
71701 | 电表4
14101 | 电表5
14201 | 电表5
14301 | 电表5
14401 | 电表5
14501 | 电表5
14601 | 电表5
14701 | 电表5
14801 | 电表5
14901 | 电表5

## 数据点清单
序号 | 数据点后缀 | 设备类型 | 采集点特征字段
| _TE01_F | 变压器1 | A相温度数据
| _TE02_F | 变压器1 | B相温度数据
| _TE03_F | 变压器1 | C相温度数据
| _CR01_F | 变压器2 | DRA相补偿电流
| _CR02_F | 变压器2 | DRA相补偿电流负载率
| _CR03_F | 变压器2 | DRA相电感电流
| _CR04_F | 变压器2 | DRB相补偿电流
| _CR05_F | 变压器2 | DRB相补偿电流负载率
| _CR06_F | 变压器2 | DRB相电感电流
| _CR07_F | 变压器2 | DRC相补偿电流
| _CR08_F | 变压器2 | DRC相补偿电流负载率
| _CR09_F | 变压器2 | DRC相电感电流
| _CR10_F | 变压器2 | DR负载A相电流
| _CR11_F | 变压器2 | DR负载B相电流
| _CR12_F | 变压器2 | DR负载C相电流
| _CR13_F | 变压器2 | DR负载N线电流
| _CR14_F | 变压器2 | DR源侧A相电流
| _CR15_F | 变压器2 | DR源侧B相电流
| _CR16_F | 变压器2 | DR源侧C相电流
| _CR17_F | 变压器2 | DR源侧N线电流
| _CR18_F | 变压器2 | lbA相补偿电流
| _CR19_F | 变压器2 | lbA相补偿电流负载率
| _CR20_F | 变压器2 | lbA相电感电流
| _CR21_F | 变压器2 | lbB相补偿电流
| _CR22_F | 变压器2 | lbB相补偿电流负载率
| _CR23_F | 变压器2 | lbB相电感电流
| _CR24_F | 变压器2 | lbC相补偿电流
| _CR25_F | 变压器2 | lbC相补偿电流负载率
| _CR26_F | 变压器2 | lbC相电感电流
| _CR27_F | 变压器2 | lb负载A相电流
| _CR28_F | 变压器2 | lb负载B相电流
| _CR29_F | 变压器2 | lb负载C相电流
| _CR30_F | 变压器2 | lb负载N线电流
| _CR31_F | 变压器2 | lb源侧A相电流
| _CR32_F | 变压器2 | lb源侧B相电流
| _CR33_F | 变压器2 | lb源侧C相电流
| _CR34_F | 变压器2 | lb源侧N线电流
| _VT01_F | 变压器2 | DR源侧A相电压
| _VT02_F | 变压器2 | DR源侧B相电压
| _VT03_F | 变压器2 | DR源侧C相电压
| _VT04_F | 变压器2 | lb源侧A相电压
| _VT05_F | 变压器2 | lb源侧B相电压
| _VT06_F | 变压器2 | lb源侧C相电压
| _PP01_F | 变压器2 | DR负载A相COSPHI
| _PP02_F | 变压器2 | DR负载A相THDI
| _PP03_F | 变压器2 | DR负载B相COSPHI
| _PP04_F | 变压器2 | DR负载B相THDI
| _PP05_F | 变压器2 | DR负载C相COSPHI
| _PP06_F | 变压器2 | DR负载C相THDI
| _PP07_F | 变压器2 | DR源侧A相COSPHI
| _PP08_F | 变压器2 | DR源侧A相THDI
| _PP09_F | 变压器2 | DR源侧A相THDU
| _PP10_F | 变压器2 | DR源侧B相COSPHI
| _PP11_F | 变压器2 | DR源侧B相THDI
| _PP12_F | 变压器2 | DR源侧B相THDU
| _PP13_F | 变压器2 | DR源侧C相COSPHI
| _PP14_F | 变压器2 | DR源侧C相THDI
| _PP15_F | 变压器2 | DR源侧C相THDU
| _PP16_F | 变压器2 | lb负载A相COSPHI
| _PP17_F | 变压器2 | lb负载A相THDI
| _PP18_F | 变压器2 | lb负载B相COSPHI
| _PP19_F | 变压器2 | lb负载B相THDI
| _PP20_F | 变压器2 | lb负载C相COSPHI
| _PP21_F | 变压器2 | lb负载C相THDI
| _PP22_F | 变压器2 | lb源侧A相COSPHI
| _PP23_F | 变压器2 | lb源侧A相THDI
| _PP24_F | 变压器2 | lb源侧A相THDU
| _PP25_F | 变压器2 | lb源侧B相COSPHI
| _PP26_F | 变压器2 | lb源侧B相THDI
| _PP27_F | 变压器2 | lb源侧B相THDU
| _PP28_F | 变压器2 | lb源侧C相COSPHI
| _PP29_F | 变压器2 | lb源侧C相THDI
| _PP30_F | 变压器2 | lb源侧C相THDU
| _PW01_F | 变压器2 | DR负载A相视在功率
| _PW02_F | 变压器2 | DR负载A相有功功率
| _PW03_F | 变压器2 | DR负载B相视在功率
| _PW04_F | 变压器2 | DR负载B相有功功率
| _PW05_F | 变压器2 | DR负载C相视在功率
| _PW06_F | 变压器2 | DR负载C相有功功率
| _PW07_F | 变压器2 | DR源侧A相视在功率
| _PW08_F | 变压器2 | DR源侧A相有功功率
| _PW09_F | 变压器2 | DR源侧B相视在功率
| _PW10_F | 变压器2 | DR源侧B相有功功率
| _PW11_F | 变压器2 | DR源侧C相视在功率
| _PW12_F | 变压器2 | DR源侧C相有功功率
| _PW13_F | 变压器2 | lb负载A相视在功率
| _PW14_F | 变压器2 | lb负载A相有功功率
| _PW15_F | 变压器2 | lb负载B相视在功率
| _PW16_F | 变压器2 | lb负载B相有功功率
| _PW17_F | 变压器2 | lb负载C相视在功率
| _PW18_F | 变压器2 | lb负载C相有功功率
| _PW19_F | 变压器2 | lb源侧A相视在功率
| _PW20_F | 变压器2 | lb源侧A相有功功率
| _PW21_F | 变压器2 | lb源侧B相视在功率
| _PW22_F | 变压器2 | lb源侧B相有功功率
| _PW23_F | 变压器2 | lb源侧C相视在功率
| _PW24_F | 变压器2 | lb源侧C相有功功率
| _PF01_F | 变压器2 | DR负载A相功率因数
| _PF02_F | 变压器2 | DR负载B相功率因数
| _PF03_F | 变压器2 | DR负载C相功率因数
| _PF04_F | 变压器2 | DR源侧A相功率因数
| _PF05_F | 变压器2 | DR源侧B相功率因数
| _PF06_F | 变压器2 | DR源侧C相功率因数
| _PF07_F | 变压器2 | lb负载A相功率因数
| _PF08_F | 变压器2 | lb负载B相功率因数
| _PF09_F | 变压器2 | lb负载C相功率因数
| _PF10_F | 变压器2 | lb源侧A相功率因数
| _PF11_F | 变压器2 | lb源侧B相功率因数
| _PF12_F | 变压器2 | lb源侧C相功率因数
| _FQ01_F | 变压器2 | DR源侧A相频率
| _FQ02_F | 变压器2 | DR源侧B相频率
| _FQ03_F | 变压器2 | DR源侧C相频率
| _FQ04_F | 变压器2 | lb源侧A相频率
| _FQ05_F | 变压器2 | lb源侧B相频率
| _FQ06_F | 变压器2 | lb源侧C相频率
| _TE01_F | 变压器2 | A相温度数据
| _TE02_F | 变压器2 | B相温度数据
| _TE03_F | 变压器2 | C相温度数据
| _TE04_F | 变压器2 | DR温度1
| _TE05_F | 变压器2 | DR温度2
| _TE06_F | 变压器2 | DR温度3
| _TE07_F | 变压器2 | DR温度4
| _TE08_F | 变压器2 | DR温度5
| _TE09_F | 变压器2 | DR温度6
| _TE10_F | 变压器2 | lb温度1
| _TE11_F | 变压器2 | lb温度2
| _TE12_F | 变压器2 | lb温度3
| _TE13_F | 变压器2 | lb温度4
| _TE14_F | 变压器2 | lb温度5
| _TE15_F | 变压器2 | lb温度6
| _RP01_F | 变压器2 | DR负载A相无功功率
| _RP02_F | 变压器2 | DR负载B相无功功率
| _RP03_F | 变压器2 | DR负载C相无功功率
| _RP04_F | 变压器2 | DR源侧A相无功功率
| _RP05_F | 变压器2 | DR源侧B相无功功率
| _RP06_F | 变压器2 | DR源侧C相无功功率
| _RP07_F | 变压器2 | lb负载A相无功功率
| _RP08_F | 变压器2 | lb负载B相无功功率
| _RP09_F | 变压器2 | lb负载C相无功功率
| _RP10_F | 变压器2 | lb源侧A相无功功率
| _RP11_F | 变压器2 | lb源侧B相无功功率
| _RP12_F | 变压器2 | lb源侧C相无功功率
| _SN01_E | 变压器2 | DRCT变比设置故障
| _SN02_F | 变压器2 | DR运行状态
| _SN03_E | 变压器2 | lbCT变比设置故障
| _SN04_F | 变压器2 | lb运行状态
| _CR01_F | 变压器3 | DRA相补偿电流
| _CR02_F | 变压器3 | DRA相补偿电流负载率
| _CR03_F | 变压器3 | DRA相电感电流
| _CR04_F | 变压器3 | DRB相补偿电流
| _CR05_F | 变压器3 | DRB相补偿电流负载率
| _CR06_F | 变压器3 | DRB相电感电流
| _CR07_F | 变压器3 | DRC相补偿电流
| _CR08_F | 变压器3 | DRC相补偿电流负载率
| _CR09_F | 变压器3 | DRC相电感电流
| _CR10_F | 变压器3 | DR负载A相电流
| _CR11_F | 变压器3 | DR负载B相电流
| _CR12_F | 变压器3 | DR负载C相电流
| _CR13_F | 变压器3 | DR负载N线电流
| _CR14_F | 变压器3 | DR源侧A相电流
| _CR15_F | 变压器3 | DR源侧B相电流
| _CR16_F | 变压器3 | DR源侧C相电流
| _CR17_F | 变压器3 | DR源侧N线电流
| _CR18_F | 变压器3 | lbA相补偿电流
| _CR19_F | 变压器3 | lbA相补偿电流负载率
| _CR20_F | 变压器3 | lbA相电感电流
| _CR21_F | 变压器3 | lbB相补偿电流
| _CR22_F | 变压器3 | lbB相补偿电流负载率
| _CR23_F | 变压器3 | lbB相电感电流
| _CR24_F | 变压器3 | lbC相补偿电流
| _CR25_F | 变压器3 | lbC相补偿电流负载率
| _CR26_F | 变压器3 | lbC相电感电流
| _CR27_F | 变压器3 | lb负载A相电流
| _CR28_F | 变压器3 | lb负载B相电流
| _CR29_F | 变压器3 | lb负载C相电流
| _CR30_F | 变压器3 | lb负载N线电流
| _CR31_F | 变压器3 | lb源侧A相电流
| _CR32_F | 变压器3 | lb源侧B相电流
| _CR33_F | 变压器3 | lb源侧C相电流
| _CR34_F | 变压器3 | lb源侧N线电流
| _VT01_F | 变压器3 | DR源侧A相电压
| _VT02_F | 变压器3 | DR源侧B相电压
| _VT03_F | 变压器3 | DR源侧C相电压
| _VT04_F | 变压器3 | lb源侧A相电压
| _VT05_F | 变压器3 | lb源侧B相电压
| _VT06_F | 变压器3 | lb源侧C相电压
| _PP01_F | 变压器3 | DR负载A相COSphi
| _PP02_F | 变压器3 | DR负载A相THDI
| _PP03_F | 变压器3 | DR负载B相COSphi
| _PP04_F | 变压器3 | DR负载B相THDI
| _PP05_F | 变压器3 | DR负载C相COSphi
| _PP06_F | 变压器3 | DR负载C相THDI
| _PP07_F | 变压器3 | DR源侧A相COSphi
| _PP08_F | 变压器3 | DR源侧A相THDI
| _PP09_F | 变压器3 | DR源侧A相THDU
| _PP10_F | 变压器3 | DR源侧B相COSphi
| _PP11_F | 变压器3 | DR源侧B相THDI
| _PP12_F | 变压器3 | DR源侧B相THDU
| _PP13_F | 变压器3 | DR源侧C相COSphi
| _PP14_F | 变压器3 | DR源侧C相THDI
| _PP15_F | 变压器3 | DR源侧C相THDU
| _PP16_F | 变压器3 | lb负载A相COSphi
| _PP17_F | 变压器3 | lb负载A相THDI
| _PP18_F | 变压器3 | lb负载B相COSphi
| _PP19_F | 变压器3 | lb负载B相THDI
| _PP20_F | 变压器3 | lb负载C相COSphi
| _PP21_F | 变压器3 | lb负载C相THDI
| _PP22_F | 变压器3 | lb源侧A相COSphi
| _PP23_F | 变压器3 | lb源侧A相THDI
| _PP24_F | 变压器3 | lb源侧A相THDU
| _PP25_F | 变压器3 | lb源侧B相COSphi
| _PP26_F | 变压器3 | lb源侧B相THDI
| _PP27_F | 变压器3 | lb源侧B相THDU
| _PP28_F | 变压器3 | lb源侧C相COSphi
| _PP29_F | 变压器3 | lb源侧C相THDI
| _PP30_F | 变压器3 | lb源侧C相THDU
| _PW01_F | 变压器3 | DR负载A相视在功率
| _PW02_F | 变压器3 | DR负载A相有功功率
| _PW03_F | 变压器3 | DR负载B相视在功率
| _PW04_F | 变压器3 | DR负载B相有功功率
| _PW05_F | 变压器3 | DR负载C相视在功率
| _PW06_F | 变压器3 | DR负载C相有功功率
| _PW07_F | 变压器3 | DR源侧A相视在功率
| _PW08_F | 变压器3 | DR源侧A相有功功率
| _PW09_F | 变压器3 | DR源侧B相视在功率
| _PW10_F | 变压器3 | DR源侧B相有功功率
| _PW11_F | 变压器3 | DR源侧C相视在功率
| _PW12_F | 变压器3 | DR源侧C相有功功率
| _PW13_F | 变压器3 | lb负载A相视在功率
| _PW14_F | 变压器3 | lb负载A相有功功率
| _PW15_F | 变压器3 | lb负载B相视在功率
| _PW16_F | 变压器3 | lb负载B相有功功率
| _PW17_F | 变压器3 | lb负载C相视在功率
| _PW18_F | 变压器3 | lb负载C相有功功率
| _PW19_F | 变压器3 | lb源侧A相视在功率
| _PW20_F | 变压器3 | lb源侧A相有功功率
| _PW21_F | 变压器3 | lb源侧B相视在功率
| _PW22_F | 变压器3 | lb源侧B相有功功率
| _PW23_F | 变压器3 | lb源侧C相视在功率
| _PW24_F | 变压器3 | lb源侧C相有功功率
| _PF01_F | 变压器3 | DR负载A相功率因数
| _PF02_F | 变压器3 | DR负载B相功率因数
| _PF03_F | 变压器3 | DR负载C相功率因数
| _PF04_F | 变压器3 | DR源侧A相功率因数
| _PF05_F | 变压器3 | DR源侧B相功率因数
| _PF06_F | 变压器3 | DR源侧C相功率因数
| _PF07_F | 变压器3 | lb负载A相功率因数
| _PF08_F | 变压器3 | lb负载B相功率因数
| _PF09_F | 变压器3 | lb负载C相功率因数
| _PF10_F | 变压器3 | lb源侧A相功率因数
| _PF11_F | 变压器3 | lb源侧B相功率因数
| _PF12_F | 变压器3 | lb源侧C相功率因数
| _FQ01_F | 变压器3 | DR源侧A相频率
| _FQ02_F | 变压器3 | DR源侧B相频率
| _FQ03_F | 变压器3 | DR源侧C相频率
| _FQ04_F | 变压器3 | lb源侧A相频率
| _FQ05_F | 变压器3 | lb源侧B相频率
| _FQ06_F | 变压器3 | lb源侧C相频率
| _TE01_F | 变压器3 | A相温度数据
| _TE02_F | 变压器3 | B相温度数据
| _TE03_F | 变压器3 | C相温度数据
| _TE04_F | 变压器3 | DR温度1
| _TE05_F | 变压器3 | DR温度2
| _TE06_F | 变压器3 | DR温度3
| _TE07_F | 变压器3 | DR温度4
| _TE08_F | 变压器3 | DR温度5
| _TE09_F | 变压器3 | DR温度6
| _TE10_F | 变压器3 | lb温度1
| _TE11_F | 变压器3 | lb温度2
| _TE12_F | 变压器3 | lb温度3
| _TE13_F | 变压器3 | lb温度4
| _TE14_F | 变压器3 | lb温度5
| _TE15_F | 变压器3 | lb温度6
| _RP01_F | 变压器3 | DR负载A相无功功率
| _RP02_F | 变压器3 | DR负载B相无功功率
| _RP03_F | 变压器3 | DR负载C相无功功率
| _RP04_F | 变压器3 | DR源侧A相无功功率
| _RP05_F | 变压器3 | DR源侧B相无功功率
| _RP06_F | 变压器3 | DR源侧C相无功功率
| _RP07_F | 变压器3 | lb负载A相无功功率
| _RP08_F | 变压器3 | lb负载B相无功功率
| _RP09_F | 变压器3 | lb负载C相无功功率
| _RP10_F | 变压器3 | lb源侧A相无功功率
| _RP11_F | 变压器3 | lb源侧B相无功功率
| _RP12_F | 变压器3 | lb源侧C相无功功率
| _SN01_E | 变压器3 | DRCT变比设置故障
| _SN02_F | 变压器3 | DR未使用
| _SN03_F | 变压器3 | DR运行状态
| _SN04_E | 变压器3 | lbCT变比设置故障
| _SN05_F | 变压器3 | lb运行状态
| _SN06_F | 变压器3 | 未使用
| _CR01_F | 变压器4 | DRA相补偿电流负载率
| _CR02_F | 变压器4 | DRA相电感电流
| _CR03_F | 变压器4 | DRB相补偿电流
| _CR04_F | 变压器4 | DRB相补偿电流负载率
| _CR05_F | 变压器4 | DRB相电感电流
| _CR06_F | 变压器4 | DRC相补偿电流
| _CR07_F | 变压器4 | DRC相补偿电流负载率
| _CR08_F | 变压器4 | DRC相电感电流
| _CR09_F | 变压器4 | DR负载A相电流
| _CR10_F | 变压器4 | DR负载B相电流
| _CR11_F | 变压器4 | DR负载C相电流
| _CR12_F | 变压器4 | DR负载N线电流
| _CR13_F | 变压器4 | DR源侧A相电流
| _CR14_F | 变压器4 | DR源侧B相电流
| _CR15_F | 变压器4 | DR源侧C相电流
| _CR16_F | 变压器4 | DR源侧N线电流
| _CR17_F | 变压器4 | lbA相补偿电流
| _CR18_F | 变压器4 | lbA相补偿电流负载率
| _CR19_F | 变压器4 | lbA相电感电流
| _CR20_F | 变压器4 | lbB相补偿电流
| _CR21_F | 变压器4 | lbB相补偿电流负载率
| _CR22_F | 变压器4 | lbB相电感电流
| _CR23_F | 变压器4 | lbC相补偿电流
| _CR24_F | 变压器4 | lbC相补偿电流负载率
| _CR25_F | 变压器4 | lbC相电感电流
| _CR26_F | 变压器4 | lb负载A相电流
| _CR27_F | 变压器4 | lb负载B相电流
| _CR28_F | 变压器4 | lb负载C相电流
| _CR29_F | 变压器4 | lb负载N线电流
| _CR30_F | 变压器4 | lb源侧A相电流
| _CR31_F | 变压器4 | lb源侧B相电流
| _CR32_F | 变压器4 | lb源侧C相电流
| _CR33_F | 变压器4 | lb源侧N线电流
| _VT01_F | 变压器4 | DR源侧A相电压
| _VT02_F | 变压器4 | DR源侧B相电压
| _VT03_F | 变压器4 | DR源侧C相电压
| _VT04_F | 变压器4 | lb源侧A相电压
| _VT05_F | 变压器4 | lb源侧B相电压
| _VT06_F | 变压器4 | lb源侧C相电压
| _PP01_F | 变压器4 | DR负载A相COSPHI
| _PP02_F | 变压器4 | DR负载A相THDI
| _PP03_F | 变压器4 | DR负载B相COSPHI
| _PP04_F | 变压器4 | DR负载B相THDI
| _PP05_F | 变压器4 | DR负载C相COSPHI
| _PP06_F | 变压器4 | DR负载C相THDI
| _PP07_F | 变压器4 | DR源侧A相COSPHI
| _PP08_F | 变压器4 | DR源侧A相THDI
| _PP09_F | 变压器4 | DR源侧A相THDU
| _PP10_F | 变压器4 | DR源侧B相COSPHI
| _PP11_F | 变压器4 | DR源侧B相THDI
| _PP12_F | 变压器4 | DR源侧B相THDU
| _PP13_F | 变压器4 | DR源侧C相COSPHI
| _PP14_F | 变压器4 | DR源侧C相THDI
| _PP15_F | 变压器4 | DR源侧C相THDU
| _PP16_F | 变压器4 | lb负载A相COSPHI
| _PP17_F | 变压器4 | lb负载A相THDI
| _PP18_F | 变压器4 | lb负载B相COSPHI
| _PP19_F | 变压器4 | lb负载B相THDI
| _PP20_F | 变压器4 | lb负载C相COSPHI
| _PP21_F | 变压器4 | lb负载C相THDI
| _PP22_F | 变压器4 | lb源侧A相COSPHI
| _PP23_F | 变压器4 | lb源侧A相THDI
| _PP24_F | 变压器4 | lb源侧A相THDU
| _PP25_F | 变压器4 | lb源侧B相COSPHI
| _PP26_F | 变压器4 | lb源侧B相THDI
| _PP27_F | 变压器4 | lb源侧B相THDU
| _PP28_F | 变压器4 | lb源侧C相COSPHI
| _PP29_F | 变压器4 | lb源侧C相THDI
| _PP30_F | 变压器4 | lb源侧C相THDU
| _PW01_F | 变压器4 | DR负载A相视在功率
| _PW02_F | 变压器4 | DR负载A相有功功率
| _PW03_F | 变压器4 | DR负载B相视在功率
| _PW04_F | 变压器4 | DR负载B相有功功率
| _PW05_F | 变压器4 | DR负载C相视在功率
| _PW06_F | 变压器4 | DR负载C相有功功率
| _PW07_F | 变压器4 | DR源侧A相视在功率
| _PW08_F | 变压器4 | DR源侧A相有功功率
| _PW09_F | 变压器4 | DR源侧B相视在功率
| _PW10_F | 变压器4 | DR源侧B相有功功率
| _PW11_F | 变压器4 | DR源侧C相视在功率
| _PW12_F | 变压器4 | DR源侧C相有功功率
| _PW13_F | 变压器4 | lb负载A相视在功率
| _PW14_F | 变压器4 | lb负载A相有功功率
| _PW15_F | 变压器4 | lb负载B相视在功率
| _PW16_F | 变压器4 | lb负载B相有功功率
| _PW17_F | 变压器4 | lb负载C相视在功率
| _PW18_F | 变压器4 | lb负载C相有功功率
| _PW19_F | 变压器4 | lb源侧A相视在功率
| _PW20_F | 变压器4 | lb源侧A相有功功率
| _PW21_F | 变压器4 | lb源侧B相视在功率
| _PW22_F | 变压器4 | lb源侧B相有功功率
| _PW23_F | 变压器4 | lb源侧C相视在功率
| _PW24_F | 变压器4 | lb源侧C相有功功率
| _PF01_F | 变压器4 | DR负载A相功率因数
| _PF02_F | 变压器4 | DR负载B相功率因数
| _PF03_F | 变压器4 | DR负载C相功率因数
| _PF04_F | 变压器4 | DR源侧A相功率因数
| _PF05_F | 变压器4 | DR源侧B相功率因数
| _PF06_F | 变压器4 | DR源侧C相功率因数
| _PF07_F | 变压器4 | lb负载A相功率因数
| _PF08_F | 变压器4 | lb负载B相功率因数
| _PF09_F | 变压器4 | lb负载C相功率因数
| _PF10_F | 变压器4 | lb源侧A相功率因数
| _PF11_F | 变压器4 | lb源侧B相功率因数
| _PF12_F | 变压器4 | lb源侧C相功率因数
| _FQ01_F | 变压器4 | DR源侧A相频率
| _FQ02_F | 变压器4 | DR源侧B相频率
| _FQ03_F | 变压器4 | DR源侧C相频率
| _FQ04_F | 变压器4 | lb源侧A相频率
| _FQ05_F | 变压器4 | lb源侧B相频率
| _FQ06_F | 变压器4 | lb源侧C相频率
| _TE01_F | 变压器4 | A相温度数据
| _TE02_F | 变压器4 | B相温度数据
| _TE03_F | 变压器4 | C相温度数据
| _TE04_F | 变压器4 | DR温度1
| _TE05_F | 变压器4 | DR温度2
| _TE06_F | 变压器4 | DR温度3
| _TE07_F | 变压器4 | DR温度4
| _TE08_F | 变压器4 | DR温度5
| _TE09_F | 变压器4 | DR温度6
| _TE10_F | 变压器4 | lb温度1
| _TE11_F | 变压器4 | lb温度2
| _TE12_F | 变压器4 | lb温度3
| _TE13_F | 变压器4 | lb温度4
| _TE14_F | 变压器4 | lb温度5
| _TE15_F | 变压器4 | lb温度6
| _RP01_F | 变压器4 | DR负载A相无功功率
| _RP02_F | 变压器4 | DR负载B相无功功率
| _RP03_F | 变压器4 | DR负载C相无功功率
| _RP04_F | 变压器4 | DR源侧A相无功功率
| _RP05_F | 变压器4 | DR源侧B相无功功率
| _RP06_F | 变压器4 | DR源侧C相无功功率
| _RP07_F | 变压器4 | lb负载A相无功功率
| _RP08_F | 变压器4 | lb负载B相无功功率
| _RP09_F | 变压器4 | lb负载C相无功功率
| _RP10_F | 变压器4 | lb源侧A相无功功率
| _RP11_F | 变压器4 | lb源侧B相无功功率
| _RP12_F | 变压器4 | lb源侧C相无功功率
| _SN01_E | 变压器4 | DRCT变比设置故障
| _SN02_F | 变压器4 | DR未使用-DRA相补偿电流
| _SN03_F | 变压器4 | DR运行状态
| _SN04_E | 变压器4 | lbCT变比设置故障
| _SN05_F | 变压器4 | lb运行状态
| _CR01_F | 电表1 | 相（线）电流I1
| _CR02_F | 电表1 | 相（线）电流I2
| _CR03_F | 电表1 | 相（线）电流I3
| _PW01_F | 电表1 | 系统有功功率Psum
| _PF01_F | 电表1 | 系统功率因数PF
| _RP01_F | 电表1 | 系统无功功率Qsum
| _RN01_F | 电表1 | 感性无功电度Eq_imp
| _AE01_F | 电表1 | 有功电度Ep_imp
| _SN01_F | 电表1 | DI1合
| _CR01_F | 电表2 | 相（线）电流I1
| _CR02_F | 电表2 | 相（线）电流I2
| _CR03_F | 电表2 | 相（线）电流I3
| _PP01_F | 电表2 | CT1
| _PP02_F | 电表2 | CT2
| _PP03_F | 电表2 | PT1低字
| _PP04_F | 电表2 | PT1高字
| _PP05_F | 电表2 | PT2
| _PW01_F | 电表2 | 系统有功功率Psum
| _PF01_F | 电表2 | 系统功率因数PF
| _RP01_F | 电表2 | 系统无功功率Qsum
| _RN01_F | 电表2 | 感性无功电度Eq_imp
| _AE01_F | 电表2 | 有功电度Ep_imp
| _SN01_F | 电表2 | DI1合
| _CR01_F | 电表3 | 进线相（线）电流I1
| _CR02_F | 电表3 | 进线相（线）电流I2
| _CR03_F | 电表3 | 进线相（线）电流I3
| _VT01_F | 电表3 | 进线线电压V12
| _VT02_F | 电表3 | 进线线电压V23
| _VT03_F | 电表3 | 进线线电压V31
| _VT04_F | 电表3 | 进线相电压V1
| _VT05_F | 电表3 | 进线相电压V2
| _VT06_F | 电表3 | 进线相电压V3
| _PW01_F | 电表3 | 进线系统有功功率Psum
| _PF01_F | 电表3 | 进线系统功率因数PF
| _RP01_F | 电表3 | 进线系统无功功率Qsum
| _RN01_F | 电表3 | 感性无功电度Eq_imp
| _AE01_F | 电表3 | 有功电度Ep_imp
| _SN01_F | 电表3 | DI1合
| _CR01_F | 电表4 | 进线相（线）电流I1
| _CR02_F | 电表4 | 进线相（线）电流I2
| _CR03_F | 电表4 | 进线相（线）电流I3
| _VT01_F | 电表4 | 进线线电压V12
| _VT02_F | 电表4 | 进线线电压V23
| _VT03_F | 电表4 | 进线线电压V31
| _VT04_F | 电表4 | 进线相电压V1
| _VT05_F | 电表4 | 进线相电压V2
| _VT06_F | 电表4 | 进线相电压V3
| _PW01_F | 电表4 | 进线系统有功功率Psum
| _PF01_F | 电表4 | 进线系统功率因数PF
| _RP01_F | 电表4 | 进线系统无功功率Qsum
| _RN01_F | 电表4 | 进线感性无功电度Eq_imp
| _AE01_F | 电表4 | 进线有功电度Ep_imp
| _SN01_F | 电表4 | 进线DI1合
| _SN02_F | 电表4 | 未使用
| _CR01_F | 电表5 | 相（线）电流I1
| _CR02_F | 电表5 | 相（线）电流I2
| _CR03_F | 电表5 | 相（线）电流I3
| _VT01_F | 电表5 | 线电压V12
| _VT02_F | 电表5 | 线电压V23
| _VT03_F | 电表5 | 线电压V31
| _VT04_F | 电表5 | 相电压V1
| _VT05_F | 电表5 | 相电压V2
| _VT06_F | 电表5 | 相电压V3
| _PP01_F | 电表5 | CT1
| _PP02_F | 电表5 | CT2
| _PP03_F | 电表5 | PT1低字
| _PP04_F | 电表5 | PT1高字
| _PP05_F | 电表5 | PT2
| _PW01_F | 电表5 | 系统有功功率Psum
| _PF01_F | 电表5 | 系统功率因数PF
| _RP01_F | 电表5 | 系统无功功率Qsum
| _RN01_F | 电表5 | 感性无功电度Eq_imp
| _AE01_F | 电表5 | 有功电度Ep_imp
| _SN01_F | 电表5 | DI1合

## 信号字典
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8
信号字典
2024.10.18
14：25
更新电表参数 | 参数类型 | 代码 |  |  | 参数属性 | 代码
| 温度 | TE | Temperature |  | 反馈值 | F | Feedback
| 温差 | DT | Differential Temperature |  | 设定值 | S | Setpoint
| 湿度 | HU | humidity |  | 运行 | R | Run
| 压力 | PR | pressure |  | 选择 | C | Chioce
| 压差 | DP | Differential Pressure |  | 故障 | E | Error
| 风速 | AV | Air velocity |  | 远程 | M | Remote
| 振动 | VB | Vibration |  | 异常 | X | Exception
| 频率 | FQ | Frequency |  | 报警 | A | Alarm
| 流量 | FR | Flow Rate |  | 备用 | B | Backup
| 冷量 | CC | Cooling Capacity
| 液位 | LL | Liquid Level
| 开度 | OP | Opening
| 触限位 | CL | Contact Limit Switch
| 电流 | CR | Current
| 电压 | VT | Voltage
| 功率 | PW | Power
| 无功功率 | RP | Reactive Power
| 功率因数 | PF | Power Factor
| 正向有功电度 | AE | Forward Active Energy
| 正向无功电度 | RN | Forward Energy
| 反向有功电度 | RE | Reverse Active Energy
| 反向无功电度 | RR | Reverse Reactive Energy
| 效率 | EF | Efficiency
| 负荷率 | LR | Load rate
| 转速 | RS | Rotational Speed
| 时间 | TI | Time
| 状态信号 | SN | Signal
| 工艺参数 | PP | Process Parameters
| 工艺步骤 | PS | Process Steps
| 产量 | YE | Yield