## Sheet1
数据放这里
CDA压力异常
CDM-SHOW
DIS-SHOW
HMI手动开启泵阀
IO盘通讯错误
SHOW
VMB
VMB-SHOW
保压失败
报警
不可供应
槽车呼叫
充装
触发
传送
传送超时
传送压力低
传送压力高
打开
待机
待机1
待机2
单元运行
等待
电源重启
读码
读码错误
蜂鸣
蜂鸣_切片
蜂鸣器
复位
复位_切片
隔离
更换
供应
故障
红灯
红灯_切片
黄灯
黄灯_切片
急停
急停_隔离
急停_切片
急停_切片_隔离
加压
加压超时
紧急停止
开灯
开阀
开启
空
连接
流量低
流量低设备主管01
流量低设备主管02
流量低设备主管03
绿灯
绿灯_切片
排风不足
判空
启动
气动泵
气动泵1
气动泵2
气动泵3
气动泵4
气动泵5
气动泵6
强制需求启动
切割液1
切割液2
切割液3
切割液4
切片
切片_隔离
清洗剂1
清洗剂2
清洗剂3
清洗剂4
请求
设备泄漏
设备主管01
设备主管02
设备主管03
实时值
手动操作模式启动
寿命上限
条形码错误
脱胶剂
维护模式
未使用
无泵使用
泄漏
泄露
泄露报警
泄露报警_隔离
泄露报警_隔离_3
泄露报警_切片
泄露报警_切片_隔离
泄露报警1
泄露报警2
泄露报警3
泄露报警4
泄压
卸压超时
心跳点
选择使用
循环
压力触发
压力低
压力高
压力中
要液信号
要液信号_切片
液位_H
液位_H1
液位_H2
液位_H3
液位_H4
液位_H5
液位_H6
液位_L
液位_L1
液位_L2
液位_L3
液位_L4
液位_L5
液位_L6
液位_M
液位_M1
液位_M2
液位_M3
液位_M4
液位_M5
液位_M6
液位H
液位HH
液位L
液位LL
液位M
液位错误
液位低
液位低低
液位高高
有液
运行
运行速度慢
主管压力
准备信号
准备信号(1)
准备信号_切片