## Sheet1
特征字段 | 分组 | 候选1 | 候选2 | 候选3
液位_M | 1 | 液位 | 液位 | 液位
液位_M1 | 1 | 液位 | 液位 | 液位
液位_M2 | 1 | 液位 | 液位 | 液位
液位_M3 | 1 | 液位 | 液位 | 液位
液位_M4 | 1 | 液位 | 液位 | 液位
液位_M5 | 1 | 液位 | 液位 | 液位
液位_M6 | 1 | 液位 | 液位 | 液位
液位M | 1 | 液位 | 液位 | 液位
VMB | 2 | 气体分配柜
液位_L | 3 | 液位 | 液位 | 液位
液位_L1 | 3 | 液位 | 液位 | 状态信号
液位_L2 | 3 | 液位 | 液位 | 状态信号
液位_L3 | 3 | 液位 | 液位 | 温度
液位_L4 | 3 | 液位 | 液位 | 液位
液位_L5 | 3 | 液位 | 液位 | 液位
液位_L6 | 3 | 液位 | 液位 | 液位
液位L | 3 | 液位 | 液位 | 液位
液位LL | 3 | 液位 | 液位 | 液位
液位_H | 4 | 液位 | 液位 | 液位
液位_H1 | 4 | 液位 | 液位 | 液位
液位_H2 | 4 | 液位 | 液位 | 液位
液位_H3 | 4 | 液位 | 液位 | 液位
液位_H4 | 4 | 液位 | 液位 | 液位
液位_H5 | 4 | 液位 | 液位 | 液位
液位_H6 | 4 | 液位 | 液位 | 液位
液位H | 4 | 液位 | 液位 | 液位
液位HH | 4 | 液位 | 液位 | 液位
复位 | 5 | 状态信号 | 状态信号 | 工艺参数
液位错误 | 5 | 液位 | 液位 | 液位
液位低 | 5 | 液位 | 液位 | 液位
液位低低 | 5 | 液位 | 液位 | 液位
液位高高 | 5 | 液位 | 液位 | 液位
传送 | 6 | 温度 | 温度 | 状态信号
传送超时 | 6 | 时间 | 时间 | 湿度
加压超时 | 7 | 压力 | 压差 | 压差
卸压超时 | 7 | 压力 | 压差 | 压差
实时值 | 7 | 工艺参数 | 时间 | 工艺参数
触发 | 8 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
压力触发 | 8 | 压力 | 压力 | 压力
保压失败 | 9 | 压力 | 压力 | 压力
加压 | 9 | 压差 | 压差 | 压力
泄压 | 9 | 压差 | 压差 | 压力
CDA压力异常 | 10 | 压力 | 压力 | 压力
传送压力低 | 10 | 压力 | 压力 | 压力
传送压力高 | 10 | 压力 | 压力 | 压力
压力低 | 10 | 压力 | 压力 | 压力
压力高 | 10 | 压力 | 压力 | 压力
压力中 | 10 | 压力 | 压力 | 压力
主管压力 | 10 | 压力 | 压力 | 压力
气动泵 | 11 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
气动泵1 | 11 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
气动泵2 | 11 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
气动泵3 | 11 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
气动泵4 | 11 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
气动泵5 | 11 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
气动泵6 | 11 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
流量低设备主管01 | 12 | 流量 | 流量 | 流量
流量低设备主管02 | 12 | 流量 | 流量 | 流量
流量低设备主管03 | 12 | 流量 | 流量 | 流量
设备主管01 | 12 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
设备主管02 | 12 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
设备主管03 | 12 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
清洗剂1 | 13 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
清洗剂2 | 13 | 工艺参数 | 工艺参数 | 状态信号
清洗剂3 | 13 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
清洗剂4 | 13 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
脱胶剂 | 13 | 开度 | 开度 | 开度
CDM-SHOW | 14 | 效率 | 压力 | 状态信号
DIS-SHOW | 14 | 重量 | 重量 | 压力
SHOW | 14 | 效率 | 工艺参数 | 状态信号
VMB-SHOW | 14 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
待机 | 15 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
待机1 | 15 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
待机2 | 15 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
等待 | 15 | 工艺步骤 | 状态信号 | 状态信号
红灯 | 16 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
黄灯 | 16 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
绿灯 | 16 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
打开 | 17 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
开灯 | 17 | 开度 | 状态信号 | 状态信号
开阀 | 17 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
开启 | 17 | 开度 | 开度 | 开度
读码 | 18 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
读码错误 | 18 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
条形码错误 | 18 | 状态信号 | 状态信号 | 开度
IO盘通讯错误 | 18 | 状态信号 | 效率 | 状态信号
单元运行 | 19 | 状态信号 | 时间 | 状态信号
运行 | 19 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
运行速度慢 | 19 | 状态信号 | 开度 | 湿度
未使用 | 20 | 流量 | 状态信号 | 状态信号
无泵使用 | 20 | 状态信号 | 流量 | 状态信号
选择使用 | 20 | 状态信号 | 状态信号 | 流量
电源重启 | 21 | 状态信号 | 状态信号 | 电流
启动 | 21 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
强制需求启动 | 21 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
HMI手动开启泵阀 | 22 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
手动操作模式启动 | 22 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
维护模式 | 23 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
蜂鸣 | 24 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
蜂鸣器 | 24 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
空 | 25 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
判空 | 25 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
不可供应 | 26 | 压力 | 温度 | 状态信号
供应 | 26 | 温度 | 状态信号 | 状态信号
请求 | 27 | 开度 | 开度 | 开度
寿命上限 | 28 | 触限位 | 触限位 | 触限位
心跳点 | 29 | 状态信号 | 温度 | 温度
连接 | 30 | 开度 | 开度 | 开度
流量低 | 31 | 流量 | 流量 | 流量
排风不足 | 32 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
循环 | 33 | 时间 | 开度 | 开度
槽车呼叫 | 34 | 湿度 | 温度 | 压差
充装 | 35 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
更换 | 36 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
故障 | 37 | 工艺参数 | 状态信号 | 状态信号
设备泄漏 | 38 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
泄漏 | 38 | 开度 | 开度 | 开度
泄露 | 38 | 温度 | 温度 | 温度
报警 | 39 | 湿度 | 温度 | 状态信号
泄露报警 | 39 | 湿度 | 温度 | 状态信号
泄露报警_隔离 | 39 | 状态信号 | 状态信号 | 湿度
泄露报警_隔离_3 | 39 | 状态信号 | 湿度 | 温度
泄露报警_切片 | 39 | 湿度 | 温度 | 状态信号
泄露报警_切片_隔离 | 39 | 状态信号 | 湿度 | 温度
泄露报警1 | 39 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
泄露报警2 | 39 | 湿度 | 温度 | 状态信号
泄露报警3 | 39 | 湿度 | 温度 | 状态信号
泄露报警4 | 39 | 湿度 | 温度 | 状态信号
蜂鸣_切片 | 40 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
复位_切片 | 40 | 液位 | 液位 | 状态信号
红灯_切片 | 40 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
黄灯_切片 | 40 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
急停_切片 | 40 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
绿灯_切片 | 40 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
切片 | 40 | 状态信号 | 状态信号 | 工艺参数
急停 | 41 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
紧急停止 | 41 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
隔离 | 42 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
急停_隔离 | 42 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
急停_切片_隔离 | 42 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
切片_隔离 | 42 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
切割液1 | 43 | 液位 | 液位 | 状态信号
切割液2 | 43 | 液位 | 液位 | 工艺参数
切割液3 | 43 | 液位 | 液位 | 状态信号
切割液4 | 43 | 液位 | 液位 | 状态信号
有液 | 43 | 液位 | 液位 | 状态信号
要液信号 | 44 | 液位 | 状态信号 | 状态信号
要液信号_切片 | 44 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
准备信号 | 44 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
准备信号(1) | 44 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号
准备信号_切片 | 44 | 状态信号 | 状态信号 | 状态信号