## Sheet1
特征字段
液位_M
液位_M1
液位_M2
液位_M3
液位_M4
液位_M5
液位_M6
液位M
VMB
液位_L
液位_L1
液位_L2
液位_L3
液位_L4
液位_L5
液位_L6
液位L
液位LL
液位_H
液位_H1
液位_H2
液位_H3
液位_H4
液位_H5
液位_H6
液位H
液位HH
复位
液位错误
液位低
液位低低
液位高高
传送
传送超时
加压超时
卸压超时
实时值
触发
压力触发
保压失败
加压
泄压
CDA压力异常
传送压力低
传送压力高
压力低
压力高
压力中
主管压力
气动泵
气动泵1
气动泵2
气动泵3
气动泵4
气动泵5
气动泵6
流量低设备主管01
流量低设备主管02
流量低设备主管03
设备主管01
设备主管02
设备主管03
清洗剂1
清洗剂2
清洗剂3
清洗剂4
脱胶剂
CDM-SHOW
DIS-SHOW
SHOW
VMB-SHOW
待机
待机1
待机2
等待
红灯
黄灯
绿灯
打开
开灯
开阀
开启
读码
读码错误
条形码错误
IO盘通讯错误
单元运行
运行
运行速度慢
未使用
无泵使用
选择使用
电源重启
启动
强制需求启动
HMI手动开启泵阀
手动操作模式启动
维护模式
蜂鸣
蜂鸣器
空
判空
不可供应
供应
请求
寿命上限
心跳点
连接
流量低
排风不足
循环
槽车呼叫
充装
更换
故障
设备泄漏
泄漏
泄露
报警
泄露报警
泄露报警_隔离
泄露报警_隔离_3
泄露报警_切片
泄露报警_切片_隔离
泄露报警1
泄露报警2
泄露报警3
泄露报警4
蜂鸣_切片
复位_切片
红灯_切片
黄灯_切片
急停_切片
绿灯_切片
切片
急停
紧急停止
隔离
急停_隔离
急停_切片_隔离
切片_隔离
切割液1
切割液2
切割液3
切割液4
有液
要液信号
要液信号_切片
准备信号
准备信号(1)
准备信号_切片